Оперативний звіт по виконаних роботах за 27.08.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту входів до під’їздів №1-6;

вул. 5 Продольна, 77 – продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Іллінська, 51/Г – проведено частковий ремонт покрівлі;

вул. Першотравнева, 26 – проведено обстеження вікна у під’їзді житлового будинку;

вул. Котляревського, 2/9 – проведено огляд ДВК по зверненню заявника;

вул. Робітнича, 84– проведено огляд ДВК по зверненню заявника;

вул. 5 –та Продольна, 77 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 53 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 5 – усунено протікання мережі каналізації – замінено ділянку трубопроводу;

вул. Першотравнева, 26 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання, надано консультації заявнику;

вул. Данила Галицького, 39 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання – проведено заварювальні роботи;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – замінено ділянку трубопроводу мережі ХВП;

вул. Котляревського, 2/7 – відключено та включено ХВП для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Засумська, 14 – відключено та включено ХВП для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Іллінська, 12 – проведено регулювання гальм ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 10 – відновлено освітлення у кабіні ліфта у під’їзді №2;

вул. інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

вул. Першотравнева, 24 – проведено обстеження поверхового електрощита;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – проведено обстеження внутрішньо будинкової електромережі, виявлено та усунено стороннє підключення;

вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Першотравнева, 20 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Набережна р. Стрілка, 24 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: пр. М. Лушпи, буд. 22, буд. 43/2;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Крут, буд. 26, буд. 10; пр. М. Лушпиуд. 31, вул. Перекопська, буд. 17;

відновлено ком. ел.енергію за адресою: пр. М. Лушпи, буд. 9;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Г.Кондратьєва,  буд. 118, пр. М. Лушпи, буд. 49, вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Заливна, буд. 31, вул. Гамалія, буд. 30, вул. 20 р. Перемоги, буд. 3А;

проведені ремонтні роботи на мережі опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 181, вул. Гагаріна, буд. 16;

проведені ремонтні роботи на системі холодного і гарячого водопостачання за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, вул. Прокоф’єва, буд. 22, пр. М. Лушпи, буд. 43/2, вул. Петропавлівська, буд. 123, вул. І. Сірка, буд. 35, вул. Харківська, буд. 8/2;

проведені роботи по заміні трубопроводу ХВП за адресою: вул. 20р. Перемоги, буд. 3а – 16 м. п;

відключення ХВП, ГВП, злиття мережі опалення для проведення планових робіт за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 117, вул. Г. Кондратьєва, буд. 128, буд. 48, вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Заливна, буд. 9, вул. Героїв Крут, буд. 4;

обстеження к/з системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 53 – передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів,5, під’їзд 4; вул.Праці, 34, кв.***;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Івана Виговського, 6, під’їзд 1–2;

проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання за адресами: вул. Івана Виговського, 6, під’їзд 1–2;

проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 7, кв.***;  вул. Холодногірська, 49, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича,10/А, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Реміснича,31, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

прочищення водопровідних труб: вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

прочищення дощової каналізації: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Івана Сірка, 15, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «Сумитехнобудсервіс»

Вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Римського-Корсакова, буд. 32, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Івана Сірка, буд. 27 – виконано роботи по обстеженню  інженерних мереж;

пр-т М. Лушпи, буд. 14, вул. СКД, буд. 14 – виконано роботи по обстеженню трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Марко Вовчок, буд. 5 – проведено роботи по прибиранню в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38, вул. Римського-Корсакова, буд. 4 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 46, вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, пр-т М. Лушпи, буд. 20 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 36, вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Римського-Корсакова, буд. 28, вул. Марко Вовчок, буд. 13 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пров. Карбишева, буд. 124, вул. СКД, буд. 42 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Миру, буд. 5, вул. Богуна, буд. 17, вул. Богуна, буд. 19 – проведено обкошування трави на прибудинковій території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Інститутський, 3 – прочищено каналізаційний стояк в квартирі;

вул. Горького, 36 - виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, 32 – виконано обстеження трубопроводу опалення в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, 21 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пр-т Шевченка, 23 – замінено ледосвітлення в під’їзді;

вул. Горького, 39 – ізоляція трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 34 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, 24 – ремонт входу в підвальне приміщення;

пр-т Шевченка, 24 – встановлення огороджуючи на півсфер.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25; пр-т Курський, б. 39, 129; вул. Ковпака, б. 43, 55;

розпочаті роботи по ремонту приямку житлового будинку: вул. Супруна, б. 21;

розпочаті роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 51;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, б. 129, кв. №*  – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1- го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №*  – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).