Оперативний звіт за 07.08.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Лермонтова, 13 – продовження робіт з опоряджувального ремонту входів до під’їздів №1,2,3;

вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту входів до під’їздів №1-6;

вул. Іллінська, 12/2 – продовження робіт з ремонту козирків над входами до під’їздів №1,2,3;

вул. Данила Галицького, 39 – проведено улаштування лавки біля входу до під’їзду №1 та частковий ремонт ганку входу до під’їзду №1 ;

вул. Іллінська, 10 – проведено улаштування лавки біля житлового будинку;

вул. Першотравнева, 33 – проведено улаштування лавки біля житлового будинку;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено демонтаж лавки біля входу до під’їзду;

вул. Іллінська, 12 – проведено частковий ремонт вимощення після проведення земляних робіт ;

вул. Данила Галицького, 69 – проведено частковий ремонт вимощення після проведення земляних робіт ;

вул. Білопільський шлях, 23 – проведено частковий ремонт вимощення після проведення земляних робіт ;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено частковий ремонт вимощення після проведення земляних робіт ;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено частковий ремонт вимощення після проведення земляних робіт ;

вул. Роменська, 92 – проведено прибирання гілля з прибудинкової території ;

вул. Нахімова, 34, 36, 38 – проведено прибирання гілля з прибудинкової території ;

вул. Набережна р. Стрілки, 34, 36, 38 – проведено прибирання гілля з прибудинкової території ;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                   КП « Міськводоканал»;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 23 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 40 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Харківська, 58 – проведено плановий технічний огляд ліфту;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №4;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/8 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Роменська, 88 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М Лушпи б.39, вул. Гамалія б.19, вул. Г.Кондратьєва б.189, вул. Прокоф`єва б.30 – виконання ел. робіт;

вул. Харківська б.6/2, вул. Г.Крут б.4, вул. Заливна б.31, вул. І. Сірка б.2, пр. М Лушпи б.31 – відновлено циркуляцію;

вул. Харківська б.1 – відновлено ком. ел.енергію;

вул. Харківська б.28/1, вул. Г.Кондратьєва б.25/1, б.191, б.136/1; вул. Петропавлівська б.98/Ж, вул. Шишкарівська б.15, пров. Огарьова б.2/1, вул. Соборна б.25, пр. М.Лушпи б.9, б.23, б.31; вул. Заливна б.13, вул. Гамалія б.16 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Кондратьєва б.183, б.185, б.181; вул. Лебединська б.6 – покос прибудинкової території;

вул. Кооперативна б.4 – розбирання, облицювання стін;

вул. Шишкарівська б.15 – 944,6 м2 – ремонт покрівлі;

вул. Соборна б.43 – ремонт під`їзду.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 11 – відновлено комунальне електропостачання на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 26 – відновлено комунальне електропостачання на сходовій клітині;

пров. Суджанський, 20 – відновлено комунальне електропостачання на сходовій клітині;

вул. Троїцька, 26 – відновлення електропостачання в квартирі;

пр. Шевченка, 1 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

пр. Шевченка, 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 23 – виконано обстеження інженерних мереж в будинку;

вул. Новомістенська, 33 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу;

вул. Привокзальна, 35 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в коридорі.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 40, кв.* – заміна радіатору опалення;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – заміна крану спускника;

вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* – заміна вентилю.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, 55; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5; вул. Г. Чибісова, б. 20; пр. Курський, б. 47 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Новорічна, б. 3 (І під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 43 (ІІ, ІІІ під.) – проводяться роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку;

вул. Новорічна, б. 1, 2 – проведений покос на прибудинковій території житлового будинку;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 20, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонті роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів,24, кв.***;  вул. Холодногірська 39, кв.***; вул. Праці, 37, під’їзд 1; вул. Холодногірська 37, під’їзд 1, кв.*** – прочищення каналізації;

вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання;

вул. Холодногірська 39, кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Реміснича, 31 , кв.***; вул. Праці , 32, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів,17, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів,26, під’їзд 1; вул. Холодногірська 37, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/А , під’їзд 1; вул. Реміснича, 31 , під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.11, вул. Харківська, буд.46 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.39, вул. Харківська, буд.54/1, вул. Харківська, буд.58/А, вул. Паркова, буд.1, вул. Богуна, буд.16, пр. М.Лушпи, буд. 20, вул. І.Сірка, буд.15, вул. І.Сірка, буд.17, вул. І.Сірка, буд.27, вул. І.Сірка, буд.31, вул. СКД, буд.1, вул. СКД, буд.6/1, вул. СКД, буд.16, вул. С.Табали, буд.70/1, вул. К.Зеленко, буд.7, вул. К.Зеленко, буд.14 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд.19/3 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд.14, вул. І.Сірка, буд.23 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд.66, вул. Харківська, буд.38, вул. Харківська, буд.58/А, вул. Харківська, буд.58/Г, вул. К.Зеленко, буд.1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд.48, вул. С.Табали, буд.30, вул. І.Сірка, буд.15, вул. І.Сірка, буд.17 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.