Оперативний звіт за 08.08.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Лермонтова, 13 – продовження робіт з опоряджувального ремонту входів до під’їздів №1,2,3;

вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту входів до під’їздів №1-6;

вул. Іллінська, 12/2 – продовження робіт з ремонту козирків над входами до під’їздів №1,2,3;

вул. Ярослава Мудрого, 15 – виконано вивезення сміття після прибирання підвального приміщення;

вул. Іллінська, 49 – проведено прибирання підвального приміщення та вивезено сміття;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Косівщінська, 96/3 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                           КП « Міськводоканал»;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Першотравнева, 22 – злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Лебединська, 4 – злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Шевченка, 2 – проведено плановий технічний огляд ліфтів у під’їздах №1,2,3;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено плановий технічний огляд ліфту;

вул. Нахімова, 36 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 40 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Іллінська, 1 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул.Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. І.Сірка, 43, кв.*, пр. М.Лушпи, 40, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. І.Сірка, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. СКД, 4, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 38, кв.* – злиття теплоносія;

вул. Мірошніченко, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 62/а, кв.* – прочищення трубопроводу водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 23/2 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, 11 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення в теплопункті;

вул. Горького, 25 – прочищено каналізаційний стояк в квартирі;

вул. Горького, 23/2 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Привокзальна, 35 – виконано обстеження трубопроводу гарячого водопостачання в загальному коридорі;

вул. Горького, 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу на технічному поверсі;

пл. Горького, 2 – прочищено каналізаційний стояк в квартирі;

пров. Інститутський, 3 – виконано обстеження стояка холодного водопостачання в квартирі;

вул. Бельгійська, 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/2 – прочищено каналізаційний випуск;

вул. Супруна, 5 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Супруна, 32/1- переведено реле часу на таймері насоса;

вул. Леваневського, 22 – виконано обстеження на стороннє підключення до мережі;

пров. Дерев’янка, 1 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 38 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 27 – розпочато ремонтні роботи цоколю та приямків.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.11, вул. Охтирська, буд.22, пр. М.Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М.Вовчка, буд.11, вул. К.Зеленко, буд.14, вул. СКД, буд.50, вул. Н.Сироватська, буд.65 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Миру, буд.5, вул. Харківська, буд.114, вул. Харківська, буд.41, вул. Глінки, буд.11, вул. Інтернаціоналістів, буд.22, вул. І.Сірка, буд.21, вул. І.Сірка, буд.31, пл. Пришибська, буд.15/1, вул. СКД, буд.6, вул. К.Зеленко, буд.7 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд.25 – виконано роботи по обстеженню інженерних мереж.

пр. М.Лушпи, буд. 12, вул. Богуна, буд.16 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд.114 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.46, вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд.3, вул. Охтирська, буд.5, вул. Охтирська, буд.9, вул. Серпнева, буд.9, вул. Водна, буд.65/3, вул. Харківська, буд.58Г, вул. СКД, буд.6, вул. К.Зеленко, буд.7, вул. К.Зеленко, буд.10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська 49, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Металургів,17,кв.***; вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання;

вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1 - виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича ,12/1,кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;                                               вул. Холодногірська, 31,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів,17, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів,16, під’їзд 2;  вул. Реміснича,10/А, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, 53; вул. Г. Чибісова, б. 3; пр. Курський, б. 37; вул. Ковпака, б. 14; вул. Л. Українки, б. 6; вул. Супруна, б. 12/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Новорічна, б. 3 (І під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 43 (ІІ, ІІІ під.) – проводяться роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 3 (частково), 11 (частково) – проведений покос на прибудинковій території житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська б.28/1, б.8/2, вул. Г.Крут б.26, вул. Харківська б.25, вул. Прокоф`єва б.24/Б, пр. М.Лушпи б.39/1, б.9,  б.43/2; вул. І.Сірка б.35 –відновлено циркуляцію;

вул. Соборна б.19 – виконання ел. робіт;

вул. Гамалія б.30,  вул. Прокоф`єва б.24 – відновлено ком. ел.енергію;

вул. Харківська б.25, вул. Г.Кондратьєва б.144/2,  б.140; вул. Прокоф`єва б.24/Б, вул. Соборна б.32, б.42/А;  пр. М.Лушпи б. 31 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Петропавлівська б.76, б.72 – обстеження к/з системи;

вул. Г.Кондратьєва б. 148 (частково) – покос прибудинкової території;

вул. Шишкарівська б.15 – поточний ремонт парапетів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.