Оперативний звіт за 11.09.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту входів до під’їздів №1-6;

вул. 5-та Продольна, 77 – продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту  цоколя  житлового будинку;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їзду ;

вул. Білопільський шлях, 23 – розпочато частковий ремонт покрівлі;

вул. Першотравнева, 26 – проведено обстеження покрівлі для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Першотравнева, 33 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 20 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 10 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Шкільна, 5 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Роменська, 100 – злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Першотравнева, 31 – злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Першотравнева, 20 – злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Іллінська, 12/2  – відновлено освітлення в кабіні ліфта у під’їзді № 4 ;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2 ;

вул. Іллінська, 51/1– відновлено роботу ліфта у під’їзді №1 ;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Роменська, 88 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Набережна р. Стрілка, 38 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 114, вул. Харківська, буд. 58/В, пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Р.-Корсакова, буд. 30, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. 2-га Харківська, буд. 6, вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. СКД, буд. 9, вул. Харківська, 38, вул. СКД, буд. 6/1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пров. Карбишева, буд. 134 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщені;

вул. Харківська, буд. 54/1, вул. М. Вовчка, буд. 13/Б – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 39, вул. Лінійна, буд. 9, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Охтирська, буд. 3, пр-т. М. Лушпи, буд. 19 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 4, під’їзд 4; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Металургів, 24, під’їзд 4 – прочищення  каналізації;

вул. Н.Холодногірська,8, кв. під’їзд 6; вул.Лермонтова,1, під’їзд 5 –відновлення мережі  холодного водопостачання;

вул. Металургів, 73, кв.***; вул. Реміснича, 6, під’їзд 5; вул.Л.Бикова,1, під’їзд 1; вул.Лермонтова,1, під’їзд 5; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання;

вул. Металургів, 16, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі водовідведення;

вул. Холодногірська,41, під’їзд – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Холодногірська,41, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів,9, під’їзд 4; вул. Праці, 34, під’їзд 6; вул. Праці, 2, під’їзд 2; вул.О.Шапоренко,2, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10, під’їзд 5,6 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2 – відновлення  роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. І.Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*,Відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Прокоф’єва,35, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 18 – зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 5 – виконано обстеження на стороннє підключення до мережі;

пр. Шевченка, 34 – виконано обстеження ДВК в квартирі;

вул. Привокзальна, 8 – виконано обстеження запірної арматури на трубопроводі опалення;

вул. Горького, 25 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, 2 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 38 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 22 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пр. Шевченка, 12 – ревізія поверхового щита;

вул. Привокзальна, 6,8,10,12,14,16,18 – виконано гідравлічні випробування теплової мережі;

вул. Рибалка, 8 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр. Шевченка, 11 – встановлення пісочниці;

пр. Шевченка, 3 – ремонт приямків;

вул. Леваневського, 26 – розпочато роботи по заміні запірної арматури;

вул. Супруна, 5 – розпочато роботи по ремонту під’їзду.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 67; пр. Курський, б. 53, 123; вул. Ковпака, б. 55 –проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Леваневського, б. 14 – проводяться роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку;

пр. Курський, б. 43 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі під підлогою. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 2-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва б.24 – 2 шт. – заміна кранів на системі опалення;

вул. Прокоф`єва б.30 – 1 шт. – заміна засувки на системі опалення;

вул. З.Космодем`янської б.2 – 2 м/п – часткова заміна системи ХВП;

вул. Г.Кондратьєва,130, пр. М.Лушпи б.47 – виконання ел. робіт;

вул. Г.Кондратьєва, 4 конс., вул. Гамалія, 30, просп. М.Лушпи, 47, вул. Г.Кондратьєва, 38, пр. М.Лушпи б.31, вул. Г.Кондратьєва, 187, вул. Гамалія, 20, вул. Харківська,1, вул. Петропавлівська, 76, вул. Харківська, 26/1, вул. Г. Кондратьєва, 46 – відновлено ком. ел. енергію;

вул. Г.Крут б.26 автомагазин, Заливна б.31, вул. З.Космодем`янскої б.2, пр. М.Лушпи б.55, вул. Гагаріна б.16, вул. Заливна б.15, пр. М.Лушпи б.49, вул. Г.Кондратьєва б.189, пр-д Даргомижського б.3 , пр. М.Лушпи б.9,  вул. Прокоф`єва б.24 вул. Покровська б.23, вул. Харківська б.8, вул. О.Аніщенко б.2 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Шишкарівська б.2, вул. Покровська б.14, вул. Петропавлівська б.50, б.52 – проведені роботи по покосу прибудинкової території;

вул. Прокоф`єва б.30, б.24 – усунено протікання системи опалення;

вул. Покровська б.23, вул. Соборна б.27 – обстеження к/з системи, передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.