Оперативний звіт по виконаних роботах за 23.09.2019

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

- вул. Нахімова, 38 – частковий ремонт покрівлі;

- вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено обстеження покрівлі  для подальшого проведення ремонтних робіт;

- вул. В.Чорновола, 78 – улаштування  дверей виходу на покрівлю у під’їзді №2;

- вул. Люблінська, 20 – ремонтні роботи з відновлення цегляної кладки приямків;

- вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їзду;

- вул. Люблінська, 20 – прочищено мережу каналізації;

- вул. В.Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Іллінська, 12 – усунено протікання опалювального приладу мережі опалення у квартирі заявника;

- вул. Нахімова, 19 – усунено протікання опалювального приладу мережі опалення у квартирі заявника;

- вул. Першотравнева, 24 – усунено протікання мережі опалення у квартирі заявника;

- вул. Котляревського, 2/6 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

- вул. Іллінська, 12/2 – відновлено освітлення у кабіні ліфта у під’їзді №3;

- вул. Іліінська, 12/1 – проведено регулювання дверей шахти ліфта у під’їзді №2 на 4 поверсі;

- вул. Шевченка, 2 - проведено регулювання дверей шахти ліфта у під’їзді №7 на 2 поверсі;

- вул. Засумська, 16/5 – відновлено комунальне освітлення – включено автомати в електрощитовій;

- вул. Котляревського, 2/6 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні;

- вул. Засумська, 12/А – відновлено комунальне освітлення – відновлено контакти;

- вул. В.Чорновола, 55 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Н.р. Стрілка, 24 – проведено частковий ремонт внутрішньо будинкової електромережі – відновлено контакти;

- вул. Я.Мудрого, 15 – проведено ревізію поверхового ел. щита – відновлено контакти;

- вул. Героїв Чорнобиля, 3 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;

Відновлення комунального освітлення  за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7; вул. Реміснича,21, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1,2;  вул. Л. Бикова, 2/1,  під’їзд 2;  вул. Металургів,9/1, під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                             вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Металургів, 4,  кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 24,  під’їзд 3,4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,                                      вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 50, кв.*,

Заміна вентилів: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 76, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,                             вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

вул. СКД, буд.21 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Харківська, буд.41 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

вул. Н.Сироватська, буд.60,

вул. Охтирська, буд.30,

вул. Охтирська, буд.42 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. СКД, буд.12,

вул. Лінійна, буд.1 - виконано роботи по обстеженню  та заміні запірної арматури мережі опалення в квартирі заявника.

вул. І.Сірка, буд.19,

вул. Інтернаціоналістів, буд.22 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП.

вул. Інтернаціоналістів, буд.22 - виконано роботи по обстеженню  та заміні запірної арматури трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника.

вул. Р.Корсакова, буд.32 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні.

3-й Парковий проїзд, буд.6 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні.

пр. М.Лушпи, буд.10,

вул. І.Сірка, буд.31 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

вул. Харківська, буд.58/А,

вул. І.Сірка, буд.17,

вул. Харківська, буд.40/2 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Привокзальна, 35 – виконано заміну ділянки трубопроводу опалення в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 7 – виконано обстеження трубопроводу опалення в квартирі;

пр. Шевченка, 10 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалка, 6 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалка, 8 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, 24 – ревізія поверхового щита;

вул. Леваневського, 26 – відкачування дощової води з даху будинку;

вул.Леваневського, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 8 – відключення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт;

вул. Новомістенська, 33 – виконано обстеження рушниковисушувача в квартирі;

вул. Горького, 39 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 34 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 16 – виконано обстеження електропостачання до квартири;

вул. Горького, 2 – відновлення електропостачання в квартирі;

вул. Леваневського, 28 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Рибалка, 8 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 40 – виготовлення та встановлення дверей виходу на покрівлю;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 51, 53, 57; пр. Курський, б. 47, 53;                              вул. Леваневського, б. 14

Проведені роботи по розбиранню цегляної кладки парапету на покрівлі житлового будинку: вул. Л. Українки, б. 25

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Курський, б. 47, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальних приміщеннях 1-го, 2-го та 3-го під’їздів. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації в 4-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Вул. Леваневського, б. 14, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 53, кв. №* - проведена заміна лампочки при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: пр. М.Лушпи б.43/2

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Прокоф`єва б.6

Відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська б.1/1,                                    вул. Петропавлівська б.117, вул. Г.Крут б.10, вул. Заливна б. 31,                                   пр. М.Лушпи б.9;

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Гамалія б.24,                                 вул. Береста б.5, вул. О.Береста б.5, вул. З.Космодем`янської б. 2,                               вул. О.Анищенка б.3/1, вул. Гамалія б.36/1, вул. Прокоф`єва б.36,                                 вул. Г Кондратьєва б.16, вул. Петропавлівська б.98, пр. М.Лушпи б.49,                       вул. Харківська б.22, вул. Г. Кондратьєва б.165/13, вул. Заливна б.31,                        вул. Петропавлівська б.81;

Прочищено зливову каналізацію за адресою: вул. Петропавлівська б.117

Заміна коліна на каналізаційній системі за адресою: вул. Гамалія б.36/1 –                     2 шт.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія б.24

Скління вікон у місцях загального доступу за адресою: вул. О.Береста б.5-25 шт.(18 м2), вул. Г.Кондратьєва б.122- 0,3 м2; вул. Петропавлівська б.72 – 0,26 м2; вул. Соборна б.19 – 0,25м2

Ремонт віконних рам у місцях загального користування за адресою:                            вул. Г.Кондратьєва б.122

Проведені роботи по покосу прибудинкової території за адресою:                              вул.  Г.Кондратьєва б. 165/140, 165/13, 165/134, 165/135

Прибирання прибудинкової території – за графіком.