Оперативний звіт по виконаних роботах за 25.09.2019

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

- вул. І.Кавалерідзе, 17 – завершено частковий ремонт покрівлі;

- вул. Нахімова, 38 – завершено частковий ремонт покрівлі;

- вул. Інтернаціоналістів, 43 – частковий ремонт покрівлі;

- вул. Котляревського, 2/9 - частковий ремонт покрівлі;

- вул. Люблінська, 20 – ремонтні роботи з відновлення цегляної кладки приямків;

- вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їзду;

- вул. Роменська, 100 – проведено улаштування маяків на тріщині у фасаді будинку для контролю розкриття тріщини;

- вул. Котляревського, 2/3 – прочищено мережу каналізації;

- вул. В.Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Садова, 33 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних робіт;

- вул. Засумська, 14 – проведено обстеження мережі електропостачання за зверненням мешканців, надано роз’яснення щодо необхідності звернутися до ПАТ «Сумиобленерго»;

- вул. Данила Галицького, 69  – проведено обстеження мережі електропостачання за зверненням мешканців, надано роз’яснення щодо необхідності звернутися до ПАТ «Сумиобленерго»;

- вул. Я.Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

- вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

- вул. Харківська, 58/Б - відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

- вул. В.Чорновола, 55 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

- вул. Д.Галицького, 69 – відновлено освітлення;

- вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 6;                             вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 4;                                           вул. Холодногірська, 37,кв.***;

Проведені ремонтні роботи  мережі  холодного  водопостачання за адресами: вул. Праці, 28, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи  мережі  гарячого  водопостачання за адресами: вул. Лермонтова ,17, під’їзд 4,5;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                        вул. Реміснича, 6, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2,  під’їзд 1;

Виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Л. Бикова, 2,  під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Лермонтова ,17, під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                             вул. Металургів, 13/А,  кв.*** ; вул. Металургів, 11,  кв.*** ;

Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами:  вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. І.Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Перепакування приладу опалення: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*,

Гідровипробування: вул. І.Сірка, 12, кв.*, вул. І.Сірка, 14, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,                               вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*,                              вул. Героїв Крут, 38, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Супруна, 12 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

вул. Леваневського, 26 – виконано обстеження системи холодного водопостачання в будинку;

вул. Новомістенська, 31 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

вул. Леваневського, 12 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 7 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 4 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, 4 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 13 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 6,4 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 2 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пр. Шевченка, 8 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, 12 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 26 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пл. Горького, 6 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Горького, 40 - відновлено освітлення в квартирі;

вул. Супруна, 5 – ремонт в під’їзді;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

пров. Богуна, буд.5,

вул. Н.Сироватська, буд.60  - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

пров. Богуна, буд.5 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Харківська, буд.33,

вул. І.Сірка, буд.15,

вул. І.Сірка, буд.19,

вул. І.Сірка, буд.23,

вул. І.Сірка, буд.25,

вул. Прокоф’єва, буд.29/1 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП.

вул. І.Сірка, буд.25,

вул. Харківська, буд.58/Г - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд.40 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника.

вул. Інтернаціоналістів, буд.10,

вул. Н.Сироватська, буд.37,

вул. Охтирська, буд.3,

вул. Водна, буд.65/1- проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

вул. Охтирська, буд.22,

вул. І.Сірка, буд.15,

вул. СКД, буд.12 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Інтернаціоналістів, буд.12 - проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення.

вул. Н.Сироватська, буд.59 - проведено обкошування трави на прибудинковій території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна каналізаційної системи за адресою: вул. Г.Кондратьєва б.143 – 5 м/п

Заміна системи ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва б. 143- 4 м/п

Заміна кранів на системі ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва б. 143 – 4 шт.

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Прокоф’єва 24/б,                             вул. Г.Кондрат’єва б. 136/1

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська б.1, вул. О.Аніщенка б.10

Відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська б.9,                                         вул. Харківська  б.26/1

Усунено протікання на системі ХВП за адресою: вул. Г.Кондратьєва б.35

Заміна корінного крану на системі ГВП за адресою: вул. Г.Крут б.10

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Петропавлівська б.127, пр. М.Лушпи б.49, вул. Г.Крут 106, вул. Шишкарівська б.15,                                        вул. Г.Кондратьєва  б.148, вул. Аніщенко 3/1, вул. Г.Кондратьєва б.165/13,    вул. Г.Кондратьєва 35, вул. Петропавлівська 98/Ж

Проведені роботи по покосу прибудинкової території за адресою:                                  вул.  Гамалія б. 1, 3, 18, 20, 22,

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс» за 25.09.2019:

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 69; пр. Курський, б. 53; вул. Супруна, б. 21; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5

Проводяться роботи по ремонту парапету у житловому будинку:                         вул. Л. Українки, б. 25

Вул. Супруна, б. 21, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* - проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено АКТ (не виявлено).

Пр. Курський, б. 123, кв. №* - проведена ревізія в ел/щитку, освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 47, кв. №* - проведена заміна лампочок в 2-му під’їзді на 7-му та 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* - відремонтували патрон при вході в під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 129, кв. №* - проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 55, кв. №* - проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 33, кв. №* - проведена заміна лампочки при вході в                         1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 6, кв. №* - проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).