Оперативний звіт по виконаних роботах за 27-29.09.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

вул. Люблінська, 20 – ремонтні роботи з відновлення цегляної кладки приямків;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їзду;

вул. Косівщинська, 96/1,96/2,96/3,96/4; вул. І.Кавалерідзе, 9,                                    вул. Нахімова, 19, 21, 36 – проведено завезення піску для зимових потреб  для утримання прибудинкової території;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

вул. Харківська, 58/Б – прочищено мережу каналізації;

вул. Б.Шлях, 38 – прочищено мережу каналізації;

вул. Кузнечна, 5 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/3 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 92 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                              КП  « Міськводоканал»;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію мережі гарячого водопостачання;

вул. Кузнечна, 5 – проведено обстеження ел. щита по зверненню заявника;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Шевченка, 2/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

вул. Робітнича, 92 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 14 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Шевченка, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Першотравнева, 22 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. В.Чорновола, 78 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 31, 53, 59; пр-т Курський, б. 47, 51;

проводяться роботи по ремонту парапету у житловому будинку:                           вул. Лесі Українки, б. 25;

проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                  вул. Генерала Чибісова, б. 16;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 43, кв. №* – проведена заміна лампочка при вході в 2-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 135, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова,1, під’їзд 4;                  вул. Холодногірська, 31 , під’їзд 1;  вул. Н .Холодногірська, 8 , під’їзд 1;                         вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання  за  адресами: вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, кв.***;  вул. Реміснича, 15, кв.***;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                             вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;                                      вул. Металургів, 17,  під’їзд 1;

прочищення  мережі  зливної каналізації  за  адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;

відновлення комунального  освітлення  за адресами: вул. Праці, 28, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Праці, 26, під’їзд 3,4,5,6;                    вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                    вул. Праці, 26, кв.***; вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;                            вул. Металургів, 3,  під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 54, кв.*;

заміна вентилів: вул. Героїв Крут, 54, підвал;

Встановлення сопла: вул. Івана Сірка, 43, підвал;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 52, кв.*;

заміна засувки: вул. Івана Сірка, 12, підвал;

гідровипробування: вул .Прокоф’єва, 35, вул. СКД,

4.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Територія ЧРЗ, 8 – виконано ремонтні роботи на трубопроводі опалення;

Пр-т Шевченка, 11 – виконано обстеження стояка опалення в квартирі;

пл. Горького, 5 – виконано обстеження зливової каналізаційної системи;

пр-т Шевченка, 32 – виконано обстеження стояка опалення в квартирі;

пров. З. Красовицького, 2 – виконано обстеження стояка опалення в квартирі;

вул. Троїцька, 26 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 1 – виконано обстеження каналізаційного трубопроводу в квартирі;

вул. Горького, 6 – відновлено електропостачання в будинку;

пров. З. Красовицького, 4 – ревізія електрощитової в будинку;

вул. Новомістенська, 31 – виконано обстеження протікання зі стелі;

вул. Супруна, 24 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 11 – виконано обстеження електричної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 5 – ремонт в під’їзді;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пров. Богуна, буд. 5, вул. Богуна, буд. 21, вул. СКД, буд. 21, вул. СКД, буд. 36, вул. Харківська, буд. 46  – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/2, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної  мережі в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 65, вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Лінійна, буд. 7, вул. Серпнева, буд. 9, вул. Охтирська, буд. 25, вул. СКД, буд. 40, вул. К. Зеленко, буд. 14 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Івана Сірка, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню ливневої каналізації;

вул. Менделєєва, буд. 4, пр-т М. Лушпи, буд. 10, пр. М. Лушпи, буд. 19,

вул. Івана Сірка, буд. 17, вул. Івана Сірка, буд. 23, вул. Івана Сірка, буд. 27, вул. Івана Сірка, буд. 31, вул. Харківська, буд. 40/2, вул. Харківська, буд. 42, вул. Харківська, буд. 44, вул. СКД, буд. 6, вул. СКД, буд. 6/1, вул. СКД, буд. 38, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Нижньосироватська, буд. 54 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 38 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Івана Сірка, буд. 19;

вул. Івана Сірка, буд. 25 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Римського-Корсакова, буд. 28, вул. Охтирська, буд. 19, вул. Охтирська, буд. 21/1, пров. Некрасова, буд. 2,

вул. Глінки, буд.11, вул. СКД, буд. 14, вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 38 – проведено роботи по демонтуванню козирка входу в під’їзд.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна засувки на системі опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 165/13 – 1 шт.;

усунено протікання ХВП за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 30, вул. Г. Кондратьєва, б. 143, 189;

прочищено зливову каналізаційну систему за адресою: вул. Петропавлівська, б. 117;

відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Заливна, б. 1, б. 31; вул. Героїв Крут, б . 26, вул. Івана Сірка, б. 37, вул. Харківська, б. 8;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Перекопська, б. 12, вул. Харківська, б. 22, 26/1, вул. Кооперативна б. 6, вул. О. Аніщенка, б. 1, вул. Покровська, б. 16;

відновлено комунальну ел. енергію за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 36, б. 24; вул. Заливна, б. 1, пр-т М. Лушпи, б. 31;

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Заливна, б. 31, б. 15; вул. Харківська, б. 8, вул. З. Космодем’янської, б. 8, вул. Г. Кондратьєва, б. 143, 146/1; вул. Петропавлівська, б. 76, вул. І. Сірка, б. 2, пр-т М. Лушпи, б. 31, вул. Г. Крут, б. 10, вул. Г. Кондратьєва, б. 38, б. 122, б. 110; вул. Шишкарівська, б. 15, вул. О. Аніщенка, б. 1;

усунено протікання системи ГВП за адресою: вул. Івана Сірка, б. 37

обстежено дворові за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 8, вул. Заливна, б. 15 – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.