Оперативний звіт за 05.09.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту входів до під’їздів №1-6;

вул. 5 –та Продольна, 77 – продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту  цоколя в житловому будинку;

вул. Нахімова, 21 – завершено часткового ремонту покрівлі ;

вул. Білопільський шлях, 9/3 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Білопільський шлях, 9 – розпочато частковий ремонт покрівлі;

вул. Іллінська, 40 – проведено улаштування дверей при вході до підвального приміщення;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовжено опоряджувальний ремонт під’їзду ;

вул. Котляревського, 2/2 А, 2/6, 2/7, 2/9, 3/1 – проведено гідравлічні випробування внутрішньобуднкової мережі опалення в житловому будинку;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації на технічному поверсі житлового будинку;

вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Декабристів, 143 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП « Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 1/1 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, 58/Б – 	відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Роменська, 90 – проведено відключення/включення гарячого водопостачання для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Робітнича, 92 – злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Роменська, 81 – проведено відключення/включення гарячого водопостачання для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Лермонтова, 13 – проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Шевченко, 2 – проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфту в житловому будинку;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №1 - проведено ремонт машинного пускача;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 2 ;

вул. Харьківська, 58 Б – відновлено роботу ліфту в житловому будинку;

вул. Котляревського, 2/8 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді № 4 ;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – проведено ревізію в електрощітовій житлового будинку;

вул. Роменська, 90, 100 – встановлено розетки в підвальному приміщенні;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – встановлено розетки в підвальному приміщенні.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* – заміна корінного вентилю;

вул. Героїв Крут, 57/а, кв.* – заміна засувки;

вул. І.Сірка, 12, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Мірошниченко, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 36в, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н.Холодногірська,10, під’їзд 3; вул. Реміснича,25, під’їзд 2 –прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 31, кв.*** – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання;

вул. Реміснича, 31, кв.*** – виконано зварювальні роботи;

вул.Лермонтова,17, кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 13, кв.*** – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська ,39, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 1,2; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр. Шевченка, 21 – виконано відновлено комунальне електропостачання на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 27 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 24 – відновлено комунальне електропостачання в підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 45 – відновлено комунальне електропостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 28/1 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 28/1 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пл. Горького, 6 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Горького, 11 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пр. Шевченка, 21 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пр. Шевченка, 8 – виконано заміну корінного крана в квартирі;

пр. Шевченка, 19 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу;

вул. Новомістенська, 27 – завершено роботи по накриттю приямків;

пров. Суджанський, 20 – ремонт вимощення;

пр. Шевченка, 1 – ремонт приямків;

пр. Шевченка, 3 – ремонт приямків;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І.Сірка, буд.15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд.19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд.25, вул. Прокоф’єва, буд.31 – проведено обстеження ДВК;

вул. Р.Корсакова, буд.18 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22, вул. Харківська, буд.41, пр. М.Лушпи, буд.10, вул. І.Сірка, буд.15, вул. І.Сірка, буд.19, вул. І.Сірка, буд.23, вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Миру, буд.5, вул. Миру, буд.9, вул. Інтернаціоналістів, буд.12, вул. Харківська, буд.44, вул. Прокоф’єва, буд.31/1 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд.46, вул. І.Сірка, буд.15, пр. М. Лушпи, буд.10, пр. М.Лушпи, буд.12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.25 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.14 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд.16 – виконано роботи по обстеженню  інженерних мереж;

вул. СКД, буд.21, вул. Харківська, буд.39 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд.5, пр. М. Лушпи, буд.19, вул. СКД, буд.25, ул. СКД, буд.42, вул. СКД, буд.50, вул. І. Сірка, буд.23 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд.58Г, пр. М. Лушпи, буд.10, вул. СКД, буд.16, вул. Охтирська, буд.19 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.12, вул. І. Сірка, буд.27 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення;

вул. Богуна, буд.5 – проведено обкошування трави на прибудинковій території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, 55; пр. Курський, б. 37, 47;  вул. Л. Українки, б. 14; пр. Шевченко, б. 9 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Леваневського, б. 14 – проводяться роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку;

пр. Курський, б. 43 (І під.) – розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Шевченко, б. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 2-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Гамалія, буд. 22, вул. Лебединська, буд. 10, вул. Г. Кондратьєва, буд. 181, буд. 191, буд. 175 – виконання ел. робіт;

вул. Харківська, буд. 28/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 35, пр. М. Лушпи, буд. 9, буд. 23 – відновлено ком. ел. енергію;

пр. М. Лушпи, буд. 23 – 8 шт. – проведені ремонтні роботи по заміні кранів на системі опалення;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 136/1, буд. 165/9, вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Прокоф’єва, буд. 2,  вул. Малиновського, буд. 9, вул. Лебединська, буд. 12, вул. О. Аніщенко,  буд. 2 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. Кооперативна, буд. 7, пр. Огарьова, буд. 3 – проведені ремонтні роботи на системі холодного і гарячого водопостачання;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 138, вул. Петропавлівська, буд. 90 – проведені ремонтні роботи на системі опалення;

вул. Харківська, буд. 1, буд. 1/1; вул. Г. Крут, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 2, пр. М. Лушпи, буд. 55 – проведені роботи по покосу прибудинкової території;

вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 136/1 – обстеження к/з системи за адресою: -  передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.