Оперативний звіт за 06-08.09.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту входів до під’їздів №1-6;

вул. 5-та Продольна, 77 – продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту  цоколя в житловому будинку;

вул. Білопільський шлях, 9 – завершено частковий ремонт покрівлі;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їзду ;

вул. Люблінська, 20 – проведено відновлення цегляної кладки приямків під’їздів №1, 6 в житловому будинку ;

вул. Котляревського, 2/9 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, 58 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                         КП  « Міськводоканал»;

вул. Харківська, 30 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП  « Міськводоканал»;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                         КП  « Міськводоканал»;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 1/1 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 14 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №3 ;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 2;

вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфту;

вул. Іллінська, 51/Г  – відновлено роботу ліфту;

вул. Данила Галицького, 65/А – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 19 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 9 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 65/А – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н. Холодногірська,8, під’їзд 4;  вул. Металургів, 5, під’їзд 2 –прочищення  каналізації;

вул. Н. Холодногірська ,8, під’їзд 1-6; вул. Холодногірська ,49, кв.*** – відновлення  мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська ,37, кв.***; вул.Лермонтова,1, під’їзд 5 – проведені ремонтні роботи  мережі  холодного  водопостачання;

вул. Холодногірська ,37, кв.*** – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.***;  вул. Холодногірська,49, кв.*** – відновлення комунального  освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 24, під’їзд 4;  вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1,2; вул. Холодногірська ,37, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 50, кв.* – перепакування радіатора опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – заміна кульового крану;

вул. Героїв Крут, 66, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 34, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Водна, буд. 65/3,

пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Харківська, буд. 44, вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 25, вул. Менделєєва, буд. 4, пл. Пришибська, буд. 15, вул. Охтирська, буд. 3 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 27, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. Римського-Корсакова, буд. 28 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщені;

вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Миру, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 31, пр-т. М. Лушпи, 20, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Харківська, 33, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. Прокоф’єва, 31/1, пр-т. М. Лушпи, 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 44, вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі;

вул. СКД, буд. 21 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщені;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1, вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі;

вул. Харківська, буд.44, вул. СКД, буд. 21, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Лінійна, буд. 1, вул. СКД, буд.14, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Матросова 6/В – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 5 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                КП «Міськводоканал»;

пров. Дерев’янка, 7 – прочищено каналізаційну систему по стояку;

пл. Горького, 2 - прочищено каналізаційну систему по стояку;

вул. Леваневського, 28 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 8 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                       КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, 35/Ж –засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр. Курський, 125 – завезення піску на дитячий майданчик;

вул. Леваневського, 28 – ревізія поверхового щита;

вул. Бельгійська, 34 – виконано заміну ділянки трубопроводу опалення в теплопункті;

вул. Бельгійська, 9 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 41 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

пров. Суханівський, 1 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, 2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 2 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі;

пр. Шевченка, 3 – ремонт приямків.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, 59, 63; пр. Курський, б. 43, 103; вул. Ковпака, б. 41 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Леваневського, б. 14 – проводяться роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку;

пр. Курський, б. 43 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи б.49 – відновлення циркуляції ГВП;

пров. Огарьова б.3, Героїв Небесної Сотні б.3/1, пр.  М.Лушпи б.47, вул. Петропавлівська б.96, вул. Шишкарівська б.15, вул. Г. Кондратьєва, буд.144/2 – виконання ел. робіт;

вул. Харківська б.26, вул. Прокоф`єва б.4, вул. Героїв небесної Сотні б.7, вул. Петропавлівська б.76, вул. Харківська б.22, вул. Г. Кондратьєва, буд.110 –відновлено ком. ел. енергію;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 183, б.165/9, б.138, б.36; вул. Харківська б.22,  вул. Гамалія б.17/1, вул. Кооперативна б.7, вул. Петропавлівська, буд. 51, б.117, б.81; пр. М.Лушпи б.49, вул. Заливна б.31, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, б.126;  вул. Соборна б.43, вул. Г.Крут б.20, вул. І.Сірка б.37, вул. Шишкарівська б.2, вул. Харківська б.1 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Шишкарівська б.2, вул. Г.Кондратьєва б.126, б.46 – проведені ремонтні роботи на системі холодного і гарячого водопостачання;

вул. Г. Крут, буд. 26, ву3л. Г.Кондратьєва б.145, б.143; вул. Гамалія б.21,                         вул. Даргомижського б.7 – проведені роботи по покосу прибудинкової території;

вул. Соборна б.43, вул. Заливна б.31, вул. Петропавлівська б.81 – обстеження к/з системи, передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.