Оперативний звіт по виконаних роботах за 30.08–01.09.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту входів до під’їздів №1–6;

вул. 5-та Продольна, 77 – продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Перемоги, 2 – розпочато ремонт  цоколя в житловому будинку;

вул. Нахімова, 21 – розпочато частковий ремонт покрівлі ;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження оголовків димовентиляційних каналів в під’їзді № 6;

вул. Котляревського, 2/6 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 34 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 36 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/2 А – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12/2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/8 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал»;

вул. Шевченка, 2  – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

вул. Іллінська, 10  – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 5;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – проведено улаштування світильників біля входу до під’їздів;

вул. Ярослава Мудрого, 70 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 69 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 53 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 61 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 53; вул. Ковпака, б. 15, 75; пр. Курський, б. 33; вул. Л. Українки, б. 25;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 3 (ІІ під.);

пр-т Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 75, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Г. Чибісова, б. 14А, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 135, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 125, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Реміснича, 12/1, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1–2;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1–2;

проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 3; вул. Металургів, 9, під’їзд 6; вул. Металургів, 17,  під’їзд 1; вул. Реміснича,12/1, під’їзд 7;

відновлення  комунального  освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 15, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6; вул. Металургів, 4, під’їзд 2, 4; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2; вул. Металургів, 9, під’їзд  4;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4 ; вул.Лермонтова, 1, під’їзд 4.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, 18 – відновлення енергопостачання в квартирі;

пров. Інститутський, 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 13 – відкачування води з підвального приміщення;

пров. Дерев’янка, 6 – виконано обстеження в квартирі;

пр. Шевченка, 12 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвалі;

вул. Горького, 39 – виконано обстеження каналізаційного трубопроводу;

вул. Привокзальна, 19 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 14 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення в підвалі;

пров. Суджанський, 8 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, 35 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр. Шевченка, 25 – прочищено двк на кухні;

вул. Супруна, 20 – прочищено двк на кухні;

вул. Новомістенська, 37 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 8 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 28 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 28/1 – відновлено енергопостачання в квартирі.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ПРБП «Рембуд»

Встановлення хомута: вул. Інтернаціоналістів, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*;

заміна гнучкого шлангу: вул. Івана Сірка, 18, кв.*;

перепакування згонів х/водопостачання: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*;

заміна кульового крану: вул. Героїв Крут, 40, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Івана Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Харківська, буд. 6/2, вул. Прокоф’єва, буд. 24/Б, вул. Г. Кондратьєва, буд. 4;

виконання ел. робіт за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 23, буд. 9; вул. Харківська, буд. 28/1, вул. Івана Сірка, буд. 37, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. Харківська, буд. 22/1;

відновлено ком. ел.енергію за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 9, буд. 31, вул. Харківська, буд. 1, буд. 9, буд. 8; вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Герасима Кондратьєва,  буд. 143,      вул. Харківська, буд. 25, вул. Петропавлівська, буд. 53, пр. М. Лушпи, буд. 47, вул. Заливна, буд. 31, проїзд. Даргомижського, буд. 4, вул. Прокоф’єва, буд. 2;

проведені ремонтні роботи на системі холодного і гарячого водопостачання за адресою: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 6, вул. Воскресенська, буд. 2, вул. Прокоф’єва, буд. 24, вул. Петропавлівська, буд. 127,  вул. Харківська, буд. 25, пр-т М. Лушпи, буд. 47, вул. Гамалія, буд. 21, вул. Соборна, буд. 43;

проведені роботи на мережі опалення за адресою: вул. Герасима Кондратьєва,  буд. 144, буд. 122;

обстеження к/з системи за адресою: вул. Даргомижського, буд. 7 – передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Охтирська, буд. 27, вул. Серпнева, буд. 5, вул. Харківська, буд. 38, вул. Харківська, буд. 58В, вул. Миру, буд. 5, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. СКД, буд. 9, вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М. Вовчок, буд. 11, вул. Генерала Чеснова, буд. 3 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. М. Вовчок, буд. 13 – виконано роботи по обстеженню  та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6/1, вул. Харківська, буд. 46 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Римського-Корсакова, буд. 24 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

4-й Парковий проїзд, буд. 17, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. Харківська, буд. 42, вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. Харківська, буд. 54/1, вул. СКД, буд. 34, вул. С. Табали, буд. 52Б, вул. К. Зеленко, буд. 7 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 34 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 40 – проведено обкошування трави на прибудинковій території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.