Оперативний звіт по виконаних роботах за 11 – 13.01.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Перемоги, 2 – продовжено ремонт під’їзду № 4;

вул. Нахімова, 21 – розпочато ремонт під’їзду № 5;

вул. Декабристів, 78 – розпочато виготовлення решіток на вікна;

вул. Роменська, 100 – проведено технічних огляд ліфтів в під’їзді №1–№ 2;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

вул. Іллінська, 10 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Праці, 31 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Куликівська, 27 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 31 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 90 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

територія сільськогосподарського технікуму, 22 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Садова, 32 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщення;

вул. Роменська, 88 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 61 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12 А – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 55 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/3 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Ілінська, 10 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 38 – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 72, кв.*; вул. Героїв Крут, 54, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – відновлення опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – прочищення трубопроводу водопостачання.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7; вул. Металургів, 16, під’їзд 2;
вул. Л.Бикова, 6/1, під’їзд 5; вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 4 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 31, кв.*; вул. Холодногірська, 33/1, кв.*;
вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Холодногірська, 37, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. 1-ша Новопоселенська, 1, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. 1-ша Новопоселенська, 1, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Металургів, 16, кв.* – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Л. Бикова, 2/1, кв.* – відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 2;
вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 3 – проведені  ремонтні  роботи мережі  холодного водопостачання;

вул. Праці, 32, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Металургів, 2, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1, 2 – відновлення комунального освітлення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 23/2 – ліквідовано протікання запірної арматури в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/1 – ліквідовано протікання корінного крана в квартирі;

вул. Новомістенська,4 – ліквідовано протікання крана Маєвського на сходовій клітині;

вул. Горького, 38 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 12/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 13 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 3/1 – виконано обстеження протікання липневої каналізації;

пр-т. Шевченка, 23 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Псільська, 24/Б – ремонт електрощитової в будинку;

пр-т. Шевченка, 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 6 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 – відновлено освітлення в квартирі.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пров. Богуна, буд.3; вул. Богуна, буд.19; вул. СКД, буд.10 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд.4; вул. Харківська, буд.31; вул. Харківська, буд.40/2; вул. Харківська, буд.42; просп. М.Лушпи, буд.12; вул. С.Табали, буд.30; 
вул. Прокоф’єва, буд.29/1; пл. Пришибська, буд.15/1; вул. СКД, буд.6; вул. СКД, буд.12; вул. СКД, буд.50 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Богуна, буд.17; вул. Богуна, буд.19; вул. СКД, буд.42; вул. Прокоф’єва, буд.3; вул. Харківська, буд.44 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.38 – проведено обстеження та виконано роботи по  усуненню причин протікання ливневої каналізації;

вул. Харківська, буд.31; вул. Харківська, буд.38; вул. Харківська, буд.39; 
вул. С.Табали, буд.30; вул. Богуна, буд.19; вул. СКД, буд.10 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.42 – проведено обстеження та виконано роботи по  усуненню причин протікання трубопроводу ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.15 – проведено обстеження та виконано роботи по  усуненню причин протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.44 – проведено обстеження та усунено причини протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.9; вул. Харківська, буд.44 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.42; вул. Глінки, буд.11 – проведено обстеження виконано з’єднання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Водна, буд.65/1 – проведено позачергове посипання соляно-пісчаною сумішшю прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд.22; вул. Харківська, буд.40/2; вул. Харківська, буд.54; вул. Прокоф’єва, буд.25; вул. Глінки, буд.7; вул. І.Сірка, буд.25 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд.25; вул. Р.Корсакова, буд.30; вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. Охтирська, буд.19; вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по відновленню  освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи, б.31 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Г.Крут, б.26; вул. Прокоф`єва, б.22, 24 – відновлено комунальну  електроенергію;

вул. Харківська, б.9; вул. Рилєєва, б.2; вул. О.Олеся, б.5 – виконання ел.робіт;

вул. Заливна, б.13 – зварювальні роботи на зливовій системі;

пр. М.Лушпи, б.31, 49, 39; вул. І.Сірка, б.18 – відновлено опалення;

вул. Харківська, б.1/1; вул. Заливна, б.13, 9; вул. Харківська, б.23/1;
вул. Г.Кондратьєва, б.4, 165/13, 37; пл. Покровська, б.8; вул. Г.Крут, б.12 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Кондратьєва, б.37, б.110 – усунено протікання на системі опалення;

вул. Гамалія б.26 – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення – обстеження дворової к/з.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 1, 31, 41, 43/б; пр-т Курський, б. 39, 47, 53, 123, 133, 103, 135; вул. Ковпака, б. 15; вул. Л. Українки, б. 4/1; вул. Г. Чибісова, б. 11/1; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 135 – проведені роботи по склінню вікон між 1-м та 2-м поверхами в житловому будинку;

пр. Курський, б. 47 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 33 (VI під.) – виконані роботи по склінню дверей входу в під’їзд житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 123, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв.* –при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка. б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення ливневого трубопроводу в 4-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 135, кв.* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка. б. 59, кв.* – проведена заміна лампочок при вході в 1-й під’їзд та на 3-му, 4-му, 5-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – проведена заміна автомату в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).