Оперативний звіт по виконаних роботах за 14.01.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Перемоги, 2 – продовжено ремонт під’їзду № 4;

вул. Нахімова, 21 – продовжено ремонт під’їзду № 5;

вул. Іллінська, 12/1  – проведено технічних огляд ліфтів в під’їзді № 2;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 5;

вул. Іллінська, 12 – проведено регулювання дверей шахти на 7 поверсі  під’їду № 3;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщення;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщення;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 30 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Праці, 31 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Білопільський шлях, 49 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

пр-т. Шевченка, 10 – усунено протікання опалення в підвальному приміщенні;

вул. Косівщінська, 96/2 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 55 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.* – відновлення опалення;

вул. І.Сірка, 45, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 62, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3; вул. Металургів, 16, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.* – відновлення циркуляції гарячого  водопостачання;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 26, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Металургів, 17, кв.* – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Н.Холодногірська, 8, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Металургів, 9, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. І.Виговського, 6, кв.*; вул. Праці, 26, кв.*; вул. Реміснича, 6, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;
вул. І.Виговського, 6, під’їзд 2; вул. Металургів, 26, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, 18 – виконано ремонт насоса;

вул. Бельгійська, 9 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання;

пр-т. Т. Шевченка, 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 – виконано роботи по прочищенню липневої каналізації;

вул. Супруна, 32/1 – виконано ремонт насоса;

вул. Бельгійська, 23 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 23 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Горького, 40 – виконано заміну патрона;

вул. Псільська, 96 – виконана ревізія поверхового щита;

пров. І. Деревянка, 1 – відновлено комунальне освітлення на поверхах в будинку;

вул. Горького, 18 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Бельгійська,18 – виконано підключення зварювального апарату;

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, 33, 41, 51, 55; вул. Ковпака, б. 13, 15; 
вул. Л. Українки, б. 4, 4/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 55 (VII, VIII під.); вул. Р. Атаманюка, б. 33 (I під.);               вул. Р. Атаманюка, б. 55 (ІV, VI під.) – проведені роботи по зняттю бурульок з житлових будинків;

пр. Шевченко, б. 13 (І, ІІ, ІІІ під.) – проведені роботи по очищенню козирків входу в під’їзди від снігу та наледів;

пр. Шевченко, б. 13 (І під.) – визначення обсягів необхідних робіт по закріпленню козирка входу в під’їзд житлового будинку;

пр. Курський, б. 47 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-гопід’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-гопід’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-гопід’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-гопід’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено);

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 129, кв.* – проведена заміна лампочок в 4-му під’їзді на 1-му та 2-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 33, кв.* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 119, кв.* – проведена заміна патрону на 5-му поверсі в загальній кухні, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І.Сірка, буд.27; вул. Харківська, буд.39 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі;

вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Джерельна, буд.23/1; вул. Заг. Ген. Чеснова, буд.3 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд.19; вул. Харківська, буд.39; вул. Харківська, буд.58В; пров. Інститутський, буд.34; вул. Харківська, буд.38 – проведено обстеження та виконано роботи по  розігріванню ливневої каналізації;

вул. Харківська, буд.46; вул. Харківська, буд.58/В – проведено обстеження та виконано роботи по  усуненню причин протікання трубопроводу ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.21 – проведено обстеження та відновлено постачання ХВП в квартирі заявника;

просп. М.Лушпи, буд.10 – проведено обстеження та виконано роботи по  усуненню причин протікання трубопроводу ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.54 – проведено обстеження та виконано зварювальні роботи по усуненню причин протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/А – проведено обстеження та усунено причини протікання опалювального елементу;

просп. М.Лушпи, буд.10 – проведено обстеження виконано роботи по усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.20; вул. Миру, буд.30 (нежитлове приміщення); 
вул. Р.Корсакова, буд.26 – проведено обстеження та виконано очищення даху від бурульок та снігу;

вул. Харківська, буд.44 – проведено роботи по обстеженню електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. Охтирська, буд.21/1; вул. Богуна, буд.2/1; вул. М.Вовчок, буд.9;
вул. І.Сірка, буд.19; вул. І.Сірка, буд.31 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд.23; вул. Н.Сироватська, буд.37; вул. Харківська, буд.54/1 – проведено роботи по відновленню  освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. І.Сірка, б.18, б.37; пр. М.Лушпи, б.49 – відновлення циркуляції ГВП;

пров. Даргомижського, б.4; вул. Харківська, б.3; вул. Інтернаціоналістів, б.4; вул. Заливна, б.13, б.1; вул. Прокоф`єва, б.36; вул. І.Сірка, б.37;
вул. Г.Кондратьєва, б.110 – відновлено комунальну  електроенергію;

пр. М.Лушпи, б.39/1, б.37 – виконання ел.робіт;

вул. Петропавлівська, б.93; пр. М.Лушпи, б.39; вул. Харківська, б.23/1 – відновлено опалення;

пр. М.Лушпи, б.31; вул. І.Сірка, б.37; вул. Г.Крут, б.12; вул. Харківська, б.3;                                              вул. Г.Кондратьєва, б. 116, 165/135, 110; вул. Гамалія, б.26, 24 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Шишкарівська, б.15 – ревізія запірної арматури;

вул. Шишкарівська, б.15 – обстеження зливової к/з;

вул. Г.Крут, б.12 – обстеження к/з стояка (протікання);

вул. І.Сірка, б.37 – усунено протікання системи ХВП;

вул. Харківська, б.3 – усунено протікання к/з системи в підвальному приміщенні;

вул. Г.Кондратьєва, б.37, б.110 – усунено протікання на системі  опалення;

вул. Г.Кондратьєва, б.110  – злито опалювальну систему для усунення аварійної ситуації;

вул. Кузнечна, б.5 (під. № 3) – встановлення козирка входу до під`їзду;

вул. Кузнечн, б.5 (під. № 6) – демонтаж козирка входу до під`їзду.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.