Оперативний звіт по виконаних роботах за 16.01.2019

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Перемоги, 2 – продовжено  ремонт під’їзду № 3;

вул. Нахімова, 21 – продовжено ремонт під’їзду № 5;

вул. Іллінська, 12 – проведено технічний огляд ліфта у під’їзді № 1, 2;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу грузового ліфта;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. Робітнича, 49 – проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. Данила Галицького,53– проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. Данила Галицького, 53 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 Б – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання;

вул. Роменська, 92 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Ярослава Мудрого, 61 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Садова, 32 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Першотравнева, 26 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді № 6;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення на 1 поверсі під’їзду № 1.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 30, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.* – відновлення опалення;

вул. Харківська, 3, майстерня – заміна стояку водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.* – відключення водопостачання;

вул. І.Сірка, 43, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.*; пр. М.Лушпи, 26, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. І.Сірка, 45, кв.*; пр. М.Лушпи, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*;
вул. Героїв Крут, 50, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Праці, 28, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 9, кв.*; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Н. Холодногірська, 8, кв.*; вул. Реміснича, 6, під’їзд 8 – виконано зварювальні роботи;

вул. Н. Холодногірська, 8, кв.*; вул. Металургів, 9, кв.*; вул. Реміснича, 6, під’їзд 8; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*;                                              вул. Металургів, 26, кв.*; вул. Металургів, 15, кв.*; вул. Металургів, 14, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1, 2; вул. Металургів, 75, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Металургів, 14, під’їзд 2;
вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 41, вул. Бельгійська, 4, пров. Інститутський, 3 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Горького, 25 – ліквідовано протікання на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. територія ЧРЗ, 11 – виконано роботи по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

вул. Привокзальна, 37 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвалі;

вул. Привокзальна, 6 – виконано роботи по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

вул. Троїцька, 9 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі;

пр–т. Т. Шевченка, 8 – виконано роботи по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

пров. З.Красовицького, 9 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Горького, 41 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 12/1 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.3 – 2 м/п – заміна системи ГВП;

вул. Харківська, б.3 – 3 шт. – заміна кранів на системі ГВП;

вул. І.Сірка, б.37 – 3 м/п – заміна к/з системи;

вул. Харківська, б.6/2, б.3; пр. М.Лушпи, б.49 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Харківська, б.3, б.25, б.23/1, б.1/1; вул. Заливна, б.31; пров. 2–й Продольний, б.9; вул. Гагаріна, б.16 – відновлено комунальну  електроенергію;

пр. М.Лушпи, б.9; вул. Харківська, б.6/2; вул. Г.Кондратьєва, б.16 – виконання ел.робіт;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. І.Сірка, б.37, б.35, б.18; пр. М.Лушпи, б.31;

вул. Г.Крут, б.26; вул. Харківська, б.3; вул. Г.Кондратьєва, б. 126, 143, 145;

вул. Петропавлівська, б.98/Ж, б.81 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Кондратьєва, б.165/10 – відновлення опалення;

вул. Петропавлівська, б.76 – обстеження та відновлення роботи зливової системи;

вул. Г.Кондратьєва, б.143 – ремонтні роботи на системі ХВП/ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.191 – ремонтні роботи на системі опалення;

вул. Гамалія, б.18; вул. Петропавлівська, б.72 – обстеження дворової каналізації – передано до КП «Міськводоканал» для прочищення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н. Сироватська, буд.60; вул. Богуна, буд.19; просп. М. Лушпи, буд.20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.12; вул. Прокоф'єва, буд.31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд.11 – виконано роботи по обстеженню та зварювальні роботи елементу опалення в квартирі заявника; вул. І. Сірка, буд.31; вул. І. Сірка, буд.21; просп. М. Лушпи, буд.12; просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд.59; вул. Харківська, буд.96 – проведено роботи по обстеженню та очищенню від снігу та бурульок даху житлового будинку;

вул. Прокоф'єва, буд.31 – виконано роботи по обстеженню запірної арматури мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.25 – виконано роботи по обстеженню причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф'єва, буд.31 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.38– виконано роботи по відновленню функціонування зливової каналізації;

вул. Прокоф'єва, буд.31/1; вул. Прокоф'єва, буд.29/1; вул. Прокоф'єва, буд.25 – виконано роботи по обстеженню причин відсутності належного режиму ГВП;

вул. І.Сірка, буд.27 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.20/1 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд.34; вул. С. Табали, буд.70/1 – проведено роботи по прочищенню та посипанню піском пішохідних доріжок на прибудинковій території;

вул. Інтернаціоналістів, буд.14; вул. СКД, буд.6/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд.19/2; вул. Прокоф'єва, буд.25/1 – проведено роботи по відновленню освітлення. в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, 69; вул. Ковпака, б. 43, 55; пр. Курський, б. 39, 103, 133; вул. Г. Чибісова, б. 12 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 43 – проводяться роботи по ремонту вхідних дверей пожежного виходу в житловому будинку;

пр. Курський, б. 47 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 20 – проведено обстеження ДВК в житловому будинку;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного стояку по кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 43. кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Г. Чибісова, б. 12, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного випуску. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

пр. Курський, б. 103, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – проведена заміна лампочки на 3–му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – проведена заміна лампочки в 1–му під’їзді на 3–му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – проведена заміна запобіжнику в електрощитовій будинку, освітлення в будинку відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).