**Оперативний звіт по виконаних роботах за 29.12.2018 – 1.01.2019**

**«КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Ярослава Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Куликівська, 27 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 90 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 38 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – усунено протікання гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

прт. Шевченка, 10 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Шевченка, 2 – усунено протікання гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12 А – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 35 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Роменська, 92 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Робітнича, 81 – проведено обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Білопільський шлях, 43 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 36 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Косівщінська, 75 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

прт. Шевченка, 12 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 38 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Білопільський шлях, 9 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено комунальне освітлення на 4 поверсі;

вул. Роменська, 89 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Роменська, 100 – відновлено комунальне освітлення на 1 поверсі;

вул. Роменська, 81 – відновлено комунальне освітлення на 1 поверсі;

вул. Роменська, 88 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 51 Г – відновлено комунальне освітлення в під’їзді № 3 на 8 поверсі;

вул. Набережна р. Стрілки, 50 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 12/ 2 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Лисенко, 10 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

**ПРБП «Рембуд»**

Вул. Героїв Крут, 46, кв.\*; вул.Героїв Крут, 46, кв.\*; вул.Героїв Крут, 54, кв.\*; вул. Героїв Крут, 54б, кв.\*; вул.Героїв Крут, 40, кв.\* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 30, кв.\* – відновлення опалення;

вул. І.Сірка, 4а, офіс – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36в, кв.\* – прочищення дощової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.\* – прочищення каналізаційної мережі.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Вул. Праці, 32, кв.\*; вул. Праці, 28, під’їзд 2; вул. Металургів, 13, під’їзд 2; вул. Реміснича, 6, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 15, кв.\*; вул. Лермонтова, 1, кв.\*; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1, 4; вул. Металургів, 17, кв.\* – прочищення каналізації;

вул. Праці, 34, кв.\* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 5 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.\*; вул. Холодногірська, 51, кв.\* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 10/1, кв.\* – відновлення мережі опалення;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 2; вул. Реміснича, 6, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи опалення;

вул. Холодногірська, 41, кв.\* – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 2, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;
вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 11, кв.\*; вул. Металургів, 13, кв.\*; вул. Лермонтова, 1, кв.\*; вул. Холодногірська, 30/1, кв.\*; вул. Реміснича, 10А, кв.\*; вул.Холодногірська, 39, кв.\* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 14, під’їзд 2 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Вул. Леваневського, 28 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, 34 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 20 – виконано заміну лампочок в під’їзді;

вул. Супруна, 12/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 31 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 8 – виконано ремонт насоса;

пр-т. Т. Шевченка, 7 – ремонт вимикача в під’їзді;

вул. Новомістенська, 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 7 – виконано заміну патрона в під’їзді;

вул. Горького, 40 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

**ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. Р.Корсакова, буд.3; вул. Охтирська, буд.12; вул. М.Вовчок, буд.5;
вул. І.Сірка, буд.15; вул. Харківська, буд.44; вул. Прокоф’єва, буд.29/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.54; вул. Миру, буд.30; вул. Харківська, буд.42 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Н.Сироватська, буд.62; вул. Богуна, буд.2/1; вул. Охтирська, буд.24; просп. М.Лушпи, буд.12 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Богуна, буд.16; вул. Харківська, буд.46 – проведено обстеження та виконано роботи по усуненню причин протікання трубопроводу ГВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.27 – проведено обстеження та виконано роботи по усуненню причин протікання трубопроводу ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Лінійна, буд.9; вул. Серпнева, буд.14; вул. Інтернаціоналістів, буд.10 – проведено обстеження та виконано роботи по усуненню причин протікання трубопроводу ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.38 – проведено обстеження та виконано роботи по усуненню причин протікання ливневої каналізації;

вул. І.Сірка, буд.15 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.19; вул. І.Сірка, буд.25; вул. Харківська, буд.40 – проведено обстеження та виконано роботи по усуненню опалювального елементу в квартирі заявника;

просп. М.Лушпи, буд.14; вул. С.Табали, буд.52А – проведено обстеження та виконано роботи по усуненню причин протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд.15; пров. Богуна, буд.1; вул. Н.Сироватська, буд.52 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. І.Сірка, буд.25; вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по обстеженню теплового режиму мережі опалення;

пров. Інститутський, буд.34; просп. М.Лушпи, буд.19; вул. І.Сірка, буд.31; вул. СКД, буд.12; вул. СКД, буд.20; вул. С.Табали, буд.52Б – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Р.Корсакова, буд.3; вул. Р.Корсакова, буд.24; вул. Миру, буд.5;
вул. Глінки, буд.1; вул. І.Сірка, буд.27; вул. СКД, буд.3/1; вул. СКД, буд.18;
вул. Заг. Ген. Чеснова, буд.1; вул. Харківська, буд.44; вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Просп. М.Лушпи, б.39/1 – усунено протікання на системі ГВС;

просп. М.Лушпи, б.7 – усунено протікання рушникосушарки;

вул. Г.Кондратьєва, б. 148; вул. І.Сірка, б.37; вул. Гамалія, б.17/1;
вул. Харківська, б.23; вул. Петропавлівська, б.76; просп. М.Лушпи, б.7 – виконання ел.робіт;

просп. М.Лушпи, б.9; пров. 9 Травня, б.4 – відновлено комунальну електроенергію;

вул. Г.Кондратьєва, б.6, б.48, б.165/135; вул. Харківська, б.3; вул. Заливна, б.27; просп. М.Лушпи, б.31; вул. Прокоф`єва, б.24, б.12; вул. Г.Кондратьєва, б.165/78, б.163/1, б.165/135; вул. Г.Крут, б.6; вул. Гамалія, б.21;
вул. Малиновського, б.9; просп. М.Лушпи, б.31, б.39/1, б.7, б.9; вул. Прокоф`єва; б.24Б; пров. 9 Травня, б.4 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Заливна, б.11; вул. Заливна, б.13 – відновлення опалення;

просп. М.Лушпи, б.43/2, б.7, б.31; вул. Харківська, б.1; вул. І.Сірка, б.35 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Гамалія, б.28 – передано на прочищення до КП «Міськводоканал» – обстеження дворової к/з;

пров. 9 Травня, б.4, 8; вул. Соборна, б.19, 42, 43; вул. Кооперативна, б.4, 6; вул. Академічна, б.5, 7; вул. Г.Кондратьєва, б.16, 18, 19; вул. Петропавлівська, б.68, 72, 74, 106, 93; вул. О.Олеся, б.1, 5 – огороджено територію сигнальною стрічкою (небезпечні місця, де можливий зсув снігу та є бурульки, що звисають з конструктивних елементів житлових будинків).

Посипання прибудинкової території в межах території обслуговування протиожеледними сумішами – за графіком.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Вул. Р. Атаманюка, 53; пр-т Курський, 131, 133; вул. Новорічна, б. 3;
вул. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Новорічна, б. 3, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 131, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні; Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Новорічна, б. 3, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 133, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 6, кв.\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.\* – проведена заміна автомату в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв.\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв.\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).