Оперативний звіт по виконаних роботах за 18 – 20.01.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 3;

вул. Нахімова, 21 – завершено роботи з ремонту під’їзду № 5;

вул. Декабристів, 78 – проведено встановлення решіток на сходовій клітині в житловому будинку;

вул. Косівщінська, 96/2 – проведено обстеження стін в житловому будинку для встановлення причини замокання;

вул. Лисенко, 10 – проведено обстеження покрівлі для встановлення причини замокання;

вул. Білопільський шлях, 9 – проведено обстеження мережі ливневої каналізації в житловому будинку;

вул. Котляревського, 2/8 – проведено обстеження покрівлі балкону по зверненню заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження, демонтаж та вивезення пошкодженого козирка під’їзду № 4;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – проведено обстеження козирка при вході в під’їзд для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Засумська, 5 – проведено обстеження димовентиляційного каналу у квартирі  заявника;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – проведено обстеження прибудинкової території та складання відповідної схеми;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження прибудинкової території за зверненням заявника;

вул. Котляревського, 2/6 – проведено обстеження прибудинкової території за зверненням заявника;

вул. Іллінська, 12 /2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Іллінська, 12 – проведено технічний огляд ліфта у під’їзді № 4;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Роменська, 90 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Якіра, 5 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 34 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. 5 Продольна, 77 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Перемоги, 2 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічення дворових колодязів, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/Г – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 53 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено комунальне освітлення на 6 та 7 поверсі в житловому будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Степененківська, 20, під’їзд 3;
вул. Металургів, 2, під’їзд 3; вул. Праці, 2, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 14; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1 – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 14, під’їзд 1; вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 1, 2 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Металургів, 14, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3;
вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 1, 2, 3, 4;
вул. Металургів, 11, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. З.Красовицького, 9 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі гарячого водопостачання в підвалі;

вул. Новомістенська, 23 – ремонт насоса;

вул. Бельгійська, 18 – відновлено комунальне освітлення в підвалі;

вул. Троїцька, 17 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Троїцька, 26 – виконано обстеження внутрішньобудинкових мереж;

пр-т. Шевченка, 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 33 – виконано заміну світильника в під’їзді;

пров. Інститутський, 4 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 40 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Горького, 28/1 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Новомістенська, 31 – виконано заміну світильника в під’їзді;

пров. Інститутський, 4 – виготовлення дерев’яних дверей будки виходу на покрівлю;

вул. Рибалка, 6 – виконано роботи по склінню віконних рам в під’їзді;

вул. Супруна, 2 – завершено роботи по встановленню металевих козирків входів в під’їзди;

вул. Новомістенська, 25 – завершено ремонт під’їзду.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 31, 41, 55; пр. Курський, б. 103; вул. Г. Чибісова. б. 3;
вул. Л. Українки, б. 2, 14 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 47 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 8 (І під.) – проведені роботи по ремонту дерев’яної підлоги в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 3, кв.*– при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 2, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв.* – проведена заміна вимикача в 2-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 119, кв.* – проведена заміна світильнику в загальному санвузлі, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна 2-х лампочок в 4-му та 5-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.*; пр. М.Лушпи, 30, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.* – відновлення опалення;

вул. І.Сірка, 45, кв.*– ремонт змішувачу;

вул І.Сірка, 45, кв.* – ремонт засувки;

вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*;
вул. І.Сірка, 10, «Оселя» – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Кузнечна, б.5; вул. О.Аніщенко, б.10 – виконання ел.робіт;

вул. Покровська, б. 25; пр. М.Лушпи, б.31; вул. Гамалія, б.18;
вул. Прокоф`єва, б.30; вул. Петропавлівська, б.76, б.129, б.81; вул. І.Сірка, б.37;
вул. З.Космодем`янської, б.8 – прочищено каналізаційну систему;

пр. М.Лушпи, б.23 – відновлення тяги ДВК (прочищення);

вул. Г.Кондратьєва, б.171/А; вул. Петропавлівська, б.90 – ремонтні роботи на системі опалення;

вул. Харківська, б.23/1 – відновлення опалення;

вул. Петропавлівська, б.76 – обстеження та відновлення роботи зливової системи;

вул. Петропавлівська, б.90 – ремонті роботи  на системі ХВП;

вул. Харківська, б.22/1 – усунено протікання системи ГВП;

вул. І.Сірка, б.37 – усунено протікання к/з системи;

вул. Гамалія, б.18 – передано до КП «Міськводоканал» для прочищення-виконано Обстеження дворової каналізації

вул. Соборна, б.32; вул. 9 Травня, б.8 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.