Оперативний звіт за 21.01.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з  ремонту під’їзду №3 ;

вул. Роменська, 89 – розпочато ремонт під’їзду №4 ;

вул. 5 Продольна, 77 – розпочато ремонт під’їзду №2 ;

вул. Іллінська, 12 – проведено технічний огляд ліфта у під’їзді №5 ;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

вул. Перемоги, 2 – проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. Набережна р. Стрілка, 10 – проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. Засумська, 12/Г  – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання холодного водопостачання на технічному поверсі;

вул. Котляревського, 2/5 – усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Робітнича, 67 – усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 - усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Першотравнева, 24 – відновлено опалення в квартирі заявника;

прт. Шевченка, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                      КП «Міськводоканал»;

вул. Садова 53  – відновлено комунальне освітлення в під’їзді.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича,35,під’їзд 3; вул. Металургів, 2,під’їзд 3,4 –прочищення  каналізації;

вул. Н. Холодногірська,8,під’їзд  2 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська,39,кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Л. Бикова,6/1,кв.***;  вул. Реміснича,10/А,під’їзд 2; вул. Реміснича,10,під’їзд 2,4; вул. Холодногірська,37,під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова,1,кв.*** – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Л. Бикова,2/1,під’їзд 5; вул. Холодногірська,49,під’їзд 2 –відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/Б, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 64, кв.* – відновлення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.* –прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 28, вул. Новомістенська, 28, вул. Троїцька, 26 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на                                              КП «Міськводоканал»;

пр-т. Шевченка, 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 35/Е – відновлено комунальне електропостачання в теплопункті;

пр-т. Т. Шевченка, 7 – виконано заміну ділянки ел. кабеля та замінено вимикач в під’їзді

пр-т. Т. Шевченка, 28 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Троїцька, 26 – виконана ревізія щитової;

вул. Троїцька, 18, пр-т. Т. Шевченка, 7 – виконано обстеження димовентиляційних каналів в будинку;

вул. Леваневського, 22 – виконані роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Троїцька, 26 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 – замінено ділянку трубопроводу гарячого водопостачання на технічному поверсі;

вул. Горького, 25 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні,

вул. Горького, 13 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 38/А – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 14, 43, 55; пр. Курський, б. 39;  вул. Р. Атаманюка, б. 31, 53 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 47 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 129 (ІІІ під.) – виконані роботи по демонтажу дверей з покрівлі в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 43 (І під.) – визначення обсягів необхідних робіт по виготовленню дверей в будку виходу на покрівлю житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 3-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 7-му поверсі. Комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 131, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н. Сироватська, буд.60, вул. І. Сірка, буд.17, вул. Харківська, буд.114 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.44 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд.52/А, вул. 2-га Староріченська, буд.6 – виконано роботи по обстеженню роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.31, вул. Інтернаціоналістів, буд.22, вул. Прокоф'єва, буд.25 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд.40 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

3-й Парковий пр., буд.16 – проведено обстеження роботи мережі ДВК;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22, вул. СКД, буд.9, вул. М. Вовчок, буд.13 – проведено обстеження та усунення причин протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.15 – проведено ремонт виходу на дах житлового будинку;

вул. Харківська, буд.58/А, вул. Р. Корсакова, буд.30, вул. Р. Корсакова, буд.18;

вул. Серпнева, буд.12, вул. Серпнева, буд.5, вул. Р. Корсакова, буд.24,

вул. Охтирська, буд.26, вул. Охтирська, буд.21/1, вул. Охтирська, буд.12 – проведено обстеження причин недостатнього теплового режиму опалення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.31, вул. Інтернаціоналістів, буд.12, вул. І. Сірка, буд.25,

вул. Охтирська, буд.19/3, вул. СКД, буд.5, вул. І. Сірка, буд.27 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд.23, вул. Харківська, буд.114, вул. СКД, буд.50, вул. К. Зеленко, буд.3 – проведено роботи по відновленню освітлення. в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Петропавлівська б.90-6м/п, вул. Г.Кондратьєва б.171- 3 м/п Заміна с-ми опалення;

вул. Петропавлівська б.90 - 8 м/п – заміна с-ми ХВП;

вул. І.Сірка 18,б.35 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська б.22/1, пр. М.Лушпи б.31, вул. Г.Кондратьєва б.144/2, вул. Прокоф`єва б.30, вул. Соборна б.43 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Кондратьєва б.171/А, вул. Петропавлівська б.90 – ремонтні роботи на с-мі  опалення;

вул. Харківська б.23/1, вул. І.Сірка б.35, пр. М.Лушпи б.31 –відновлення опалення;

вул. Соборна б.42 – усунено протікання к/з с-ми;:

вул. Г.Кондратьєва б.165/9,б.146/1,б.48 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Петропавлівська б.68 – виконання ел.робіт;

вул. Шишкарівська б.2, вул. Г.Кондратьєва б.143, вул. О.Олеся б.1 – ремонті роботи  на с-мі ХВП;

вул. Г.Кондратьєва б.6, вул. Маяковського б.8 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.