Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.01.2019

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з  ремонту під’їзду № 3;

вул. Роменська, 89 – продовження робіт з  ремонту під’їзду № 4;

вул. 5 Продольна, 77 – продовження робіт з  ремонту під’їзду № 2;

вул. Іллінська, 51/Г – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 36 – прочищено мережу каналізації  в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 38 – прочищено мережу каналізації  в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 3 – прочищено мережу каналізації  в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – прочищено мережу каналізації  в підвальному приміщенні;

вул. Декабристів, 125 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Декабристів, 125 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 49 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Робітнича, 67 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 – проведено відключення/ включення гарячого водопостачання в квартирі заявника для проведення ремонтних робіт;

вул. 5 Продольна, 77 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 23 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено комунальне освітлення на 1 поверсі.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.*;  вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 64, кв.* – відновлення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1;
вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 5 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Металургів, 15, під’їзд 4; вул. Металургів, 15, ід’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 24, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;
вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 40 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 36 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 23/2 – виконано обстеження інженерних мереж будинку;

пров. Суджанський, 20 – виконано заміну лампочки та виконано ремонт патрона та вимикача;

вул. Новомістенська, 4 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 33 – виконано заміну світильника;

пр-т. Шевченка, 23 – відновлено опалення в квартирі;

вул. Горького, 25 – ліквідовано протікання на технічному поверсі будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 23 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Привокзальна, 35 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання;

вул. Територія ЧРЗ, 11 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 19 – замінено світильники в під’їзді;

вул. Горького, 41 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Леваневського, 14 – відновлена циркуляція гарячого водопостачання.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н. Сироватська, буд.37; вул. М. Вовчок, буд.5; вул. Прокоф'єва, буд.3; вул. Харківська, буд.46; вул. 2-га Староріченська, буд.6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.27 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Паркова, буд.1; вул. Р. Корсакова, буд.34 – виконано роботи по обстеженню роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.29; вул. І. Сірка, буд.31; вул. Інтернаціоналістів, буд.22; 
вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Богуна, буд.2/1 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд.19 – проведено обстеження та усунення причин протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд.11 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд.11 – проведено обстеження причин недостатнього напору мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/Г; вул. Р. Корсакова, буд.26; вул. Р. Корсакова, буд.18; вул. Серпнева, буд.14; вул. Харківська, буд.54; вул. Охтирська, буд.27; вул. Серпнева, буд.5 – проведено обстеження причин недостатнього теплового режиму опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.41; просп. Лушпи, буд.10; вул. К. Зеленко, буд.5; 
вул. Миру, буд.5 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Серпнева, буд.12; вул. І. Сірка, буд.31; вул. СКД, буд.20; вул. СКД, буд.14; вул. Серпнева, буд.12; вул. Р. Корсакова, 28; вул. Богуна, буд.16; вул. 3-й Парковий пр.,буд.6 – проведено роботи по відновленню освітлення. в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва, б.146/1 – 4 м/п – заміна системи ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.165/9, б.165/10; вул. Харківська, б.1/1, б.28/1, б.7, б.3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Петропавлівська, б.81; пр. М.Лушпи, б.15, б.39/1; вул. Г.Крут, б.4; вул. Харківська, б.25, б.9; вул. Прокоф`єва, б.10 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська, б.1/1; вул. Заливна, б.13; просп. М.Лушпи, б.7, б.49 – відновлення циркуляції;

вул. Шишкарівська, б.11; вул. Прокоф`єва, б.36, б.30, б.12; вул. Г.Крут, б.26; пр. М.Лушпи, б.9, 47; вул. Заливна, б.31; вул. Харківська, б.25; вул. Героїв Небесної Сотні, б.7 – прочищено каналізаційну систему;

вул. 9 Травня, б.4; вул. Г.Кондратьєва, б.110 – відновлення опалення;

вул. Малиновського, б.1; вул. Г.Кондратьєва, б.143 – відновлення тиску ХВП;

вул. І.Сірка, б.18; пр. М.Лушпи, б.9, б.49, б.43/1 – планове відключення с-ми ГВП/ХВП;

пр. М.Лушпи, б.31 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку;

вул. Г.Кондратьєва, б. 165/134, б.145; вул. Петропавлівська, б.72 – передано на прочищення до КП «Міськводоканал» – обстеження дворової к/з.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 47 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55; пр. Курський, б. 53, 119, 135; пр. Шевченко, б. 13 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 53 (ІІ під.) – виконані роботи по вікон на сходовій клітині в житловому будинку;

пр. Курський, б. 53, кв. №*(заміна корінного крану на ГВП) – проведено планове відключення гарячого водопостачання в житловому будинку;

пр. Курський, б. 119, кв.* – при обстеженні виявлено протікання трубопроводу теплопостачання на 3-му поверсі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на каналізаційному трубопроводі в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

пр. Шевченко, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці в санвузлі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна світильнику, патрону та лампочки в 5-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв.* – проведена заміна світильнику, патрону та лампочки в 3-му під’їзді на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Новорічна, б. 3, кв.* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка. б. 35, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).