Оперативний звіт по виконаних роботах за 23.01.2019

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з  ремонту під’їзду № 3;

вул. Роменська, 89 – продовження робіт з  ремонту під’їзду № 4;

вул. 5-та Продольна, 77 – продовження робіт з  ремонту під’їзду № 2;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації  в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 61 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 23 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Робітнича, 67 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/5 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 3/1 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Косівщінська, 96/2 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – відновлена циркуляція гарячого водопостачання;

вул. Нахімова, 19 – відновлена циркуляція гарячого водопостачання;

вул. Люблінська, 5 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 23 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 5 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1;
вул. Металургів, 17, під’їзд 1– прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 5 – проведені  ремонтні  роботи мережі водовідведення;

вул. Холодногірська, 30/1, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 21, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Металургів, 15, кв.* – відновлення циркуляції  гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 4, під’їзд 3; вул. Металургів, 13/А, під’їзд 1-4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 7, кв.*; вул. Реміснича, 19, кв.*; вул. Холодногірська, 37, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Металургів, 24, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 12 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Бельгійська, 4 – виконано заміну ділянки трубопроводу каналізаційного в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 41 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська, 33 – виконано обстеження трубопроводу опалення в будинку;

вул. Леваневського, 22 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання

вул. Горького, 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 4 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Територія ЧРЗ, 10 – виконано обстеження щитової будинку;

вул. Новомістенська, 24 – виконано ремонтні роботи в щитовій будинку;

вул. Горького, 28 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пр-т. Т. Шевченка, 3 – виконано роботи по склінню віконних рам;

пров. Інститутський, 3 – виконано заміну дерев’яних дверей.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд.38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.12; вул. І. Сірка, буд.23; вул. Охтирська, буд.44; 
вул. Охтирська, буд.29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. М.Вовчок, буд.11 – виконано роботи по посипанню прибуткової території піском;

вул. Харківська, буд.54; вул. С. Табали, буд.52/Б; вул. Інтернаціоналістів, буд.10; вул. СКД, буд.1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.40 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі опалення в місці загального користування;

вул. Н.Сироватська, буд.59 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.42 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. М.Вовчок, буд.13/Б – проведено обстеження причин недостатнього напору мережі ГВП в квартирі заявника;

просп. Лушпи, буд.10; вул. С.Табали, буд.52/Б; вул. Харківська, буд.58/В – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. СКД, буд.21 – проведено роботи по обстеженню електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. Харківська, буд.44; вул. Р. Корсакова, 32; вул. Р. Корсакова, 34 – проведено роботи по відновленню освітлення. в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. І.Сірка, б.37 – 19 м/п – заміна системи ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.6 – 4 м/п – заміна системи ХВП;

вул. І.Сірка, б.37 – 3 шт. – заміна кранів на системі ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.171/А – заміна крану Маєвського на системі опалення;

пр. М.Лушпи, б.49, 7, 43/2; вул. І.Сірка, б.35; вул. Петропавлівська, б.76 – відновлення циркуляції;

вул. І.Сірка, б.18; вул. Заливна, б.1; вул. Харківська, б.7; вул. Г.Кондратьєва, б.165/78; вул. Кооперативна, б.15 – виконання ел.робіт;

пр. М.Лушпи, б.7, 43; вул. Харківська, б.22/14, 26/1 – відновлення комунального освітлення;

вул. І.Сірка, б.35; вул. Прокоф`єва, б. 36; вул. Г.Крут, б.16, б.12;
вул. Г.Кондратьєва, б.165/13 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Харківська, б.3 – відновлення опалення;

вул. Г.Кондратьєва, б.143 – прочистка врізки на системі ХВП;

вул. Перекопська, б.12– прочищення вентиляційних каналів;

вул. Г.Кондратьєва, б.165/10; вул. Харківська, б.23/1 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку;

вул. Г.Кондратьєва, б.165/134; 165/135; вул. Петропавлівська, б.51 (повністю); вул. Г.Кондратьєва, б.165/140 (частково) – знято бурульки на конструктивних елементах на житлових будинках;

вул. Соборна, б.43 – передано на прочищення до КП «Міськводоканал» – обстеження дворової к/з.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 37, 39, 47, 133; вул. Р. Атаманюка, б. 22; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 47 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІ під., VII поверх) – проведений ремонт входу до ліфту в житловому будинку;

пр. Курський, б. 47 (І під.) – проведені роботи по відновленню металевих прутів сходового маршу житлового будинку;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного стояку в 5-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в ванній. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пров. Р. Атаманюка, б. 22, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного трубопроводу в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного трубопроводу в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 33, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна лампочки в 6-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 18, кв.* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – проведена заміна лампочки при вході в 4-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).