Оперативний звіт по виконаних роботах за 25 – 27.01.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з  ремонту під’їзду № 3;

вул. Роменська, 89 – продовження робіт з  ремонту під’їзду № 4;

вул. 5-та Продольна, 77 – продовження робіт з  ремонту під’їзду № 2;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфта ;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – проведено технічний огляд ліфта у під’їзді № 6
та № 7;

вул. Засумська, 12/Г – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Набережна р. Стрілка, 24 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Лисенко, 10 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/А – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 55 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в
КП «Міськводоканал»;

вул. Роменська, 81 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 35 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 14 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Робітнича, 84; вул. Засумська, 12/Г; вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 15 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*;                       вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.*;                             вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 72, кв.*;                                          вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*;                                   вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Мірошніченко, 11, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*;
вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*;
пр. М.Лушпи, 30, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 15, під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Реміснича, 10, під’їзд 4 – проведені  ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 2 – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.*; вул. Холодногірська, 37, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*;
вул. Реміснича, 21, кв.*; вул. Праці, 32, кв.*; вул. Реміснича, 19, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Реміснича, 21, під’їзді 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 41, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Металургів, 24, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 41 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Псільська, 47 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. З.Красовицького, 4 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Леваневського, 4 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Супруна, 18 – виконано обстеження інженерних мереж в теплопункті;

вул. Привокзальна, 16 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 12 – ліквідовано протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 28/1 – ліквідовано протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 14 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі;

вул. Супруна, 9 – ліквідовано протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 24 – виконано ремонт поверхового щита.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. І.Сірка, б.35 – 40 м/п – ізоляція труб опалення;

пр. М.Лушпи, б.39, 29, 49; вул. І.Сірка, б.35; вул. Заливна, б.13, 31;
вул. Г.Крут, б.26, б.4, б.16; вул. Прокоф`єва, б.36 – відновлення циркуляції;

пр. М.Лушпи, б. 43/1 – усунено протікання стояка ГВП;

вул. З.Космодем`янської, б.8 – усунено протікання  системи ХВС;

вул. Прокоф`єва, б. 24, 30; вул. Героїв Небесної Сотні, б.7; вул. Харківська, б.7, 23/1; пр. М.Лушпи, б.39; вул. Г.Кондратьєва, б.165/134; вул. Шишкарівська, б.2 – виконання ел.робіт;

вул. Заливна, б.31 – відновлення комунального освітлення;

пр. М.Лушпи, б.47, 43/2, 49; вул. З.Космодемьянської, б.8;
вул. Петропавлівська, б.53; вул. І.Сірка, б.35; вул. Заливна, б.31;
вул. Харківська, б.3; вул. Гагаріна, б.16; вул. Гамалія, б.28;
вул. Харківська, б.7 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Прокоф`єва, б.30; вул. Петропавлівська, б.60 – відновлення опалення;

вул. Петропавлівська, б.53; вул. Гамалія, б.28 – обстеження дворової к/з – передано на прочищення до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.27; вул. С. Табали, буд.52/А; вул. С. Табали, буд.30; просп. М. Лушпи, буд.10; просп. М. Лушпи, буд.12; вул. І. Сірка, буд.23 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд.30 – виконано роботи по ремонту каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. 3-й Парковий пр., буд.6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд.34 – виконано роботи по усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф'єва, буд.25; вул. СКД, буд.50; вул. СКД, буд.12; 
вул. С. Табали, буд.30; вул. І. Сірка, буд.25; вул. І. Сірка, буд.23; вул. І. Сірка, буд.31; вул. Харківська, буд.33; вул. Харківська, буд.38; 
вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. Інтернаціоналістів, буд.10 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Богуна, буд.9; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Харківська, буд.44; вул. С. Табали, буд.70/1 – проведено роботи очищенню від снігу пішохідних доріжок та прибудинковій території житлового будинку;

вул. 2-га Староріченська, буд.6; вул. Миру, буд.9; вул. Миру, буд.38 – виконано роботи по обстеженню роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.31 – проведено обстеження причин недостатнього напору  мережі ХВП і ГВП в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд.13; вул. Охтирська, буд.19/3 – проведено обстеження причин недостатнього теплового режиму мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.29 – проведено обстеження та усунення причин недостатнього теплового режиму мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд.34 – проведено обстеження причин протікання мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд.30; вул. Харківська, буд.58/Б – проведено обстеження та усунення протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.5; вул. Р. Корсакова, буд.18; просп. М. Лушпи, буд.20; вул. СКД, буд.1; вул. Харківська, буд.44 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд.46; вул. Харківська, буд.102; 
вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. К. Зеленко, буд.3; вул. СКД, буд.5; вул. СКД, буд.48; вул. Р. Корсакова, буд.34; вул. Охтирська, буд.2; вул. 3-й Парковий пр., буд.6 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 37, 39, 43; вул. Р. Атаманюка, б. 43/б; вул. Ковпака, б. 14, 15; вул. Л. Українки, б. 25; вул. Новорічна, б. 3 – поведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 41 (І, ІІ під.) – проведені роботи по встановленню решіток в машприміщенні житлового будинку;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Новорічна, б. 3, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного випуску. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 14, кв.*; вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – проведена заміна патрону та лампочки в 7-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 15, кв.* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – проведена заміна 3-ж лампочок на 2-му, 4-му та 7-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв.* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – проведена заміна лампочки при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв.* – увімкнули автомат, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).