Оперативний звіт по виконаних роботах за 2.01.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу грузового ліфта в під’їзді;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 34 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 38 – усунено протікання гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 9/3 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – усунено протікання радіатора в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 23 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 21 – відновлена циркуляція гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Першотравнева, 24 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 1/1 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Декабристів, 125 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*;
вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – ремонт змішувачу;

пр. М.Лушпи, 26, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н.Холодногірська, кв.*; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1, 4;
вул. І.Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Праці, 34, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Холодногірська, 33/1, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Н.Холодногірська, 8, кв.* – відновлення  циркуляції гарячого  водопостачання;

вул. Металургів, 16, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 – відновлення мережі опалення;

вул. Металургів, 16, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. І.Виговського, 6, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Праці, 28, кв.*; вул. Реміснича, 12/1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 3;
вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3; вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 22 – виконано заміну патрона;

вул. Леваневського, 28 – виконано ремонт поверхового щита;

вул. Бельгійська, 19 – виконано заміну світильника на сходовій клітині;

вул. Горького, 5 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення;

вул. Горького, 23/2 – ліквідовано протікання трубопроводу в квартирі;

пр-т. Т. Шевченка, 6 – ліквідовано протікання крана Маєвського;

пр-т. Т. Шевченка, 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 35 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 40 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.26/1 – 2 шт. – замінено крани на системі ХВП;

вул. Г. Кондратьєва, б.143 – замінено кран на системі ГВС (кухня);

вул. Харківська, б.26/1; вул. Г.Кондратьєва, б.6 – усунено протікання на системі ХВП;

вул. Г. Кондратьєва, б.146/1 – усунено протікання на системі ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.130 – усунено протікання на системі опалення;

вул. 9-го Травня б.4; вул. Г. Кондратьєва, буд. 6 – відновлено комунальну  електроенергію;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 6; вул. О. Аніщенко, буд. 10; вул. Петропавлівська, буд. 109 – виконання ел.робіт;

вул. Г.Кондратьєва, б.165/10; вул. Г.Крут, б.6; вул. Петропавлівська, б. 76;
вул. Соборна, б. 27; вул. Г. Кондратьєва, буд. 145; вул. Г. Кондратьєва, буд. 143 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Заливна, б.11; вул. Заливна, б.13 – відновлення опалення;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 130; вул. Шишкарівська, буд. 15 – проведення рем. робіт на мережі опалення;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б – відновлення циркуляції ГВП;

пр. М.Лушпи, б.31; вул. Харківська, б.3 – обстеження системи ГВП;

просп. М.Лушпи, б.29, б.23 – обстеження системи опалення;

вул. Даргомижського, б.3; вул. Малиновського, буд. 10 – передано на прочищення до КП «Міськводоканал» – обстеження дворової к/з.

Посипання прибудинкової території в межах території обслуговування протиожеледними сумішами – за графіком.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І.Сірка, буд.31 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.5; вул. Харківська, буд.33; вул. Харківська, буд.39; 
вул. Харківська, буд.41; вул. СКД, буд.12; вул. СКД, буд.21; вул. І.Сірка, буд.31; вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Паркова, буд.1; вул. Охтирська, буд.19/2 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.38 – проведено обстеження трубопроводу ГВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.15; вул. І.Сірка, буд.23 – проведено обстеження та виконано роботи по усуненню причин протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.9; пл. Пришибська, буд.15/1 – проведено роботи по обстеженню теплового режиму мережі опалення;

вул. М.Вовчок, буд.9; вул. Серпнева, буд.7; вул. Охтирська, буд.22 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, 43б, 55; пр-т Курський, 39, 135; вул. Новорічна, б. 3;
вул. Ковпака, б. 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 47 (І під.) – визначення обсягів необхідних робіт по ремонту та склінню вікон в житловому будинку;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Новорічна, б. 3, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного випуску. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 135, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні 1-го блоку. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна лампочок в 6-му під’їзді на 4-му, 5-му та 6-му поверхах, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).