Оперативний звіт по виконаних роботах за 11-14.10.2019 року

«КК «Коменерго-Суми»

- вул. Засумська, 5 – проведено улаштування козирка над входом до під’їзду;

- вул. Іллінська, 12 – часковий ремонт стиків стінових панелей;

- вул. Котляревського, 2/7 – завершено ремонт віконних відкосів після заміни вікон;

- вул. Іллінська, 49 – продовження ремонту машинного приміщення;

- вул. В.Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Іллінська, 10 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

- пров. Гетьманський, 14  – прочищено мережу каналізації;

- вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Косівщинська, 79 – проведено обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

- вул. Б.Шлях, 23 – проведено обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

- вул. Харківська, 30/2 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

- вул. Робітнича, 67 – усунено протікання запірної арматури у квартирі заявника;

- вул. Роменська, 88 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

- вул. Набережна р. Стрілка, 50 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

- вул. Садова, 32 – усунено протікання корінного крану мережі ХВП у квартирі заявника;

- вул. Інтернаціоналістів, 43 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП – проведено зварювальні роботи;

- вул. І.Кавалерідзе, 17 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП – проведено зварювальні роботи;

- вул. Котляревського, 3/1 – усунено протікання мережі ХВП у квартирі заявника;

- вул. Б.Шлях, 38 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Пушкіна, 55 – замінено кран Маєвського;

- вул. Нахімова, 19 – проведено обстеження мережі ХВП у квартирі заявника, надано роз’яснення;

- вул. Я.Мудрого, 50 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

- вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у будинку;

- вул. Іллінська, 51/1 – відновлено комунальне освітлення;

- вул. Декабристів, 78 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено комунальне освітлення;

- вул. Засумська, 16/5– відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Робітнича, 84 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Садова, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Котляревського, 3/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Робітнича, 92 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Іллінська, 49 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Нахімова, 38 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. 5-та Продольна, 77 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Робітнича, 92 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Н.р.Стрілка, 24 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Кузнєчна, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Засумська, 12/А – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Інтернаціоналістів, 41 – замінено автомати у квартирі заявника, відновлено освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Ремонт засувки :вул. Героїв Крут, 64, кв.*,

Встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 38, кв.*,

Розблінування засувок: пр. М.Лушпи, 38, кв.*,

Зняття глушок: вул.  Героїв Крут, 72, вул. Героїв Крут, 74/а,                                          вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, вул. Героїв Крут, 68/б,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,                 вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*,                                         вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації  за  адресами: вул.Металургів,2, під’їзд 3,4;                            вул. Реміснича, 21, під’їзд 2; вул. Металургів,7,кв.***;                                     вул. Холодногірська,41,кв.***; вул.Металургів,11, під’їзд 4;

Проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання  за  адресами:  вул. Лермонтова,3, кв.***; вул.Металургів,16, кв.***; вул.Металургів,17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 8;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                              вул. Металургів,24, під’їзд 3;  вул.Металургів,17, під’їзд 1;                                         вул. Холодногірська,45, під’їзд 6;

Виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Металургів,24, під’їзд 3;  вул. Металургів,17, під’їзд 1;  вул. Холодногірська,45, під’їзд 6;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул.Металургів,17, під’їзд 1;

Відновлення  комунального  освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Лермонтова,17, кв.***; вул. Холодногірська,41, кв.***;  вул.Реміснича,15,кв.***; вул.Металургів,9,кв.***; вул.Лермонтова,1, кв.***;

Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами:  вул. Холодногірська,31, під’їзд 1;  вул.Реміснича,6/А, під’їзд 1; вул. Л. Бикова,2/1, під’їзд 2; вул.Реміснича,31, під’їзд 3; вул.Металургів,24, під’їзд 2; вул. Лермонтова,15, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25, 33, 49, 67; пр. Курський, б. 37, 45, 103, 129, 135; вул. Ковпака, б. 55.

Ведуться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                           вул. Р. Атаманюка, б. 22

Розпочаті роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку:                                   пр. Курський, б 133

Визначення обсягів робіт по склінню вікон на сходових клітинах житлового будинку: Вул. Р. Атаманюка, б. 41 (5 під)

Пр. Курський, б. 129, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* -  при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* -  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 135, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* -  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2- го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. № - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1- го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 45, кв. №* -  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1- го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 37, кв. №* - відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* - увімкнено автомат в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 53, кв. №* - відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Пр. Березовий, б. 31, кв. №* - відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Бельгійська, 19 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 4 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, 34 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Псільська, 72/А - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 22 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 25 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Троїцька, 17 – відновлено освітлення в приміщенні;

вул. Горького, 36 – прочищено каналізаційний стояк в квартирі;

пр. Шевченка, 14 – ремонт трубопроводу опалення в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 38/А – ліквідовано протікання стояка холодного водопостачання в квартирі;

вул. Горького, 2/1 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Супруна, 34 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 33 – виконано обстеження трубопроводу опалення в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна,13 – обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Рибалка, 8 - обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Горького, 40 - відновлено освітлення в квартирі;

вул. Троїцька, 9 – виконано обстеження каналізаційного стояка в квартирі;

пр. Шевченка, 1 – заміна запірної арматури в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

вул. М.Вовчка, буд.11,

вул. Харківська, буд.58/В,

вул. Р.Корсакова, буд.3,

вул. І.Сірка, буд.17,

вул. Харківська, буд.34,

вул. Харківська, буд.38,

пр. М.Лушпи, буд.10,

вул. СКД, буд.25,

вул. СКД, буд.36,

вул. С.Табали, буд.52А,

вул. К.Зеленко, буд.3 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Харківська, буд.38,

вул. Харківська, буд.58/В - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

вул. Н.Сироватська, буд.60,

вул. Р.Корсакова, буд.30,

вул. Серпнева, буд.9,

вул. Богуна, буд.2/1,

вул. Охтирська, буд.38,

вул. С.Табали, буд.70/1 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Н.Сироватська, буд.59,

вул. Прокоф’єва, буд.29,

вул. Прокоф’єва, буд.31/1,

вул. СКД, буд.9,

вул. СКД, буд.10,

вул. СКД, буд.12,

вул. СКД, буд.25,

вул. СКД, буд.48 - виконано дезінсекцію в підвальному приміщенні.

вул. СКД, буд.12 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника.

вул. С.Табали, буд.52/А,

вул. Харківська, буд.38,

вул. Харківська, буд.40,

вул. Харківська, буд.42,

вул. І.Сірка, буд.17 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП.

вул. С.Табали, буд.30 - виконано роботи по обстеженню  інженерних мереж та заміні запірної арматури опалювального елементу в квартирі заявника.

вул. СКД, буд.21 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника.

вул. Р.Корсакова, буд.22,

вул. Н.Сироватська, буд.52,

вул. Харківська, буд.31,

вул. Харківська, буд.44,

вул. Серпнева, буд.5,

вул. І.Сірка, буд.23,

вул. Прокоф’єва, буд.31,

вул. СКД, буд.10 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Р.Корсакова, буд.22,

вул. Інтернаціоналістів, буд.10 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Усунено протікання системи ГВП за адресою: вул. Г.Крут б.4

Усунено протікання системи ХВП за адресою: вул. Г.Кондратьєва б.140, б.144

Поточний ремонт покрівлі за адресою: вул. Г.Кондратьєва б. 165/135-                        175,3 м2; вул. Г.Кондратьєва б.165/140- 70,7 м2

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Перекопська б.17 кв. 24,                                    вул. Заливна б.1, пр. М.Лушпи б.9, вул. Г.Кондратьєва б.110, 122, 165/135; вул. Г.Крут б.12, вул. Перекопська б.17, вул. Заливна б.13,                                      вул. Харківська б.6/2, вул. Шишкарівська б.15,

Відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська б.9

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Кондратьєва б.36,                           вул. Шишкарівська б.2, вул. Гамалія б.1, пр. М. Лушпи б.31, пр. М.Лушпи  б.9, вул. Петропавлівська б.76, вул. Г. Кондратьєва  б.181,                                         вул.20 років Перемоги 3-а,  вул. Г.Крут 26, пр. М.Лушпи б.31

Обстеження к/з системи за адресою: вул. Героїв Небесної сотні б.7,                                 вул. Шишкарівська б.2, вул. Гамалія б.22, б.1-  передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.