Оперативний звіт по виконаних роботах за 01.10.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

вул. Ярослава Мудрого, 57 – частковий ремонт покрівлі;

вул. Засумська, 14 – завершено частковий ремонт відкосів ліфтової шахти;

вул. Люблінська, 20 – ремонтні роботи з відновлення цегляної кладки приямків;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їзду;

вул. Іллінська, 12/1, вул. Першотравнева, 24; вул. Я.Мудрого, 61,                            вул. Іллінська, 49, вул. Д.Галицького, 34 – проведено завезення піску для зимових потреб  для утримання прибудинкової території;

вул. Набережна р.Стрілка, 32 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/7– прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації та замінено ділянку трубопроводу;

вул. Першотравнева, 33 – прочищено мережу каналізації;

вул. Д.Галицького, 39 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 12/Г – прочищено мережу каналізації;

вул. Я.Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2/Б – проведено обстеження мережі холодного водопостачання у квартирі заявника, надано роз’яснення;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено відключення/включення холодного водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Засумська, 16/5 –  відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено регулювання дверей шахти ліфта                             4 поверху у І під’їзді;

вул. Іллінська, 51/Г – проведено регулювання дверей кабіни ліфта у                           4 під’їзді;

вул. Шевченка, 2 – проведено роботи з улаштування світильників та вимикачів на входах до машинних приміщень;

вул. Данила Галицького, 34 – відновлено контакти, проведено частковий ремонт ел.  мережі;

вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 38 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. В. Чорновола, 78 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – відновлено комунальне освітлення на вході до під’їзду;

вул. Роменська, 88 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами:  вул. Праці, 30, кв.***;                                  вул. Металургів, 2, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи  мережі водовідведення за адресами:                              вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання  за  адресами: вул.1-ша  Новопоселенська, 2, кв.***;  вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за  адресами:                                   вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3;

виконано зварювальні роботи за адресами:вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                     вул. Праці, 32, кв.***;  вул. Реміснича, 12/1, кв.***;

відновлення  комунального  освітлення  за адресами вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/В, вул. СКД, буд. 21, вул. СКД, буд. 36 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної  мережі в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 9, вул. Охтирська, буд. 26, вул. Римського-Корсакова, буд. 30, вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. Генерала Чеснова, буд. 3 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Івана Сірка, буд. 19, вул. Івана Сірка, буд. 21, вул. Івана Сірка, буд. 23, вул. Харківська, буд. 42, вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Миру, буд. 5, вул. Івана Сірка, буд. 17, вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника.

вул. Івана Сірка, буд. 27 – виконано роботи по обстеженню  інженерних мереж;

вул. Харківська, буд. 114, вул. Івана Сірка, буд. 27, вул. С. Табали, буд. 52/Б – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Охтирська, буд. 19, вул. Борова, буд. 47,

вул. Марко Вовчок, буд. 9, вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 114 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*;

встановлення лічильника: пр-т М. Лушпи, 42, кв.*;

заміна спускного крану: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*;

перепакування приладів опалення: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*,                        вул. СКД,4, кв.*;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 42, кв.*;

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*;

гідровипробування: вул.СКД,4, вул. Прокоф’єва, 35;

прочищення каналізаційної мережі: пр. М.Лушпи, 24, кв.*,                                   вул. Інтернаціоналістів, 61, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Горького, 25 – відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт;

вул. Горького, 23/1 – виконано зміну корінного крана в квартирі;

вул. Горького, 41 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, 30 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

вул. Горького, 25 – виконано обстеження стояка каналізаційної мережі;

пр-т Шевченка, 6 – виконано обстеження радіатора в квартирі;

вул. Горького, 23/2 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 26 – прочищено каналізаційний випуск;

пров. Суджанський, 8 – прочищено каналізаційний випуск;

вул. Новомістенська, 1 – виконано обстеження електричної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 1 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 25 – прочищено каналізаційний стояк по кухні;

вул. Леваневського, 12 – відновлено електропостачання в будинку;

вул. Супруна, 10 – відновлено електропостачання в будинку;

вул. Рибалка, 1 – розпочато ремонт в під’їзді.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25, 55, 57; пр. Курський, б. 103;                              вул. Л. Українки, б. 4, 25; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5;                                      вул. Супруна, б. 12/;

проводяться роботи по ремонту парапету у житловому будинку:                             вул. Лесі Українки, б. 25;

проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                    вул. Генерала Чибісова, б. 16;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: пр. Курський, б. 103, кв. №* (заміна труб в квартирі ХВП та ГВП); пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №*                      (встановлення приладів обліку воду на ХВП та ГВП);                                                 вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* (заміна труб в квартирі ХВП та ГВП);

вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Лесі Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведені роботи по заміні шлангу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 43, кв. №* – проведена заміна лампочки на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пров. Березовий, б. 30, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Усунено протікання системи ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 165/135;

Усунено протікання системи опалення за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12;

Заміна корінного крану на системі ХВП за адресою: вул. Малиновського, б. 1;

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 144/2, вул. Івана Сірка, б. 37,  вул. Заливна 1,  вул. Прокоф’єва, б. 24/Б;

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська,  б. 9,   вул. Харківська, б. 1/1, вул. Г. Кондратьєва,  б. 148, вул. Прокоф’єва,  б. 30,  вул. Лебединська,  б. 6;

Відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. Харківська, б. 6/2 пр. М. Лушпи, 43/2,  вул. Івана Сірка, б. 37;

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 165/135, вул. Прокоф’єва, б. 12, пр-т М. Лушпи, б. 31, вул. Прокоф’єва, б. 30,  вул. Прокоф’єва, б. 12, вул. Г. Кондратьєва, б. 144/2,  вул. Г. Кондратьєва, б. 128,  вул. Г. Кондратьєва, б.144, вул. Заливна, б.15, вул. Малиновського, б. 1, вул. Заливна, б. 39, вул. Соборна, б. 42, вул. Петропавлівська, б. 76, вул. Кузнечна, б. 1, вул. Заливна б.15, пр-т М. Лушпи, б. 39 ;

Обстеження к/з системи за адресою: вул. Кузнечна, б. 1, вул. Заливна, б.15, вул. Гамалія, б. 1, 3 – передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.