Оперативний звіт по виконаних роботах за 18-20.10.2019 року

«КК «Коменерго-Суми»

- вул. Іллінська, 12/1 – продовження часткового ремонту покрівлі;

- вул. Садова, 32 – частковий  ремонт покрівлі;

- вул. В.Чорновола,78 – розпочато фарбування трубопроводу газопостачання;

- вул. Робітнича, 92 – проведено обстеження та виконано заміри дверей виходу на покрівлю для подальшого виконання робіт з їх заміни;

- вул. Пушкіна, 55 – проведено обстеження та виконано заміри дверей виходу на покрівлю у під’їзді №2 для подальшого виконання робіт з їх заміни;

- вул. Засумська, 12/А – проведено обстеження та виконано заміри дверей виходу на покрівлю для подальшого виконання робіт з їх заміни;

- вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації;

- вул. В.Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Першотравнева, 24 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Н.Сироватська, 67 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Першотравнева, 26 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                           КП  « Міськводоканал»;

- пров. Гетьманський, 14 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  « Міськводоканал»;

- вул. Я.Мудрого, 57 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  « Міськводоканал»;

- вул. Я.Мудрого, 50 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                          КП  « Міськводоканал»;

- вул. Іллінська, 1 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                         КП  « Міськводоканал»;

- вул. Іллінська, 12 – усунено протікання опалювального приладу у під’їзді – проведено зварювальні роботи;

- вул. Засумська, 14 – усунено протікання опалювального приладу у під’їзді – проведено зварювальні роботи;

- вул. Іллінська, 12 – усунено протікання мережі опалення у квартирі заявника;

- вул. Засумська, 12/А – надано консультацію щодо роботи мережі ХВП у квартирі заявника;

- вул. Іллінська, 49 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

- вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

- вул. Іллінська, 51/1 – проведено заміну кнопки виклику ліфта у під’їзді №3 на 7 поверсі;

- вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

- вул. Д.Галицького, 35 – проведено обстеження мережі електропостачання, надано роз’яснення заявнику;

- вул. Першотравнева, 33 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Лермонтова, 13 – відновлено комунальне освітлення;

- вул. Робітнича, 86 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Я.Мудрого, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Я.Мудрого, 61 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Харківська, 58/Б – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

- Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 2,4;                            вул. Н. Холодногірська,10, під’їзд 6; вул. Металургів, 2, під’їзд 4;                                 вул. Холодногірська,51, під’їзд  2;

- Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                               вул. Металургів, 17,  під’їзд 1;

- Проведені ремонтні  роботи  мережі опалення за адресами:                                     вул. Л. Бикова,2/1, під’їзд 4,5;

- Проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання  за  адресами: вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Праці, 26, під’їзд 3;                                            вул. Холодногірська,30/1, під’їзд 3;

- Виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Л. Бикова,2/1, під’їзд 4,5;

- Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9,  під’їзд 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2;                     вул. Холодногірська,33/1, під’їзд 1;

- Відновлення комунального  освітлення  в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 10/А, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Металургів, 11, кв.***; вул. Холодногірська,41, кв.***;                             вул. Реміснича, 15, кв.***;

- Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська,31, під’їзд 1;     вул. Металургів, 16,  під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

вул. Р.Корсакова, буд.30,

вул. І.Сірка, буд.17,

вул. Харківська, буд.46,

вул. СКД, буд.5 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Харківська, буд.38,

вул. Харківська, буд.114,

вул. Охтирська, буд.29 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

вул. Н.Сироватська, буд.60,

вул. Н.Сироватська, буд.62,

вул. Богуна, буд.15,

вул. Охтирська, буд.21/1,

вул. Охтирська, буд.30,

вул. Р.Корсакова, буд.18 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Харківська, буд.58/В,

вул. СКД, буд.3/3 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні.

вул. СКД, буд.18 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні.

вул. М.Вовчка, буд.13 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника.

пр. М.Лушпи, буд.10,

вул. І.Сірка, буд.19 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП.

вул. Прокоф’єва, буд.25/1 - виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні.

вул. М.Вовчка, буд.11,

пр. М.Лушпи, буд.14,

вул. СКД, буд.36 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд.58/А,

вул. Харківська, буд.58/Г,

пр. М.Лушпи, буд.10,

вул. СКД, буд.18 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

вул. Серпнева, буд.12,

вул. Охтирська, буд.25,

вул. Інтернаціоналістів, буд.12,

пр. М.Лушпи, буд.10,

вул. 2-га Староріченська, буд.6,

вул. СКД, буд.38 - проведено позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

- Відключення опалення: вул. Героїв Крут, 40, вул. Героїв Крут, 52, кв.*,

- Встановлення хомута: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

- Перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,

- Зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

- Заміна вентилю: вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*,                  вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,

- Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,                            вул. Прокоф’єва, 10, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

- Відновлення циркуляції за адресою: пр. М. Лушпи, буд. 31, вул. Харківська, буд. 1, буд. 28/1; вул. Заливна, буд. 13.

- Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 26/1,                                        вул. Даргомижського, буд. 1, вул. О. Аніщенко, буд. 10,                                                     вул. Петропавлівська, буд. 106, вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 16,                        буд. 187, буд. 146/1.

- Відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. О. Олеся, буд. 1.

- Проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 101.

- Проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі опалення за адресами: вул. Прокоф’єва, буд. 24, буд. 30, буд. 36;                               вул. Малиновського, буд. 1.

- Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Харківська, буд. 22,                      буд. 8/2; вул. З. Космодем»янської, буд. 2, вул. Заливна, буд. 31, буд. 15;                  вул. О. Аніщенко, буд. 3/1, вул. Даргомижського, буд. 1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, вул. Гамалія, 28, буд. 18, вул. Петропавлівська, буд. 90, вул. Г. Крут, буд. 26.

- Обстеження к/з системи за адресою: вул. Гамалія, буд. 28, буд. 19;                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 187, вул. Петропавлівська, буд. 76, буд. 53;                       вул. Левітана, буд. 8, пр. М. Лушпи, буд. 49 -  передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

- вул. Бельгійська, 23 – ревізія поверхового щита;

- вул. Горького, 23/2 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Новомістенська, 27 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Бельгійська, 19 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Горького, 36 – відновлено освітлення в квартирі;

- пл. Горького, 2 – ревізія поверхового щита;

- вул. Леваневського, 28 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Новомістенська, 4 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Троїцька, 41 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні;

- вул. Троїцька, 17,26 – обстеження водопідігрівача;

- вул. Бельгійська, 2 – виконано обстеження каналізаційної системи в квартирі;

- пров. Інститутський, 4 – виконано обстеження радіатора в квартирі;

- вул. Новомістенська, 4 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

- вул. Горького, 2/1 – виконано обстеження каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

- вул. Троїцька, 14 – виконано заміну запірної арматури на трубопроводі опалення;

- вул. Рибалка, 8 – виконано заміну каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

- вул. Троїцька, 24 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

- вул. Горького, 39 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

- пр. Шевченка, 19 - відновлено освітлення в квартирі;

- вул. Троїцька, 9 - відновлено освітлення в квартирі;

- вул. Горького, 23/1 – ремонт приямків;

- вул. Новомістенська, 33 – встановлення пластикових вікон в під’їзді;

- пр. Шевченка, 28 – ремонт системи водовідведення з даху будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

- Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 43б, 53, 55, 59, 67; пр. Курський, б. 103, 131, 135;  вул. З. Красовицького, б. 5

- Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                               вул. Р. Атаманюка, б. 22

- Виконані роботи по фарбуванню плінтусів на 1- му поверсі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 53 (2 під.)

- Виконані роботи ремонт жолобів житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 53 (1 під.)

- Визначення обсягів робіт по склінню вікон на сходових клітинах житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 59 (2 під.)

- Виконані роботи по склінню вікон на сходових клітинах житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 41

- Завершено роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку:                               пр. Курський, б 133

- Пр. Курський, б. 131, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

- Пр. Курський, б. 135, кв. №* -  при обстеженні виявлено течію радіатора в квартирі. Перекрито опалення на радіатор, ремонтні роботи по заміні радіатора проведені самостійно мешканцями, течію усунуто.

- Пр. Курський, б. 103, кв. №* -  при обстеженні виявлено течію радіатора в квартирі. Перекрито опалення на радіатор, ремонтні роботи по заміні радіатора проведені мешканцями самостійно, течію усунуто.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* -  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го та 2- го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Пр. Курський, б. 39, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 43 б, кв. №* -  при обстеженні виявлено течію зі стелі, разове залиття.

- Вул. З. Красовицького, б. 5, кв. №* - відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* -  відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

- Пр. Курський, б. 133, кв. №* - замінено автомат в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* -  відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

- Пр. Курський, б. 103, кв. №* - відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).