Оперативний звіт по виконаних роботах за 24.10.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12 – продовження ремонту під’їзду №3;

вул. Іллінська, 12/1 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Садова, 32 – продовження часткового  ремонт покрівлі;

вул. Перемоги, 2 – ремонт цоколя;

вул. Пушкіна, 20 – проведено заміну випуска мережі каналізації 7 під’їзду;

вул. Люблінська, 5 – проведено огляд та прочищення ДВК у квартирі заявника;

вул. Зв’язківців, 9 – проведено огляд та прочищення ДВК у квартирі заявника;

вул. В. Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 38 – прочищено мережу каналізації;

вул. Косівщинська, 96/4 – прочищено мережу каналізації;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Данила Галицького, 35 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                        КП  « Міськводоканал»;

вул. Роменська, 92 – відключено та включено холодне водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Засумська, 14 – відключено та включено холодне водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Роменська, 88 – відключено та включено гаряче водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Пушкіна, 55 – усунено протікання  рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/Г – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Я.Мудрого, 61 – усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Першотравнева, 24 – усунено протікання трубопроводу мережі опалення – проведено зварювальні роботи;

вул. В. Чорновола, 78 – проведено обстеження мережі електропостачання, сторонніх підключень не виявлено;

вул. Данила Галицького, 69 – частковий ремонт електромережі - відновлено контакти в ел. щиту;

вул. Ярослава Мудрого, 64 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Роменська, 92– відновлено комунальне освітлення

вул. Роменська, 81 – відновлено комунальне освітлення;вул. Засумська, 12/А – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019–2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,                            вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*;

перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;                          вул. Реміснича, 12/1, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                            вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання за  адресами:   вул. Холодногірська, 45,  під’їзд 9;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за адресами: вул. Лермонтова, 15, кв.***;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення  за адресами: вул. Металургів, 4,  під’їзд 3,8;  вул. Металургів, 2,  під’їзд 3;

відновлення  комунального  освітлення  в квартирах за адресами:                                 вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***;  вул. Металургів, 13/А,  кв.***; вул. Металургів, 7, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***;                                    вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. Металургів, 26,  під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. З. Красовицького, 9 – відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

вул. Новомістенська, 33 – прочищено каналізаційний трубопровід по стояку санвузла;

пр. Шевченка, 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 37 – прочищено каналізаційний трубопровід по стояку санвузла;

вул. Горького, 36 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 1 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, 3/1 – виконано заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Горького, 25 – ліквідовано протікання запірної арматури в колясочній;

вул. Супруна, 26 – ремонт каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 1 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 2 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

пр-т Шевченка, 10 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»

вул. Троїцька, 18 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 32/1 – ремонт насоса;

пл. Горького, 2 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, 5 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 35 – розпочато ремонт приямків;

вул. Новомістенська, 35 – розпочато ремонт в під’їзді;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, 33, 49, 53; пр. Курський, б. 33, 37, 39 133;  вул. Супруна, б. 21; вул. Л. Українки, б. 12, 25;

розпочаті роботи по ремонту загального коридору під’їзду житлового будинку: вул. Супруна, б. 21 (1-й під.);

виконані роботи по закриттю підвальних продухів житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 43 (1 під.);

виконані роботи по ремонту дверей виходу на технічний поверх та люку виходу на покрівлю житлового будинку: вул. Ковпака, б. 41 (3 під.);

пр. Курський, б. 33, кв. №* –  при обстеженні виявлено течію стояка холодного водопостачання на загальній кухні. Проведені роботи по накладанню бандажа, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Супруна, б. 21, кв. №* –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в квартирі на 1- му поверсі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено);

Пр. Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна патрону і 2 лампочок в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* – проведена лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – проведена заміна 4-х лампочок в 1-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 129, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено4

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – проведена заміна лампочки в 5-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 103/1, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43 Б, кв. №* –  відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна каналізаційної системи за адресою: вул. Івана Сірка, б. 37 – 4 м/п

заміна кранів на системі опалення за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 31 – 10 шт.

заміна системи опалення за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 24/Б – 1м; пр-т М. Лушпи, б. 31 –1м

виконання ел. робіт за адресою: вул. О. Аніщенка, б. 1, вул. Заливна, б. 13,  вул. Харківська, б. 1/1, вул. Прокоф`єва, б. 24

відновлено ком. енергію за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 30, вул. Петропавлівська, 123, вул. Харківська, б. 1/1

відновлення циркуляції за адресою: вул. Героїв Крут, б.26

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. І. Сірка, б.2, б. 37; вул. Петропавлівська, б. 123, вул. Героїв Крут, б. 26, вул. Прокоф`єва, б. 30, вул. Харківська, б. 1/1, вул. Воскресенська, б. 10, Харківська, б. 1, вул. Петропавлівська, б. 90, вул. Заливна, б. 29, б. 13; вул. Прокоф`єва, б. 12, вул. Харківська, б. 25, вул. Г. Кондратьєва, б. 167/1, вул. Кооперативна, б. 6, пр-т М. Лушпи, б. 23, вул. Гамалія, б. 27

відключення та відновлення ГВП/ХВП для проведення ремонтних робіт за адресою: вул. Прокоф`єва б.36, вул. Героїв Крут, б. 26, б. 4

обстеження к/з системи за адресою: вул. Гамалі,я б.27, вул. Г. Кондратьєва, б. 167/1 – передано на прочистку колодязів до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 8, вул. Охтирська, буд. 11, вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Лінійна, буд. 11, вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Лінійна, буд. 11,  вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Харківська, буд. 110 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. Харківська, буд. 40, вул. С. Табали, буд. 52/Б – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 31, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54, вул. Охтирська, буд. 5, вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. СКД, буд. 16 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури інженерних мереж;

вул. Глінки, буд. 7, вул. М. Вовчок, буд. 13 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Глінки, буд. 7 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44, вул. СКД, буд. 36, вул. С. Табали, буд. 70/1;

вул. К. Зеленко, буд. 5 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.