Оперативний звіт по виконаних роботах за 25–27.10.2019 року

«КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Іллінська, 12 – продовження ремонту під’їзду №3;

- вул. Іллінська, 12/1 – завершено частковий ремонт покрівлі;

- вул. Садова, 32 – продовження часткового  ремонт покрівлі;

- вул. Іллінська, 51/1 – розпочато частковий ремонт покрівлі;

- вул. Лисенко, 10 - розпочато частковий ремонт покрівлі;

- вул. Перемоги, 2 – ремонт цоколя;

- вул. Засумська, 12/А – прочищено мережу каналізації;

- вул. Котляревського, 2/3 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Робітнича, 43 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Пушкіна, 55 – прочищено мережу каналізації;

- вул. В.Чорновола, 78 - прочищено мережу каналізації;

- вул. Лермонтова, 13 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

- вул. Пушкіна, 53 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

- вул. Іллінська, 10 – проведено обстеження мережі опалення у квартирі заявника – протікання не виявлено;

- вул. Шевченка, 2 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

- вул. Д.Галицького, 34 – усунено протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні;

- вул. Засумська, 14 – усунено протікання опалювального приладу у під’їзді;

- пр. Т.Шевченка, 2 – проведено налагоджувальні роботи мережі опалення – стравлено повітря з мережі;

- вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено регулювання дверей шахти ліфта на 2 поверсі;

- вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено освітлення у кабіні ліфта;

- вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

- вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

- вул. Іллінська, 12/2– відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

- вул. Іллінська, 51/1 – проведено регулювання дверей шахти ліфта на І поверсі у під’їзді №4;

- вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Косівщинська, 96/2 – частковий ремонт поверхового електрощита, замінено запобіжники;

- вул. Перемоги, 2 – відновлення освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

пр. Шевченка, 8 – виконано обстеження запірної арматури в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 40 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, 6 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                       КП «Міськводоканал»

вул. Супруна, 12 – відновлено освітлення в квартирі;

пров. Інститутський, 7 – виконано обстеження запірної арматури в квартирі;

пр. Шевченка, 7 – встановлено хомут на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 2 – виконано обстеження трубопроводу каналізації в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 1 – прочищено каналізаційний трубопровід по стояку;

вул. Леваневського, 22 – відновлено освітлення в квартирі;

пров. З.Красовицького, 9 - прочищено каналізаційний трубопровід по стояку;

вул. Рибалка, 8 - відновлено освітлення в квартирі;

вул. Новомістенська, 37 - прочищено каналізаційний трубопровід по стояку;

пр. Шевченка, 11 – злито опалення для проведення ремонтних робіт;

пров. Суджанський, 20 – ремонт покрівлі;

пров. Інститутський, 4 – ремонт покрівлі;

вул. Новомістенська, 35 – продовжується ремонт приямків;

вул. Новомістенська, 35 – продовжується ремонт в під’їзді;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська,41, під’їзд 2;                       вул. Металургів, 16, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                 вул. Холодногірська,41,кв.***;  вул. Праці, 31, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                              вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;                                                    вул. Металургів, 13,  під’їзд 4;  вул. Металургів, 3,  під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання  за  адресами:   вул. Праці, 30,кв.***; вул. Металургів, 17,  під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання  за  адресами: вул. Металургів, 3, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 15,  під’їзд 3; вул. Холодногірська,31, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4;          вул. Холодногірська,51 , під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1,2;

Відновлення комунального освітлення  в квартирах за адресами:                                  вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Металургів, 11,  кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул.Л.Бикова,2/1, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Пуск опалення: вул. Харківська, 24, вул. Героїв Крут, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46/б, 50, 50/б, 54/б, 62/б, 38/а, 52, 54, 64, 66, 68/а, 68/б, 78, 74/б, 82/а;

вул. Прокоф’єва, 35;

вул. Інтернаціоналістів, 22, 15, 61/а, 63/а, 65/б, 74/а, 76, 80/а, 84/а, 57/а;

вул. І. Сірка,15, 43, 12, 14;

пр. М. Лушпи, 24,26,30, 38,42, 40.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

вул. Лінійна, буд.11,

пров. Богуна, буд.5,

вул. Харківська, буд.34,

вул. Харківська, буд.46,

вул. Охтирська, буд.19/2,

вул. Охтирська, буд.21/1,

вул. Охтирська, буд.29,

3-й Парковий проїзд, буд.16,

пр. М. Лушпи, буд.10,

пр. М. Лушпи, буд.12,

вул. СКД, буд.25 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Лінійна, буд.4,

вул. Серпнева, буд.5,

вул. Серпнева, буд.9,

вул. Богуна, буд.17,

вул. Р. Корсакова, буд.30,

пл. Пришибська, буд.15/1 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Миру, буд.5 - виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП.

вул. Харківська, буд.58/А,

вул. Харківська, буд.58/В,

вул. І. Сірка, буд.25 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП.

вул. С. Табали, буд.30 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд.58/А,

вул. Харківська, буд.58/В,

вул. Р. Корсакова, буд.24,

вул. Лінійна, буд.5 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд.54/1,

вул. СКД, буд.42 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури інженерних мереж.

вул. Харківська, буд.38 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні.

вул. Харківська, буд.58/А - виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні.

вул. Серпнева, буд.7,

вул. Глінки, буд.7,

вул. Глінки, буд.11,

вул. Богуна, буд.2/1,

вул. І. Сірка, буд.23,

вул. СКД, буд.1,

вул. Харківська, буд.44,

вул. Прокоф’єва, буд.31/1 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Прокоф’єва, буд.25 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25, 41, 43, 69; пр. Курський, б. 39 133;                            вул. Супруна, б. 21; вул. Л. Українки, б. 25; вул. Ковпака, б. 14, 43;                              вул. З. Красовицького, б. 5

Ведуться роботи по ремонту загального коридору під’їзду житлового будинку: вул. Супруна, б. 21 (1 під.)

Виконані роботи по встановленню металевих дверей решітки входу в колясочну житлового будинку: вул. Ковпака, б. 43 (3 під.)

Продовжуються роботи по ремонту дверей виходу на технічний поверх та люку виходу на покрівлю житлового будинку: вул. Ковпака, б. 41                       (3 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Шевченко, б. 9, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 3, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в квартирі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 133, кв. №* -  при обстеженні виявлено течію радіатора на кухні. Перекрито вентиль опалення на радіаторі, ремонтні роботи виконані мешканцями самостійно, течію усунуто, опалення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка б. 25, кв. №* -  при обстеженні виявлено течію радіатора в кімнаті. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, опалення відновлено.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* -  при обстеженні виявлено течію з під вентиля опалення. Проведені роботи по перепакуванню з’єднання радіатора з вентилем, течію усунуто, опалення відновлено.

Вул . Л. Українки, б. 25, кв. №* - при обстеженні виявлено течію зі стелі в сан. кімнаті. Разове залиття.

Вул. Р. Атаманюка б. 25, кв. №* -  при обстеженні виявлено течію гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 1- го під’їзду. Порив траси гарячого водопостачання, передано до ТОВ «Сумитеплоенерго»

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Супруна, б. 21, кв. №* -  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* - стравлено повітря з системі теплопостачання, опалення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* -  відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 12, кв. №* -  відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* - проведена заміна діоду в 1- му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська б.96,  вул. О. Аніщенка б.10, вул. І. Сірка б.2, пр. М. Лушпи б.39, вул. Прокоф`єва б.30, пров. 9 Травня б.4

Відновлено ком. енергію за адресою: вул. Прокоф’єва б.12,                                        вул. Г. Кондратьєва б.189, вул. Г. Кондратьєва б.185, вул. Заливна б.1,                       вул. Г. Кондратьєва б.6

Відновлення циркуляції за адресою: вул. І. Сірка б.2, пр. М. Лушпи  б.43/2, пр. М. Лушпи б.31, пр. М. Лушпи б.9, вул. Заливна б.13,                                            пр. М. Лушпи 39/1, вул.  Г. Крут б.26, вул. Заливна б.13, пр. М. Лушпи  б.31

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф`єва б.30,                   пр. М. Лушпи б.31, вул. Соборна б.38, вул. Г. Крут 10 кв. 4,                                        вул. Шишкарівська б.11, вул. Г Кондратьєва б.126, вул. Покровська б.11,         вул. Г. Кондратьєва б.183, Харківська б.8/2, вул. Заливна б.13,                                   вул. Кооперативна б.4, вул. Петропавлівська  б.90, 129; вул. Покровська б.23, вул. Г. Кондратьєва б.144/2, вул. Кооперативна б. 4, вул. О. Аніщенка б.3,           вул. Заливна б.13, вул. Харківська б.6/2

Обстеження к/з системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.122,                                  вул. Кооперативна б.4, вул. Шишкарівська б.11, вул. О. Аніщенка б.3,                        вул. Петропавлівська б.53, вул. Гамалія б.18 -  передано на прочистку колодязів до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.