Оперативний звіт по виконаних роботах за 30.09.2019

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

- вул. Я.Мудрого, 57 – частковий ремонт покрівлі;

- вул. Засумська, 14 – частковий ремонт відкосів ліфтової шахти;

- вул. Котляревського, 2/6 – проведено обстеження накриття входу до підвального приміщення;

- вул. Котляревського, 2/9 – проведено обстеження покрівлі для встановлення причин протікання;

- вул. Котляревського, 2/7 – проведено обстеження покрівлі для встановлення причин протікання;

- вул. Люблінська, 20 – ремонтні роботи з відновлення цегляної кладки приямків;

- вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їзду;

- вул. Котляревського, 1/1; вул. Роменська, 89, 110, 92/1;                                          вул. 5 – та Продольна, 77 – проведено завезення піску для зимових потреб  для утримання прибудинкової території;

- вул. Харківська, 58/Б – прочищено мережу каналізації;

- пр. Т.Шевченка, 2– прочищено мережу каналізації;

- вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Іллінська, 51/Г – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

- вул. Нахімова, 19 – відновлено циркуляцію мережі гарячого водопостачання;

- вул. Іллінська, 49 – проведено обстеження мережі каналізації – протікання не виявлено;

- вул. Харківська, 30/2- усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

- вул. Засумська, 12/А – виконано регулювання гальм ліфта;

- вул. Іллінська, 12 – проведено регулювання дверей шахти ліфта у під’їзді №7 на І поверсі;

- вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

- вул. Іллінська, 10 – виконано заміну лампи у кабіні ліфта у під’їзді №3;

- вул. Пушкіна, 53 – замінено плафони у світильниках під. №4,5;

- вул. Роменська, 88 – проведено обстеження внутрішньо будинкової електромережі;

- вул. Котляревського, 3/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- пр. Т.Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення – проведено ревізію вимикача.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

вул. СКД, буд.40,

вул. Харківська, буд.40,

вул. Харківська, буд.46  - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

пр. М.Лушпи, буд.10,

вул. І.Сірка, буд.19,

вул. І.Сірка, буд.23,

вул. І.Сірка, буд.27,

вул. Харківська, буд.40,

вул. Харківська, буд.44,

вул. Харківська, буд.46,

вул. СКД, буд.42,

вул. СКД, буд.48 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП.

вул. Р.Корсакова, буд.30,

вул. Глінки, буд.11,

пр. М.Лушпи, буд.10,

пр. М.Лушпи, буд.20,

вул. І.Сірка, буд.21,

вул. СКД, буд.5,

вул. СКД, буд.48,

вул. К.Зеленко, буд.1,

вул. Прокоф’єва, буд.25/1 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Охтирська, буд.9 - проведено позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за  адресами: вул. Л. Бикова, 6/1,  кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання  за  адресами: вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Металургів, 17, кв.***;

Виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Реміснича, 31, кв.***;

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 2;                                   вул. Холодногірська,31,під’їзд 1; вул. Реміснича, 15, кв.***;

Відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                         вул. Праці, 32, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 11, під’їзд 4; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська,37, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 4; вул. Металургів, 24, під’їзд 1;                                          вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 1;                                      вул. Холодногірська,51,під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*,                           вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Заміна корінного вентилю: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*,

Перепакування приладів опалення: вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*,

Встановлення сопла: вул. І.Сірка, 43, кв.*,

Гідровипробування: вул. Героїв Крут, 54/б, вул. Героїв Крут, 68/а,                         вул. Героїв Крут, 46/б, вул. Інтернаціоналістів, 57/а,                                                  вул. Інтернаціоналістів, 65/б,

Ремонт трубопроводу каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 38, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: пр. М.Лушпи, 24, кв.*,                                        вул. І.Сірка, 12, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

пр. Шевченка, 26 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пл. Горького, 2 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 37 – ревізія поверхового щита;

вул. Троїцька, 26 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пл. Горького, 5 – виконано обстеження зливової каналізації;

вул. Троїцька, 9 – зварювальні роботи на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 26 – прочищено каналізаційний стояк по кухні;

пр. Шевченка, 6 – виконано обстеження мережі опалення в квартирі;

вул. Бельгійська, 18 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 6 – виконано обстеження рушниковисушувача в квартирі;

вул. Троїцька, 9 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в будинку;

вул. Горького, 38 – встановлено хомут на каналізаційному трубопроводі в квартирі;

вул. Супруна, 32/1 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

пр. Шевченка, 11 - – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 11 – виконано обстеження електричної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 5 – ремонт в під’їзді;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 1, 23, 31, 55, 59; пр. Курський, б. 129, 133, 135; вул. Ковпака, б. 14

Проводяться роботи по ремонту парапету у житловому будинку:                              вул. Л. Українки, б. 25

Проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                               вул. Г. Чибісова, б. 16

Проведені роботи по демонтажу підлоги для виконання ремонтних робіт в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 1

Проводяться роботи по демонтажу гіпсокартону для проведення ремонтних робіт на системі опалення в житловому будинку:                                    вул. Л. Українки, б. 14

Пр. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 1, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання під підлогою. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 135, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на радіаторі в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 133, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в загальній кухні. Проведені роботі по частковій заміні трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 135, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Часткова заміна системи опалення за адресою: вул. Заливна б.1 – 2 м/п

Заміна кранів на системі опалення за адресою: вул. Заливна б.1- 4 шт.

Заміна кранів на системі ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва б.24/Б – 12 шт.

Усунено протікання ХВП за адресою: пр. М.Лушпи б.39

Усунено протікання рушникосушарки за адресою: вул. Прокоф`єва б.24/Б

Виконання ел. робіт за адресою: вул. О.Аніщенка б.1

Відновлено комунальну ел. енергію за адресою: вул. О.Олеся б.6,                            вул. Харківська б.8, вул. Прокоф`єва б.36, пр. М.Лушпи б.9,                           вул. Заливна б.29

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Прокоф`єва б.24/Б ,                      вул. Покровська б.23, пр. М.Лушпи б.39, вул. Харківська б.1/1, б.6/2;                                     вул. Заливна б.13,15

Обстежено дворові каналізаційної мережі за адресою: вул. Соборна б.42 - передано до  КП «Міськводоканал» на прочищення

Прибирання прибудинкової території – за графіком.