Оперативний звіт по виконаних роботах за 06.11.2019 року

«КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Іллінська, 12 – продовження ремонту під’їзду №3;

- вул. Лисенко, 10 - продовження часткового ремонту покрівлі;

- вул. Першотравнева, 26 – продовження часткового ремонту покрівлі;

- вул. Кузнечна, 5 – розпочато ремонт віконних відкосів;

- вул. Люблінська, 5 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Іллінська, 10 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні – установлено хомут;

- пр. М. Лушпи, 7 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника – установлено хомут;

- вул. Харківська, 58/Б – видалено повітря з мережі ГВП – налагоджено циркуляцію;

- вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

- вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

- вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

- вул. Шевченка, 2 – відновлено освітлення у кабіні ліфта у під’їзді №7;

- вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Налагодження роботи мереж опалення  у житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами:

- вул. Металургів, 4, кв.***;

- вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2;

- вул. Холодногірська,33/1, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання за адресами:

- вул. Реміснича, 25, кв.***;

- вул. Реміснича, 15, кв.***;

- вул. Металургів, 16, кв.***;

- вул. Металургів, 24, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:

- вул. Реміснича, 25, кв.***;

- вул. Л.Бикова,2/1, під’їзд 3;

- вул. Праці, 32, кв.** *;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого  водопостачання  за адресами:

- вул. Металургів, 16, під’їзд 1;

- вул. Металургів, 45, під’їзд 5;

- вул. Металургів, 45, кв.***;

- вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 8;

Виконано зварювальні роботи за адресами:

- вул. Реміснича, 25, кв.***;

- вул. Металургів, 16, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення за адресами:

- вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;

- вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

- вул. Реміснича, 21, під’їзд 2;

- вул. Праці ,2, під’їзд 3;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              - вул. І. Виговського,6, кв.***;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*,                              вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*,

Ручне регулювання стояків опалення: вул. СКД,4, кв.*,                                         вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 74, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І.Сірка, 43, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:

- вул. Р. Атаманюка, б. 49, 57, 59;

- пр. Курський, б. 39, 55, 133;

- вул. Ковпака, б. 14, 43.

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                             - пр. Курський, б. 123 (1 під.)

Ведуться ремонтні роботи шиферної покрівлі житлового будинку:                        - вул. Ю. Вєтрова, б. 9

- вул. Л. Українки, б. 4 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

- вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №*  - при обстеженні виявлено протікання засувки в теплопункті на трубопроводі теплопостачання. Підтягнули сальниці, протікання усунуто.

- вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №*  - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- вул. Ковпака, б. 43, кв. №*  - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

- вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

- пр. Курський, б. 39, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- пр. Курський, б. 133, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвалі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- вул. Ковпака, б. 14, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвалі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- пр. Курський, б. 55, кв. №* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

- пр. Курський, б. 39, кв. №* - встановили лампочку в 6-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

- пр. Курський, б. 135, кв. №* - проведена заміна 3-х лампочок в під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

- пр. Курський, б. 103/1, кв. №* - проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 1-му поверсі біля поштових скриньок, комунальне освітлення відновлено.

- пр. Курський, б. 55, кв. №* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

- пров. Богуна, буд.5, вул. Р.Корсакова, буд.3 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

- вул. Р.Корсакова, буд.3, вул. Харківська, буд.41 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

- вул. К. Зеленко, буд.7 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

- вул. Р. Корсакова, буд.26 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника.

- вул. І. Сірка, буд.17 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури інженерних мереж.

- вул. Харківська, буд.54 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника.

- вул. СКД, буд.50 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення.

- вул. Н. Сироватська, буд.69, вул. Богуна, буд.2/1, вул. Заг. Ген. Чеснова, буд.8 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

- вул. Охтирська, буд.26, вул. Лінійна, буд.10, вул. К.Зеленко, буд.1 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Горького, 23/1- заміна крана Маєвського;

пр. Шевченка, 19 - заміна крана Маєвського;

вул. Новомістенська, 24 – ремонт трубопроводу в мережі опалення;

вул. Привокзальна, 19 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалка, 1 – виконано обстеження системи гарячого водопостачання в будинку;

вул. Троїцька, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 2 - виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

пр. Шевченка, 3 – виконано обстеження радіатора в квартирі;

пр. Шевченка, 22 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

пров. Суджанський, 20 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 26 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Троїцька, 18 – виконано заміну рубильника в щитовій;

вул. Горького, 36 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 25 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 18 – ремонт дверей входу в машинне приміщення;

вул. Новомістенська, 35 – продовжується ремонт в під’їзді;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою:

- вул. Заливна б.15,

Виконання ел. робіт за адресою:

- вул. Гамалія б.1,

- вул. Харківська б.25

Відновлення ком. ел. енергії за адресою:

- вул. О.Береста б.5,

- вул. Петропавлівська б. 72,

- вул. Харківська б. 8/2, 6/2

Прочищення каналізаційної системи за адресою:

- вул. Г. Кондратьєва б.165/126,130;

- пр. М. Лушпи б.9,

- вул. Заливна б.13,

- вул. Соборна б.19,

- вул. Г. Кондратьєва б.148,

- вул. Прокоф`єва б.22,

- вул. І. Сірка б.2,

- пр. М. Лушпи б.43/2,

- вул. Г. Кондратьєва б.36,

- вул. Петропавлівска б.111/б,

- пр. М. Лушпи б.31,

- вул. Г.Кондратьєва,165/135,

- пр. М. Лушпи б.39/1,

- вул. Заливна б.13,

- вул. Петропавлівська б.51,

- вул. Петропавлівська б.53,

- вул. 20 років Перемоги б.3,

- пр. М. Лушпи б.23,

- вул. Г. Кондратьєва б.144,

- вул. Гамалія б.36/1,

- вул. І. Сірка б.37, вул. Г. Крут б.26,

- вул. Прокоф’єва б.22, б.36;

- вул. Кузнечна б. 6,

- вул. Шишкарівська б.15.

Відновлення опалення за адресою:

- вул. Малиновського 9,

- вул. Гамалія 36/1,

- вул. Перекопська б.17, 25;

- пр. М. Лушпи б.39/1

- вул. Заливна б.11,

- вул. Петропавлівська б.127,

- вул. Харківська б.22, вул.

- Г. Кондратьєва б.145,191;

- вул. Кооперативна б.9,

- вул. Петропавлівська б.96,

- пр. М. Лушпи б.23,

- вул. Петропавлівська б.127,

- вул. Харківська б.22,

- вул. Г. Кондратьєва б.191,

- пр. М. Лушпи б.49,

- пр. Лушпи б.23,

- вул.  Г. Кондратьєва б.126,

- пр. М. Лушпи б.23,

- вул. Перекопська б.17,

- вул. Прокоф`єва б.36,

- вул. Соборна б.27,

- вул. Перекопська б.17,

- вул. Петропавлівська б.127,

- вул. Петропавлівська б.127,

- пр. М. Лушпи б.23,

- вул. Г. Кондратьєва б.35,

- вул. Петропавлівська б.74,

- вул. Петропавлівська б.74,

- вул. Г.Кондратьєва б.167/1,

- вул. Петропавлівська б.74,

- вул. Петропавловская 127 кв. 4,

- вул. Петропавлівська 127,

- вул. Г.Кондратьєва б.48,

- вул. Петропавлівська б.76,

- вул. Г. Кондратьєва б.191,

- вул. Петропавлівська б.74,

- вул. Шишкарівська б.2

Вивіз сміття та листя за адресою: пр. М. Лушпи б.9, б.23, б.31,                              б.39/1- частково.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.