Оперативний звіт по виконаних роботах за 11.11.2019 року

«КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Кузнечна, 5 – продовження ремонту віконних відкосів;

- вул. В. Чорновола, 78 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

- вул. Пушкіна, 53,55 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

- вул. Люблінська, 5, 20 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

- вул. Д. Галицького, 34 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

- вул. Іллінська, 35, 12/1, 12/2 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

- вул. Робітнича, 67, 84 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

- вул. Д. Галицького, 39 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Роменська, 100 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Нахімова, 38 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП  « Міськводоканал» СМР;

- вул. Шевченка, 2 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

- вул. Перемоги, 2 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні – проведено зварювальні роботи;

- вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

- вул. Першотравнева, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні – проведено зварювальні роботи;

- вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

- вул. Засумська, 14 – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника;

- вул. Засумська, 12/Г – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

- вул. Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

- вул. Перемоги, 4 – відновлено освітлення – замінено автомати;

- вул. Нахімова, 19 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

- вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Котляревського, 2/2 – проведено ревізію поверхового електрощитка – відновлено контакти.

Налагодження роботи мереж опалення  у житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

- Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*,

- Ручне регулювання стояків опалення: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*,                   вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул.  Інтернаціоналістів, 20, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, пр. М. Лушпи, 24, кв.*,                               пр. М. Лушпи, 26, кв.*, пр. М. Лушпи, 30, кв.*, вул.СКД,4, кв.*,

- Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 52, кв.*,                                 вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

- Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5; вул. Холодногірська,45, під’їзд 1;                            вул. Лермонтова, 1,  під’їзд 3;

- Відновлення  гарячого  водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська,45, під’їзд 1-9; вул. Металургів, 24, під’їзд 1-4;

- Відновлення мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська,39,  кв.***; вул. Холодногірська,37,  кв.***; вул. Праці ,37, кв.***; вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Л. Бикова, 7, кв.***;

- Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                   вул.  Реміснича,6, кв.***;

- Проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за  адресами: вул. Холодногірська,45, під’їзд 9;  вул. Металургів, 24, під’їзд 4;

- Проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за  адресами: вул. Холодногірська,45, під’їзд 9; вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1;

- Виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 45, вул. Металургів, 24, під’їзд 4;

- Відновлення  комунального освітлення  за адресами: вул. І. Виговського,6,  під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

- Відновлення  комунального  освітлення в квартирах за адресами:                             вул. Металургів, 4, кв.***;

- Відновлення роботи ліфтів  за  адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1-2; вул. Металургів, 14, під’їзд 2;  вул. Холодногірська,39, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

- вул. Горького, 41 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- пр. Шевченка, 19 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- вул. Леваневського, 26 – відновлено холодне водопостачання в квартирі;

- вул. Горького, 2 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- пров. З. Красовицького, 9 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- пл. Горького, 5 - виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

- пров. І. Дерев’янка, 6 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. Новомістенська, 4 - виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

- вул. Горького, 38/А – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в під’їзді;

- вул. Леваневського, 28 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

- пр. Шевченка, 12,14 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Горького, 38 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Новомістенська, 23 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Новомістенська, 26 – відновлено освітлення в квартирі;

- вул. Леваневського, 28 - – відновлено освітлення в квартирі;

- вул. Привокзальна, 35Е - – відновлено освітлення в квартирі;

- вул. Троїцька, 17 - – відновлено освітлення в квартирі;

- вул. Горького, 28/1 – відновлено контакт в щитовій;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

- вул. Прокоф’єва, буд.11,  вул. СКД, буд.9 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

- вул. Р. Корсакова, буд.30, вул. Р. Корсакова, буд.32 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

- вул. Менделєєва, буд. 4 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

- вул. Р. Корсакова, буд. 24, вул. Серпнева, буд.5, вул. Харківська, буд.44 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника.

- вул. Менделєєва, буд. 4 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні.

- вул. Миру, буд. 5 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника.

- вул. Р. Корсакова, буд. 28 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника.

- вул. Глінки, буд. 11, вул. І. Сірка, буд.25, вул. СКД, буд.12, вул. СКД, буд. 48 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення.

- вул. Р. Корсакова, буд. 34, вул. Охтирська, буд.22, вул. Глінки, буд. 11, вул. С. Табали, буд. 30 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

- вул. Охтирська, буд. 12, вул. Водна, буд. 65/3, вул. Серпнева, буд.9 , вул. Харківська, буд. 41 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

- Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 33, 43 б, 57; пр. Курський, б. 39, 47, 131;  вул. Л. Українки, б. 2а, 4; пров. Л. З. Красовицького, б. 5; пр. Шевченко, б. 9.

- Виконані роботи по ремонту колясочної житлового будинку:                              вул. Ковпака, б. 43

- Завершено встановлення козирка входу в під’їзд житлового будинку: пр. Шевченка, б. 13 (1 під.)

- Виконані роботи по склінню дверей виходу на пожежні сходи житлового будинку: вул. Ковпака, б. 15

- Вул. Р. Атаманюка, б. 43 Б, кв. №*  - при обстеженні виявлено течію корінного крану холодного водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

- Пр. Курський, б. 131, кв. №*  - при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання зі стелі сан. кімнати. Разове залиття.

- Пр. Курський, б. 39, кв. №*  - при обстеженні виявлено течію корінного крану гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

- Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №*  - при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання зі стелі ванної кімнати. Разове залиття.

- Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Пр. Шевченко, б. 9, кв. №*  - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Вул. Л. Українки, б. 2а, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Пр. Курський, б. 47, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальних приміщеннях 1, 2, 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Пров. З. Красовицького, б. 5, кв. №*  - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* - при обстеженні виявлено течію каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по накладанню бандажа, течію усунуто.

- Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* - проведені роботи по стравленню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* - проведено ревізію в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

- Відновлення циркуляції за адресою: вул. Петропавловска б.76,                                   вул. Харківська б. 6/2

- Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.122,                                         вул. Г. Кондратьєва б.187, вул. Петропавлівська б.81

- Відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Харківська б.1/1,                                   вул. Харківська б.22, вул. Харківська б.9, пр. М. Лушпи б.31, вул. Прокоф`єва б.36, вул. Г. Кондратьєва б.187

- Ремонт газової плити за адресою: вул. Г. Крут б.26

- Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Садова б. 71, вул. Харківська б.22, пр. М. Лушпи б.23, вул. Петропавлівська б.81,                            вул. Петропавлівська б.93, вул. Г. Кондратьєва б.189, вул. Г. Кондратьєва б.144, вул. Харківська б.8, пров. 9-го Травня б.4, вул. Гамалія б.33,                             вул. Петропавлівська б.76,

- Прочищення дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.1220

- Відновлено опалення: пр. М. Лушпи б.23, вул. Перекопська б.17, вул. Заливна б.11, пр. М. Лушпи б. 23,  вул. Антонова б.10, вул. Прокоф`єва б.30,36

- Усунено протікання на системі опалення за адресою: вул. Харківська б.8, вул. Гамалія б.33

Прибирання прибудинкової території – за графіком.