Оперативний звіт по виконаних роботах за 12.11.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Кузнечна, 5 – завершено ремонт віконних відкосів;

вул. Котляревського, 2/9 – розпочато ремонт під’їзду №5;

вул. Білопільський шлях, 9 – проведено обстеження покрівлі будинку;

вул. Лисенко, 10 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

вул. 5-та Продольна, 77 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

вул. Декабристів, 74 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

вул. Котляревського, 3/1, 1/1, 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

вул. Роменська, 88 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

вул. Білопільський шлях, 41 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 38 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  « Міськводоканал»;

вул. Білопільський шлях, 41 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                        КП  « Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 12 – відключено/включено холодне та гаряче водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

пр-т Шевченка, 2 – проведено обстеження мережі каналізації, засмічення не виявлено, внутрішньо квартирне питання;

вул. Харківська, 30/2 – проведено ремонт кнопки виклику ліфта на І поверсі;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Засумська, 12/Г – проведено регулювання дверей шахти ліфта на 9 поверсі;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

вул. Білопільський шлях, 53 – проведено обстеження електромережі щодо наявності сторонніх підключень до квартири заявника, надано консультації;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника – замінено автомати в електрощитовій.

Налагодження роботи мереж опалення  у житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна засувки на системі опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 128  –  1шт., вул. Малиновського буд. 2  –  1 шт;

заміна труби на системі опалення за адресою: вул. Кузнечна буд. 18 – 54 м/п;

заміна кранів  на системі опалення за адресою: вул. Кузнечна буд.18 – 22 шт;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 122,                                      вул. Г. Кондратьєва буд. 187, вул. Петропавловська буд. 81;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Героїв Крут буд. 26,                                          вул. Г. Кондратьєва буд. 35, вул. Заливна буд. 13, вул. Прокоф`єва буд. 24/ Б,                            вул. Харківська буд. 8, вул. Харківська буд. 1/1, вул. Харківська буд. 25;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Кооперативна буд. 6, вул. Харківська буд. 1/1, вул. Соборна буд. 38, вул. 9 Травня буд. 4;                                           вул. Харківська буд. 25, вул. Прокоф`єва буд. 24, вул. 20 р Перемоги буд. 3,                             вул. Соборна буд. 32,  вул. Г. Крут буд. 12, вул. Гамалія буд. 21, вул. Г. Кондратьєва буд. 138, вул. Петропавлівська буд. 81, вул. Петропавлівська буд. 127, вул. Заливна буд. 29, вул. Гамалія буд. 36/1;

прочищення дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 122;

позачергове прибирання прибудинкової території за адресою:                                   вул. Г. Кондратьєва буд. 132, вул. Гамалія буд. 21, вул. Петропавлівська буд. 109;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 41, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 19, вул. С. Табали, буд. 52/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 11, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 24, вул. М. Вовчка, буд. 13 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Серпнева, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 19/3 – виконано роботи по прочищенню ливневої каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/А – виконано роботи по ремонту ливневої каналізації;

вул. СКД, буд. 21 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 5 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 38, вул. Римського-Корсакова, буд. 32, вул. Паркова, буд. 1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Охтирська, буд. 9, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Нижньосироватська, буд. 62 – проведено роботи по обстеженню та заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54/1 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ГВП;

вул. Паркова, буд.1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 54/1, вул. СКД, буд. 6/1, вул. К. Зеленко, буд. 10, вул. С. Табали, буд. 30, вул. С. Табали, буд. 52/А –проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. І. Сірка, буд. 19, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 54, вул. Охтирська, буд. 22, вул. М. Вовчка, буд. 13 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення;

вул. Богуна, буд. 15, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. 2-га Староріченська, буд. 4, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. СКД, буд. 14, вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

вул. Харківська, буд. 54/1 – виконано скління вікон сходової клітини в під’їзді будинку;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1;                        вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4; вул. Металургів, 17, кв.***;  вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3;  вул. Металургів, 7, під’їзд 2;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за  адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 37, кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.***;

відновлення мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***;   вул. Нижньохолодногірська, 10,  кв.***; вул. Праці, 32, кв.***; вул. Металургів, 75, кв.***;  вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 13, під’їзд 2; вул. Металургів, 4, під’їзд 3;  вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Праці, 26, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;          вул. Металургів, 26, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 59/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*,                                         вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

ручне регулювання стояків опалення: вул. СКД, 4, кв.*,                                        вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, пр-т М. Лушпи, 42, кв.*,                                           вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, пр-т М. Лушпи, 42, кв.*,                                                      вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Мірошніченко, 11, кв.*,                           вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 23 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 22 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Супруна, 19 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, 19 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Троїцька, 17 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Супруна, 12 – виконано заміну крана Маєвського в квартирі;

вул. Новомістенська, 29 – виконано заміну крана Маєвського в квартирі;

пров. Суджанський, 20 – виконано заміну запірної арматури на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 38/А – виконано заміну запірної арматури на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 11, 19 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, 7 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 21 – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку;

вул. Леваневського, 12 – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку;

вул. Супруна, 12, 4 – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку;

вул. 2-га Залізнична, 22/А – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку;

пр-т Шевченка, 19 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 6 – ревізія щитової;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 20, 43б, 55, 57; пр-т Курський, буд. 37, 53, 55;  вул. Л. Українки, буд. 4/1; вул. Ковпака, буд. 15, 55;

продовжуються роботи по ремонту колясочної житлового будинку:                      вул. Ковпака, буд. 43;

проведено встановлення козирка входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 41 (4 під.);

проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* (заміна корінного крану в квартирі ХВП); вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* (заміна корінного крану в квартирі ГВП); вул. Р. Атаманюка, буд. 20, кв. №* (заміна корінного крану в квартирі ХВП); вул. Р. Атаманюка, буд. 43 б, кв. №* (заміна труб в квартирі ХВП та ГВП); вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №*( заміна корінного крану в квартирі ХВП);

пр-т Курський, буд. 37 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крану холодного водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатора в квартирі. Перекрито опалення на радіатор, проведені роботи по заміні радіатора;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. кімнаті. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено течію каналізаційного стояка в санвузлі. Проведені роботи по накладанню бандажа, течію усунуто;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 14, кв. №* – проведено ревізію в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №* – проведена заміна лампочки в теплопункті, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).