Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.11.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження ремонту під’їзду №5;

вул. Лисенко, 10 – проведено огляд ДВК по зверненню заявника;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено огляд ДВК по зверненню заявника;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження мережі водовідведення будинку;

пр-т Т. Шевченка, 2 – проведено обстеження накриття входу до підвального приміщення;

вул. Засумська, 14 – проведено обстеження квартири заявника для складання акту про залиття;

вул. Іллінська, 12/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Троїцька, 21 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 49 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал» СМР;

вул. Котляревського, 2/9 – усунуто протікання запірної арматури у квартирі заявника;

вул. Куликівська, 27 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 12 – проведено відключення/включення ГВП для усунення протікання трубопроводу у квартирі заявника;

вул. Лисенко, 10 – відновлено задовільне ХВП у квартирі заявника – замінено корінний кран;

вул. Декабристів, 125 – відновлено задовільне ХВП у квартирі заявника – прочищено корінний кран;

вул. Люблінська, 5 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Роменська, 100 – проведено обстеження електромережі квартири заявника щодо наявності сторонніх підключень;

вул. Першотравнева, 33 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Налагодження роботи мереж опалення  у житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна крану на системі ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 189  –  3 шт., вул. Малиновського буд. 2  –  1 шт;

заміна труби на системі опалення за адресою: вул. О. Олеся буд. 1 – 1,5 м/п;

заміна кранів  на системі опалення за адресою: вул. О. Олеся буд. 1 – 1шт;

усунення протікання системи ХВП  за адресою: вул. Харківська буд. 25;

відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 36;

виконання ел. робіт за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 31, вул. Заливна буд. 9, вул. Героїв Крут буд. 12, вул. Соборна буд. 32;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Харківська буд. 26/1,                              вул. Г. Кондратьєва буд. 50, вул. Харківська буд. 8;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Кооперативна буд. 6,                     вул. Харківська буд. 1/1, вул. Соборна буд. 38, 9–го Травня, буд. 4;                                          вул. Харківська буд. 25, вул. Прокоф`єва буд. 24, вул. 20 років Перемоги буд. 3, вул. Соборна буд. 32, вул. Героїв Крут буд. 12, вул. Гамалія буд. 21, вул. Г. Кондратьєва буд. 138, вул. Петропавлівська буд. 81, вул. Петропавлівська буд. 127, вул. Заливна буд. 29, вул. Гамалія буд. 36/1;

відновлення опалення за адресою: вул. Шишкарівська буд. 15, 11;                                 вул. Перекопська буд. 16, вул. О. Аніщенко буд. 1, вул. Петропавлівська буд. 74;

прочищення дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 167/1 , вул. Соборна буд. 32, вул. Гамалія буд. 22;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                                    вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*,                                               вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

заміна кранів г/в, х/в: вул. Героїв Крут, 42, кв.*;

заміна корінного вентилю: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 42, кв.*,                                   вул. Прокоф’єва, 35, кв.*, вул. СКД,4, кв.*, пр-т М. Лушпи, 247, кв.*,                            вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 50, кв.*,                                                     вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*,                                          пр-т М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*,                                            вул. Героїв Крут, 36, кв.*,  вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 66, кв.*,                                    вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 2;                               вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;                                вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2; вул. Металургів, 2, під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                               вул. Металургів, 7, під’їзд 2;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за  адресами: вул.Металургів, 9, кв.***; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання  за адресами: вул. Л. Бикова, 1, кв.***;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Л. Бикова, 1, кв.***;

відновлення мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 41,  кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1;  вул. Металургів, 11, під’їзд 4; вул. Металургів, 26, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                  вул. Металургів, 7,  кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;                                   вул. Металургів, 26, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пров. Богуна, буд. 5, вул. К. Зеленко, буд. 1, пр-т М. Лушпи, буд. 10 –   виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – виконано роботи по прочищенню ливневої каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП;

вул. Менделєєва, буд. 4, вул. Харківська, буд. 42, вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 58/А, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. СКД, буд. 21, вул. СКД, буд. 42, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Харківська, буд. 40/2, вул. Мира, буд. 9, вул. СКД, буд. 5, вул. СКД, буд. 14 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд.66,

вул. Охтирська, буд. 36 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 21, 43, 69; пр-т Курський, буд. 33, 55, 39, 135; вул. Ковпака, буд. 43;

вивіз опалого листя з прибудинкової території житлових будинках:                     пр-т Курський, буд. 103, 103/1; вул. Л. Українки, буд. 2, 4, 6, 10, 12, 14;                            пров. Л. Українки, буд. 1, 2, 2а, 3, 4, 6; вул. Р. Атаманюка, буд. 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24 – 108 м3;

продовжуються роботи по ремонту колясочної житлового будинку:                     вул. Ковпака, буд. 43;

проведено встановлення піддашку входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 41 (6 під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 49/А, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, буд. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 41, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в                      3-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 51, кв. №* – увімкнули автомат в електрощитовій будинку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 2 – прочищено каналізаційний стояк по санвузлу;

пр-т Шевченка, 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 6 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 12 – ревізія поверхового щита;

вул. 2-га Залізнична, 22/А – ревізія електрощитової;

вул. Горького, 36 – виконано заміну запірної арматури на трубопроводі опалення;

вул. Леваневського, 22 – заміна крана Маєвського в квартирі;

вул. Новомістенська, 28 – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку;

пр-т Шевченка, 11 – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку;

вул. Новомістенська, 29 – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку;

пров. Інститутський, 4 – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку;

вул. Бельгійська, 19  – заміна крана Маєвського в квартирі;

вул. Горького, 5 – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку;

вул. Привокзальна, 13 – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку;

вул. Новомістенська, 33 – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку;

вул. Новомістенська, 1 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 6 – ревізія щитової;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.