Оперативний звіт по виконаних роботах за 14.11.2019

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження ремонту під’їзду № 5;

вул. Роменська, 88 – проведено обстеження під’їзду № 4;

вул. Іллінська, 12 – проведено огляд ДВК по зверненню заявника;

вул. Котляревського, 2/8 – прочищено мережу каналізації;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

вул. Кузнечна, 5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я.Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 100 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

вул. Харківська, 58/Б – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. В. Чорновола, 78 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                           КП  « Міськводоканал»;

вул. Люблінська, 20 – проведено ремонтні роботи водопідігрівача, відновлено ГВП у будинку;

вул. Роменська, 100 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Роменська, 88 – усунено протікання трубопроводу ГВП у квартирі заявника;

вул. Робітнича, 94 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації у тепловому пункті;

вул. Ярослава Мудрого, 61 – відновлено роботу рушниковисушувача – видалено повітря з мережі;

вул. Харківська, 58Б – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді.

Налагодження роботи мереж опалення  у житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*,                                         вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*;

перепакування приладу опалення: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*;

ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                            вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,                         вул. Героїв Крут, 76, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Праці, 37, під’їзд 2;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення  мережі опалення за адресами: вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Металургів, 13, кв.***; вул. Металургів, 15, кв.***; вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***; вул. Металургів, 7, кв.***; вул. Металургів, 2, кв.***; вул. 1-ша. Новопоселенська,1, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***;

відновлення  комунального освітлення  за адресами: вул. Реміснича,10,   під’їзд 4; вул. Металургів, 11, під’їзд 4; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд1- 5;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 31, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***;

відновлення  роботи  ліфтів за  адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 1 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, 35/Е – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 26 – виконано обстеження радіатора в квартирі;

вул. Горького, 34 - виконано обстеження радіатора в квартирі;

вул. Територія ЧРЗ, 11 – прочищено каналізаційний стояк по санвузлу;

вул. Леваневського, 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, 3 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 28/1 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пр. Шевченка, 1 – замінено вимикач на комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Новомістенська, 1 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 26 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 26 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Троїцька, 41 - відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 2 – прочищено каналізаційний стояк по санвузлу;

пр. Шевченка, 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пл. Горького, 6 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 12 – ревізія поверхового щита.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Івана Сірка, буд. 15, вул. Харківська, буд. 40/2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 4 – виконано роботи по закріпленню ливневої каналізації;

вул. Харківська, буд. 96, вул. Охтирська, буд. 40 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

3-й Парковий проїзд, буд. 2 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40, вул. Харківська, буд. 46, вул. СКД, буд. 21 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 52 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 23, вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Римського-Корсакова, буд. 30, вул. Харківська, буд. 58/А,

вул. Івана Сірка, буд. 25, вул. Івана Сірка, буд. 29, вул. 2-га Староріченська, буд. 2, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Нижньосироватська, буд. 54, вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. Харківська, буд. 58А, вул. Івана Сірка, буд. 31 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 39, вул. Харківська, буд. 58В, вул. Римського-Корсакова, буд. 30, вул. СКД, буд.  48, вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення.

вул. Нижньосироватська, буд. 57, вул. Охтирська, буд. 29, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. СКД, буд. 36, вул. СКД, буд. 42 – виконано позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 18, 23, 53; пр. Курський, б. 47, 51, 55;                       вул. Леся Українки, б. 4; пров. Березовий, б. 29; пров. Л. Українки, б. 2А;

вивіз опалого листя з прибудинкової території житлових будинків:                             вул. Ковпака, б. 14, 13, 15, 31, 41, 43, 55; пр. Курський, б. 121, 123, 129, 131, 133, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 49, 51 – 130 м3;

проведено роботи по ремонту оголовка житлового будинку:                              вул. Генерала Чибісова, б. 16;

проведено ремонтні роботи по закриттю слухових вікон на покрівлі житлового будинку: вул. Генерала Чибісова, б. 1;

продовжуються роботи по ремонту колясочної житлового будинку:                      вул. Ковпака, б. 43;

вул. Л. Українки, б. 2А кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 23 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Березовий, б. 29 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №*  – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №*  – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 47, кв. №*  - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. кімнаті. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено течію стояка холодного та гарячого водопостачання в санвузлі. Проведені роботи по заміні стояків, течію усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, б. 55, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з системи теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, б. 51, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1- му поверсі 2- го під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 18, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1- му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна засувки на системі опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 54  –  1 шт.;

усунення протікання системи ХВП  за адресою: вул. Харківська, б. 25

відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 36

виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 148

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Гамалія, б. 20, вул. Г. Кондратьєва, б. 110, вул. Г. Кондратьєва, б. 183;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 12, б. 24; вул. Г. Крут, б. 4, б. 26; вул. Петропавлівська б. 76, вул. Перекопська, б. 17, вул. Воскресенська, б. 15, вул. Гамалія б. 1, вул. Кооперативна, б. 9А, вул. Г. Кондратьєва, б. 183, б. 165/9;

відновлення опалення за адресою: вул. Харківська, б. 22, вул. Г. Кондратьєва, б. 181, вул. Прокоф`єва, б. 36;

вивіз листя та гілля за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 165/135,165/13,165/140,165/134, 165/10, 165/8, 165/9, 165/78, 165/126.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.