Оперативний звіт по виконаних роботах за 15-17.11.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження ремонту під’їзду №5;

вул. Іллінська, 1 – проведено обстеження козирка над входом до під’їзду №2;

вул. В. Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

пр-т Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

пр-т Шевченка, 2/В – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                         КП  « Міськводоканал»;

вул. Роменська, 100 – відновлено задовільне опалення квартир по стояку будинку – відкрито ввідну засувку, яку мешканці самовільно прикривають;

вул. Першотравнева, 24 – відновлено задовільне опалення квартир по стояку будинку – відкрито ввідну засувку, яку мешканці самовільно прикривають;

вул. Іллінська, 51/Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Троїцька, 21 – відновлено задовільне опалення у квартирах будинку по стояку – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 16/5 – усунуто протікання корінного крану мережі ГВП у квартирі заявника;

вул. Садова, 33 – проведено обстеження мережі каналізації, протікання не виявлено, мережі функціонує у задовільному режимі;

вул. Харківська, 58/Б – усунуто протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 35 – усунуто протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Декабристів, 78 – усунуто протікання опалювального приладу – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 12/1 – усунуто протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Роменська, 92 – проведено обстеження у квартирі заявника – протікання не виявлено;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Харківська, 58/Б – проведено регулювання дверей шахти ліфта у під’їзді №1;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, 32 – проведено частковий ремонт електрощитка – відновлено контакти.

Налагодження роботи мереж опалення  у житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна крану на системі ГВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 144/2-1 шт;

шаровий вентиль на системі ГВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 144/2-1 шт;

часткова заміна системи ГВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 144/2- 0,5 м/п;

відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Заливна буд. 31,                                      вул. Харківська буд. 8;

вул. Героїв Крут 26, пр-т М. Лушпи буд. 49, вул. Харківська буд. 1/1, вул. Харківська буд. 8;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 30, вул. Петропавлівська буд. 68;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Прокоф’єва 30,                                     вул. Шишкарівська буд. 15, вул. Г. Кондратьєва буд. 74, вул. О. Аніщенко буд. 2, вул. Шишкарівська буд. 15;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 12, буд. 24; вул. Героїв Крут буд. 4, буд. 26; вул. Петропавлівська буд. 76,  вул. Перекопська буд. 17, вул. Воскресенська буд. 15, вул. Гамалія буд. 1, вул. Кооперативна буд. 9/А, вул. Г. Кондратьєва буд. 183, буд. 165/9;

відновлення опалення за адресою: вул. Петропавлівська буд. 127;

вивіз листя та гілля за адресою: вул. Перекопська буд. 17, вул. Покровська буд. 25, 23; вул. О. Аніщенка буд. 10, вул. Петропавлівська буд. 68, пр-т М. Лушпи буд. 47, 49, 39, вул. Героїв Крут буд. 20, 26; вул. І. Сірка буд. 37;

прочищення дворової за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 36, вул. Харківська буд. 22, вул. Г. Кондратьєва буд. 4;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3;                             вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Нижньохолодногірська, 49, під’їзд 1;                         вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 8;  вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;                                    вул. Степаненківська, 20, під’їзд 2;

проведені  ремонтні  роботи  мережі водовідведення за  адресами:                          вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1;

відновлення  мережі опалення за адресами: вул. Лермонтова, 17, кв.***;            вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Металургів, 17, кв.***;  вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.***;  вул. Нижньохолодногірська, 10, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання за адресами:                                           вул. Нижньохолодногірська,10, кв.***; вул. Металургів, 16, під’їзд 1;                                   вул. Холодногірська, 49, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                        вул. Реміснича, 15, під’їзд 2, 3; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Праці, 2, під’їзд 1;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за  адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 2, 3;

відновлення комунального освітлення за адресами:                                                     вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 3,4;  вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;  відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                 вул. 1-ша. Новопоселенська, 1, кв.***; вул. Холодногірська, 31, кв.***;

відновлення  роботи  ліфтів за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 2;                                     вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*;

зварювальні роботи на мережі опалення: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул Героїв Крут, 52, кв.*, вул. СКД, 4, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*,                           вул. Чеснова, 13, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 61, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 23/1 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 1 – прочищено каналізаційний стояк в квартирі;

вул. Привокзальна, 16 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалка, 6 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                   КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, 14 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. Інститутський, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 1 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Горького, 2 – відновлено освітлення в квартирі;

пр-т Шевченка, 21 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 40 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пр-т Шевченка, 8 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 2 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пр-т Шевченка, 23 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 33 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, 34 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 13 – відновлено контакт в електро щитовій;

пров. Інститутський, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 6 – ремонт покрівлі;

пр-т Шевченка, 3 – скління віконних рам;

вул. Леваневського, 16 – закриття продухів;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 57, 59; вул. Л. Українки, буд. 2/а;                                  пр-т Курський, буд. 39, 103, 135; вул. Ковпака, буд. 13, 15;

проведені роботи по виготовленню та навішуванню козирка входу в під’їзд  житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 33 (6 під.);

завершено ремонт колясочної житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 43;

ведуться ремонтні роботи по ремонту оголовка житлового будинку:                      вул. Г. Чибісова, буд. 16;

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворового колодязя. Передано до КП «Міськводоканал;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 20, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 41, кв. №* – проведена заміна лампочки на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 29, кв. №* – проведена заміна лампочки на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 30, вул. І.Сірка, буд. 27, пр. М.Лушпи, буд.14, вул. Харківська, буд. 40/2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Римського-Корсакова, буд. 26 –  виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/В – виконано роботи по закріпленню ливневої каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Харківська, буд. 58/Г – виконано роботи по прочищенню ливневої каналізації;

3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. М. Вовчка, буд.11, вул. М. Вовчка, буд. 29, вул. Менделєєва, буд. 4, вул. Охтирська, буд. 30, вул. К. Зеленко, буд. 3, вул. СКД, буд. 42, вул. СКД, буд. 50 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 6 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 34 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 62, вул. Харківська, буд. 31, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Харківська, буд. 42, вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 46, вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. М. Вовчка, буд. 13, вул. Охтирська, буд. 27, вул. Охтирська, буд. 29, вул. Охтирська, буд. 44, вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Богуна, буд. 16, вул. Борова, буд. 47, вул. Глінки, буд. 7, вул. Глінки, буд. 11, вул. Серпнева, буд. 5, вул. Серпнева, буд. 7, вул. Серпнева, буд. 14, вул. Римського-Корсакова, буд.8, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Римського-Корсакова, буд. 26, вул. Римського-Корсакова, буд. 30, вул. Римського-Корсакова, буд. 32, вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Миру, буд. 9, вул. Менделєєва, буд. 4, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, пр-т М. Лушпи, буд. 10, пр-т М. Лушпи, буд. 12, пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. СКД, буд. 50, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Нижньосироватська, буд. 66, вул. Лінійна, буд. 13, вул. Серпнева, буд. 5, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. СКД, буд. 5, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. 4-та Продольна, буд. 12/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

вул. СКД, буд.12 – виконано скління вікон сходової клітини в під’їзді будинку;

вул. Харківська, буд. 102, вул. Богуна, буд. 5, вул. Богуна, буд. 15, вул. Богуна, буд. 17, вул. Лінійна, буд. 13, вул. Охтирська, буд. 40, вул. Прокоф’єва, буд. 3, вул. Прокоф’єва, буд. 11 – виконано позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.