Оперативний звіт по виконаних роботах за 18.11.19

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження ремонту під’їзду №5;

вул. Перемоги, 4 – проведено дератизацію у житловому будинку;

вул. Засумська, 13 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 38 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/5 – усунуто протікання у квартирі заявника;

вул. Декабристів, 78 – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирах заявників;

вул. Котляревського, 2/2А – проведено обстеження мережі опалення по зверненню заявника, надано консультацію;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено технічне обслуговування та дрібний ремонт ліфтів;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено освітлення – замінено автомати;

вул. Іллінська, 49 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Налагодження роботи мереж опалення  у житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1;                          вул. Металургів, 16, під’їзд 2;  вул. Металургів, 2, під’їзд 3;

відновлення мережі опалення за адресами: вул. Металургів, 24, кв.***;                     вул. Металургів, 16, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                           вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8-9; вул. Лермонтова, 1 , під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за  адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 45,                        під’їзд  6-9;

відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6;  вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3; вул. Металургів, 11, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;                   вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                              вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*;

ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,                           вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*, пр-т М. Лушпи, 42, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*,                           вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/в, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. І. Сірка, 12, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 2 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в під’їзді;

вул. Горького, 5/а – встановлено кран Маєвського в квартирі;

пр-т Шевченка, 10 – виконано зварювальні роботи на стояка холодного водопостачання;

пр-т Шевченка, 23 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 34 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в під’їзді;

вул. Новомістенська, 37 – виконали зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по частковій заміні каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 28/1 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Супруна, 13 – ревізія щитової;

вул. Горького, 36 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Троїцька, 17 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Привокзальна, 8 – ревізія електрощита;

вул. Леваневського, 2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 31; пр-т Курський, буд. 103, 135, 47;                              вул. Л. Українки, буд. 4; вул. Г. Чибісова, буд. 12;

ведуться ремонтні роботи по встановленню плити оголовка димовентиляційного каналу в житловому будинку:                                              вул. Р. Атаманюка, буд. 21/1;

вул. Р. Атаманюка, буд. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 12, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання під підлогою в загальному коридорі на 1-му поверсі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, буд. 41, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 123, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 27,вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12, вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/1, вул. М. Вовчка, буд. 11, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. СКД, буд. 16, вул. СКД, буд. 21 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. І. Сірка, буд. 21, пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 34 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

пр-т М. Лушпи, буд. 14 – виконано хлорування в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 19, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. Прокоф’єва, буд. 31, пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5, вул. Серпнева, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 25, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконано скління вікон в теплопункті будинку будинку;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна крану на системі ГВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 144/2-1 шт;

заміна засувки на системі опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 54-1 шт.

часткова заміна каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська буд. 72- 1 м/п;

усунено протікання труби опалення за адресою: вул. Гамалія буд. 33,                         вул. Прокоф`єва буд. 12;

відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 12, 36;                           пр-т М. Лушпи буд. 9;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Воскресенська буд. 15,                                 вул.  Г. Кондратьєва  буд. 122, вул. Харківська буд. 9;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. О. Олеся буд. 5,                                   вул. Лебединська буд. 10, вул. Г. Кондратьєва буд. 110, вул. Гамалія буд. 22, 18, 36/1; вул. Петропавлівська буд. 76,  вул. Перекопська буд. 17, вул. Соборна буд. 19;

відновлення опалення за адресою: вул. Гамалія буд. 19, вул. Прокоф`єва буд. 36, вул. Шишкарівська буд. 15, вул. Г. Кондратьєва буд. 48, 50, 122; вул. Харківська буд. 25;

вивіз листя та гілля за адресою: вул. Перекопська буд. 17; вул. Покровська буд. 25, 23; вул. О. Аніщенка буд. 1, 2; вул. Г. Кондратьєва буд. 35, 37;

прочищення дворової за адресою: вул. Гамалія б.21, 22, 36/1;                                   вул. Г. Кондратьєва буд. 165/135;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.