Оперативний звіт по виконаних роботах за 19.11.2019 року

ТОВ«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження ремонту під’їзду № 5;

вул. Іллінська, 51Г – герметизація випуску ливневої каналізації;

вул. Шевченко, 2 – проведено роботи з відновлення теплової ізоляції трубопроводів;

вул. Засумська, 14 – проведено обстеження парапету фасаду житлового будинку;

вул. Косівщинська, 96/1  - прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 1/1  - прочищено мережу каналізації;

вул. Д.Галицького, 35 – відновлено задовільний тиск ХВП – проведено заміну засувки та частково запірної арматури;

вул. Котляревського, 2/5 – усунено протікання у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено обстеження мережі каналізації будинку;

вул. Харківська, 30/2 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – проведено регулювання дверей шахти ліфта у під’їзді №3;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення  мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1– 9;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:  вул. Холодногірська,45, під’їзд 6–9;  вул. Холодногірська, 45, кв.***;

проведені ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за  адресами:   вул. Холодногірська,45, під’їзд 7- 9; вул. Н.Холодногірська, 10, кв.***;   вул. Праці, 32, кв.***;

відновлення мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 32, кв.***;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4; вул. Праці, 2, під’їзд 4;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6–9;  вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2,3; вул. Металургів, 13/А, під’їзд 1; вул. Холодногірська,33/1, під’їзд 1; вул. Холодногірська,51, під’їзд 1; вул. Лермонтова,17, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 16, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*,  вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

ручне регулювання стояків опалення: вул. Івана Сірка, 15, кв.*,                                    вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Івана Сірка, 14,кв.*,                                       Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 66Б, кв.*,                           вул. Івана Сірка, 12, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 33, 37, 43, 53, 131; вул. Р. Атаманюка, б. 29, 57; вул. Лесі Українки, б. 2А, 4, 25;

виконані роботи по ремонту та склінню віконних рам житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 57 (4, 6 поверхи);

розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                                     пр-т Курський, б. 121;

вивіз опалого листя з прибудинкової території житлових будинків:                         пр-т Курський, б. 8, 8/2, 33, 37, 39 – 24 м3;

проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: пр-т Курський, б. 53, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП та ГВП); вул. Лесі Українки, б. 25, кв. №*                       ( заміна корінних кранів в квартирі ХВП та ГВП); пр-т Курський, б. 53, кв. №* (заміна труб в квартирі ХВП та ГВП); вул. Р. Атаманюка, б. 29 б, кв. №* (заміна корінного крану в квартирі ГВП); вул. Лесі Українки, б. 4, кв. №*                           (заміна корінного крану в квартирі ХВП); пр-т Курський, б. 131, кв. №* (заміна труб в квартирі ХВП та ГВП);

вул. Лесі Українки, б. 2А, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Лесі Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання колби на лічильнику обліку води. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

Пр-т Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 34 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення;

пр-т Шевченка, 10 – обстеження трубопроводу водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 26 – ліквідовано протікання радіатора в квартирі;

пл. Горького, 5 – виконано заміну крана Маєвського;

вул. Горького, 23/2 – планове відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт;

пл. Горького, 5 – планове відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт;

вул. Горького, 5/А – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку;

вул. Супруна, 13 – ремонтні роботи в квартирі;

вул. Супруна, 13 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Новомістенська, 35 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 28/1 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 36 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пров. Інститутський, 3/1 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 8 – ревізія електрощита;

вул. Леваневського, 2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 19 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58Г – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 69 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44, вул. СКД, буд. 21 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. Паркова, буд. 1, вул. Миру, буд. 5, вул. Харківська, буд. 38, вул. СКД, буд. 34, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Серпнева, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ГВП;

вул. Нижньосироватська, буд. 62, вул. Харківська, буд. 58В, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. СКД, буд. 14, вул. СКД, буд. 36 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 22, вул. Нижньосироватська, буд. 60, 3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Миру, буд. 5 – виконано скління вікон сходової клітини в під’їзді будинку;

вул. Нижньосироватська, буд. 57, вул. Серпнева, буд. 12 – виконано позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.