Оперативний звіт по виконаних роботах за 27.11.2019

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження ремонту під’їзду №5;

вул. Харківська, 30/2 – проведено демонтаж аварійної облицювальної плитки з фасаду будинку;

вул. Іллінська, 49 – проведено огляд димовентиляційних каналів у квартирі заявника по зверненню;

вул. Робітнича, 92 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Лисенко,10 – проведено заміри температури повітря у квартирах заявників з метою складання відповідних актів;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено заміри температури повітря у квартирах заявників з метою складання відповідних актів;

вул. Засумська, 5 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 55 – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

вул. Котляревського, 3/1 – відновлено комунальне освітлення на вході до під’їзду – замінено світильник;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено комунальне освітлення на І поверсі;

вул. Робітнича, 67 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Робітнича, 94 – проведено частковий ремонт електромережі у під’їзді №4.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1, 2;                        вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 45, кв.***;                                     вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                             вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2;

відновлення мережі опалення за адресами: вул. Металургів, 14, кв.***;                    вул. Металургів, 17, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***;  вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;                                  вул. Реміснича, 6, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                    вул.  Реміснича, 31, під’їзд 1;

проведені ремонтні  роботи  мережі холодного водопостачання  за  адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 2;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за  адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                 вул. Праці, 32, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 2;

відновлення роботи  ліфтів за  адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 1;       вул. Лермонтова, 15 , під’їзд 3; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, буд. 13; пр. Курський, б. 33; вул. Р. Атаманюка, буд. 49, 59; вул. Л. Українки, буд. 4;

завершені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                               пр. Курський, буд. 121 (І під.);

ведуться ремонтні роботи ганку під’їзду в житловому будинку:                             пр-т Курський, буд. 103/1 (7 під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 59 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто;

пр-т Курський, буд. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 14, кв. №* – проведена заміна патрону та 3м проводу, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський. буд. 45, кв. №* – проведені роботи в розподільчій коробці, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 33, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 23/1 – встановлення лед світильників над входом в під’їзд;

вул. Горького, 23/2 – встановлення лед світильників над входом в під’їзд;

вул. Рибалка, 8 – налагодження системи гарячого водопостачання в будинку;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – відновлення контакту в щитовій;

вул. Леваневського, 12 – відновлення контакту в щитовій;

вул. Супруна, 3/1 – відновлення комунального освітлення в під’їзді;

пров. Дерев’янка, 1 – відновлення комунального освітлення в під’їзді;

пр-т Шевченка, 23 – відновлення комунального освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 10 – відновлення комунального освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, 22 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 34, 39 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Дерев’янка, 6 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 13 – закріплення каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 41 – ліквідовано протікання запірної арматури в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 6 – ліквідовано протікання радіатора в квартирі;

вул. Супруна, 13 – обстеження інженерних мереж в приміщенні;

вул. Горького, 23/1 – заміна системи опалення в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 22 – ремонт входу в підвальне приміщення;

вул. Новомістенська, 29 – часткова заміна системи водовідведення з даху будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*;

ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 36 ,кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 63/б,                      1-й п., підвал;

заміна участка каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут,82/В, кв*;

перепакування корінного крана: пр-т М. Лушпи, 26, кв.*;

ремонт стояка х/в шляхом зварювання: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

перевірка відповідності технічних параметрів на вводах житлових будинків  в зв’язку з масовими скаргами мешканців:                                           вул. Прокоф’єва, 35, вул. Інтернаціоналістів, 15, 17, пр-т М. Лушпи, 42, вул. Героїв Крут, 36, 54/Б, 70/Б, 82/В, вул. СКД, 4, вул.І. Сірка, 43;

відключення і включення х/в по заявкам мешканців:                                            пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресами: пр-т М. Лушпи буд. 31;

відновлення ел. енергії за адресами: вул. Прокоф`єва буд. 36, буд. 30,                             вул. Г. Кондратьєва буд. 143, вул. Заливна буд. 1, вул. Г. Кондратьєва буд. 122, вул. Заливна буд. 9;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 181,                             вул. Петропавлівська буд. 51, вул. І. Сірка буд. 37;

усунуто протікання засувки опалення за адресою: вул. Соборна буд. 19,                        вул. І. Сірка буд. 2;

усунуто протікання системи опалення за адресою: вул. Харківська буд. 22/1;

прочищення каналізаційної системи за адресами: пр-т М. Лушпи буд. 43/2, вул. Гамалія буд. 22, 21; вул. Соборна буд. 19, 32; пр-т М. Лушпи буд. 49, вул. Харківська буд. 22/1, вул. Г. Кондратьєва буд. 6, вул. І. Сірка буд. 2,                                 вул. Шишкарівська буд. 15;

відновлення опалення за адресами: вул. Воскресенська буд. 2,                                     вул. Г. Кондратьєва буд. 54, буд. 165/9, вул. Петропавлівська буд. 76, 90, 129,                               вул. Садова буд. 71;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Соборна буд. 32, вул. Гамалія буд. 21;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 34, вул. Харківська, буд. 54, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Лінійна, буд. 1 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 54 – виконано роботи по усуненню протікання ливневої каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 5 – проведено роботи по заміні запірної арматури та відновлено циркуляцію трубопроводу мережі ГВП підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено роботи по заміні запірної арматури мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Охтирська, буд. 5, вул. К. Зеленко, буд. 5 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 23, вул. СКД, буд. 36 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. І. Сірка, буд. 27, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. СКД, буд. 14 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Водна, буд. 65/2 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення;

вул. Харківська, буд. 54/1 – виконано скління вікон сходової клітини в під’їзді будинку;

вул. Римського-Корсакова, буд. 26 – виконано позачергове прибирання прибудинкової території;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.