Оперативний звіт по виконаних роботах за 04.11.2019 року

ТОВ«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12 – продовження ремонту під’їзду №3;

вул. Лисенко, 10 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Першотравнева, 26 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Кузнечна, 5 – проведено обстеження козирка над входом до під’їзду №5;

вул. Роменська, 88 – проведено прибирання сміття на покрівлі будинкнад під’їздом №3;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження покрівлі будинку;

вул. Котляревського, 2/9 – проведено обстеження покрівлі будинку над квартирою заявника;

вул. Данила Галицького, 39 – проведено обстеження підвального приміщення щодо санітарного стану;

вул. Білопільський шлях, 23 – прочищено мережу каналізації;

вул. Першотравнева, 24 – прочищено мережу каналізації;

вул. Куликівська, 27 – проведено обстеження опалювального приладу у квартирі заявника, протікання не виявлено;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Білопільський шлях, 5 – проведено обстеження внутрішньо будинкових електромереж, надано роз’яснення заявнику внутрішньо квартирне питання;

вул. Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Першотравнева, 26 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Роменська, 100 – відновлено комунальне освітлення.

Налагодження роботи мереж опалення  у житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за  адресами: вул. Холодногірська,45, під’їзд 9;

проведені  ремонтні  роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці, 37,  кв.*** ; вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Металургів, 5, кв.***; вул. Праці, 37, кв.***;

відновлення  комунального освітлення  в квартирах за адресами: вул. Лермонтова,15, кв.***; вул. Металургів, 13, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***; вул. І.  Виговського, 6, кв.***;

відновлення  роботи ліфтів  за адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*,                           вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,                                          вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Герої Крут, 46/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, вул. Героїв Крут, 44, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, 18 – ремонт запірної арматури на трубопроводі опалення;

вул. Горького, 25 – ремонт запірної арматури на трубопроводі опалення;

пров. Інститутський, 7 – ремонт запірної арматури на трубопроводі опалення;

вул. Горького, 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 2 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до    КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, 35/Г – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, 33 – виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

пр. Шевченка, 7, 8, 10, 18 – виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

вул. Привокзальна, 10, 35/Д, 35/Г – виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

пл. Горького, 5, 6 – виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

вул. Привокзальна, 8 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 45 – встановлення лед світильників в під’їзді;

вул. Троїцька, 18 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзді;

вул. Бельгійська, 4 – ревізія електрощитової;

вул. Горького, 28/1 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, 16 – ремонт ДВК;

вул. Бельгійська, 18 – ремонт дверей входу в машинне приміщення;

вул. Новомістенська, 35 – продовжується ремонт в під’їзді.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд. 9, пров. Богуна, буд. 5, вул. Лінійна, буд. 9, вул. Івана Сірка, буд.17, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 3 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної  мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського–Корсакова, буд. 26, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 29 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури інженерних мереж;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 26, вул. Харківська, буд. 40, вул. К. Зеленко, буд. 1,

вул. К. Зеленко, буд. 3, вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. І. Сірка, буд. 17, вул. І. Сірка, буд. 19, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. СКД, буд. 14 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. СКД, буд. 5, вул. Харківська, буд. 31, вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 53, 59; пр. Курський, б. 37, 47, 103;                            вул. Ковпака, б. 14, 15; пр. Шевченко, б. 9;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                              пр. Курський, б. 123 (1-й під.);

визначення обсягів робіт по ремонту шиферної покрівлі житлового будинку: вул. Ю. Вєтрова, б. 9;

визначення обсягів робіт по ремонту дверей входу в підвал житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 59 (3-й під.);

пр-т Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, б. 47, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатора в квартирі. Проведені роботи по заміні радіатора, течію усунуто, опалення ввімкнено;

пр–т Шевченка, б. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в квартирі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6- го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатора в квартирі. Проведені роботи по заміні радіатора, течію усунуто, опалення ввімкнено.

пр-т Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крана холодного водопостачання на загальній кухні. Проведені роботи по заміні корінного крана, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено.;

пр-т Курський, б. 103, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №*– проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – проведено ревізію в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43Б, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 31, вул. Прокоф`єва, б. 36, вул. Героїв Крут, б. 26;

виконання ел. робіт за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 9, вул. Харківська, б. 6/2, вул. Харківськ,а б. 9, пр-т М. Лушпи, б. 9, вул. Соборна, б. 43;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: пр. М. Лушпи, б. 9, вул. Гамалія, б. 1, вул. Харківська, б. 26/1, вул. Г. Кондратьєва, б. 126;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Перекопська, б. 17, вул. Харківська, б. 8/2, пр-т М. Лушпи, б. 23, вул. Петропавлівська, б. 68, вул. Харківськ,а б. 1, вул. Г. Кондратьєва, б. 187, вул. Прокоф`єва, б. 30, вул. Петропавлівська, б. 127, вул. Покровська, б. 25, вул. Г. Кондратьєва, б. 146/1, вул. Петропавлівська, б. 76, вул. Покровська, б.25, вул. Петропавлівська, б. 93, вул. Г. Кондратьєва, б. 122, вул. Петропавлівська б. 68, вул. Харківська, б. 25, вул. О. Аніщенка, б. 2;

відновлення опалення за адресою: вул. Нижньособорна, б. 12, пр-т М. Лушпи, б. 31, 9, 23; вул. Гамалія, б. 19, 36/1; вул. Заливна, б. 11, вул. Харківська, б. 22/1, 22; вул. Г. Кондратьєва, б. 122, пл. Покровська, 8 кв. 20 пл. Покровска, 8 кв. 15, 16, 14, 12, вул. Г. Кондратьєва, 189 кв. 87, Гамалія, 17/1 кв. 49,  вул. Соборна, 43 кв. 415, вул. Г. Кондратьєва, 165/134 кв. 56, вул. Г. Кондратьєва, 48 кв. 62,  вул. Гамалія, 17/1 кв. 3, вул. Заливна, 31, кв. 316, 315, вул. вул. Гамалія, 17/1, кв. 53, вул. Соборна б. 43 кв. 23, вул. Г. Кондратьєва, 37, кв. 15, 20, 13, пл. Покровська, б. 8, пр-т М. Лушпи б. 9, вул. Заливна, б. 11, кв. 48, вул. Петропавлівська, б. 127, вул. Заливна, б. 11, пр-т М. Лушпи, 9, вул. Харківська, б. 25, вул. Г. Кондратьєва, 128 кв. 48, вул. Г. Кондратьєва, 165/134, кв. 48, вул. Петропавлівська, б. 127 кв. 41, вул. Заливна, б. 13,11, вул. Петропавлівська, б. 96, вул. О. Анищенка, 1, вул. Заливна, 11, Петропавлівська б. 76 кв. 15, вул. Петропавлівська, б. 74, пр-т М. Лушпи, б. 49, 9, 31;

прочищення дворової каналізації за адресами: вул. Петропавлівська, б. 51, 53.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.