Оперативний звіт по виконаних роботах за 05.11.2019

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12 – продовження ремонту під’їзду №3;

вул. Лисенко, 10 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Першотравнева, 26 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Кузнечна, 5 – проведено обстеження ганку входу до під’їзду №1;

пр-т Шевченка, 2 – проведено обстеження горища та покрівлі для подальшого планування робіт;

вул. Котляревського, 2/9 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 24 – усунено протікання рушниковисушувача мережі ГВП у квартирі заявника;

вул. Я. Мудрого, 15 – проведено обстеження інженерних мереж у квартирі заявника – разове залиття, надано роз’яснення мешканцям;

вул. Засумська, 12/А – проведено обстеження інженерних мереж у квартирі заявника – квартирне питання, надано роз’яснення;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 51/Г – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Роменська, 100 – проведено обстеження електромережі – надано роз’яснення щодо внутрішньо квартирного питання;

вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Налагодження роботи мереж опалення  у житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 2;                            вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Л. Бикова, 6, кв.***;

відновлення гарячого  водопостачання за адресами:                                                  вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Металургів, 13/А, кв.***;

проведені ремонтні  роботи мережі опалення за адресами:                                      вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за  адресами: вул. Праці, 32, кв.**.

проведені  ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання  за  адресами: вул. Реміснича, 6/А, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***;  вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;

відновлення  комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 2;

відновлення  комунального  освітлення в квартирах за адресами:                                         вул. Реміснича, 21, кв.***; вул.  І. Виговського, 6, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 43, 55, 53; пр-т Курський, буд. 33, 47, 53, 55, 131, 135;  вул. Ковпака, буд. 13, 15, 43, 55; пр-т Шевченко, буд. 9;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                            пр-т Курський, буд. 123 (1 під.);

виконані роботи по встановленню дверних коробок та дверей входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 59 (3- 4 під.);

проведене планове відключення гарячого водопостачання в житловому будинку: вул. Л. Українки, буд. 25;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні  2- го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Шевченко, буд. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в квартирі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 8- го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 33, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 43 кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.*;

перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 42, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*,                                    вул. Героїв Крут, 42, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*;

ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 36/в,                                  пр-т М. Лушпи, 26, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*,                                              вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*,                                     вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,                                      вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,                                        вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                                      вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,                             пр-т М. Лушпи, 30, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*,            вул. Героїв Крут, 82/в, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*,                                                  вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/А, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. 4-та Продольна, буд. 12/1 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 25 – виконано роботи по прочищенню ливневої каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. Прокоф’єва, буд. 3 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури інженерних мереж;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19, 3-й Парковий проїзд, буд. 2, вул. Нижньосироватська, буд. 65, вул. Харківська, буд. 41, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 21/1, вул. Харківська, буд. 58А, вул. Прокоф’єва, буд. 11, вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. СКД, буд. 6, вул. СКД, буд. 6/1 –виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. К. Зеленко, буд. 10, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. СКД, буд. 1, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 48 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна кранів на системі ГВП за адресою: вул. Заливна буд.13 – 1 шт.,                              вул. Прокоф`єва буд. 36 – 1 шт;

заміна крану на системі опалення за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 23 – 4 шт;

відновлення циркуляції за адресою: вул. Заливна буд. 15,                                           пр-т М. Лушпи буд. 31, вул. Прокоф`єва буд. 12, вул. Прокоф`єва буд. 12,                                  вул. Харківська буд. 6/2;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Крут буд. 10,                                                     вул. Харківська буд. 6 /2, вул. Заливна буд. 13;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Заливна буд. 13,                                         вул. Лебединська буд. 12, пр-т М. Лушпи буд. 23, вул. Лебединська буд. 12,                                        пр-т М. Лушпи буд. 9;

ремонт електроплити за адресою: вул. Заливна буд. 9;

усунуто протікання крану опалення за адресою: вул. Петропавлівська буд. 111/б;

усунуто протікання системи опалення за адресою: Соборна буд. 19;

прочищення каналізаційної системи за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 9,                             вул. Г. Кондратьєва буд. 148, вул. Заливна буд. 13, вул. Соборна буд. 19,                                    вул. Г. Кондратьєва буд. 148, вул. Прокоф`єва буд. 22, вул. І. Сірка буд. 2,                                   пр-т М. Лушпи буд. 43/2, вул. Г. Кондратьєва буд. 36, вул. Петропавлівска буд. 111/б, пр-т М. Лушпи буд.31, вул. Г.Кондратьєва, 165/135, пр-т М. Лушпи буд. 39/1, вул. Заливна буд. 13, вул. Петропавлівська буд. 51, вул. Петропавлівська буд. 53, 20 років Перемоги буд. 3, пр-т М. Лушпи буд. 23, вул. Г. Кондратьєва буд. 144, вул.  Гамалія буд. 36/1;

відновлення опалення за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 39/1,                                              вул. Заливна буд. 11, вул. Петропавлівська буд. 127, вул. Харківська буд. 22,                                     вул. Г. Кондратьєва буд. 191, вул. Кооперативна буд. 9,  вул. Петропавлівська буд. 96, пр-т М. Лушпи буд. 23, вул. Петропавлівська буд. 127, вул. Харківська буд. 22, вул. Г. Кондратьєва буд. 191, пр-т М. Лушпи буд. 49, пр-т Лушпи буд. 23, вул.  Г. Кондратьєва буд. 189, пр-т М. Лушпи буд. 23, вул. Перекопська буд.17, вул. Прокоф`єва буд. 36, вул. Соборна буд. 27, вул. Перекопська буд. 17, вул. Петропавлівська буд. 127, вул. Петропавлівська буд. 127, пр-т М. Лушпи буд. 23, вул. Г. Кондратьєва буд. 35, вул. Петропавлівська буд. 74,вул. Петропавлівська буд. 74, вул. Г. Кондратьєва буд. 167/1, вул. Петропавлівська буд. 74,  Петропавлівська 127 кв. 4, вул. Петропавлівська 127, вул. Г. Кондратьєва буд. 48, вул. Петропавлівська буд. 76, вул. Г. Кондратьєва буд. 191,  вул. Петропавлівська буд. 74;

прочищення дворової каналізації за адресами:  вул. Г. Кондратьєва буд. 165/135;

вивіз сміття та листя за адресою: вул. Соборна буд. 32, буд. 38, пров. 9 –го Травня буд. 4, 8; вул. Воскресенська буд. 15, вул. Кооперативна буд. 6, 4; пл. Незалежності буд. 8, вул. Гамалія буд. 16;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

«КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 49 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр-т Курський, 6/1 – виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

вул. Супруна, 32/1 – прочищено внутрішньо-будинкова ливнева каналізація;

вул. Супруна, 20 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, 21 – виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

пр-т Шевченка, 18 – виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

вул. Горького, 1 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 5/А – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 9 – встановлено кран Маєвського в квартирі;

вул. Супруна, 4 – виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

пр-т Шевченка, 8 – виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

вул. Горького, 34 – виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

пр-т Шевченка, 21 – виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

вул. Леваневського, 2 – ліквідовано протікання стояка холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 22 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, 19 – встановлено світильник в під’їзді;

вул. Бельгійська, 4 – ремонт поверхового щита;

вул. Новомістенська, 33 – встановлено світильник в під’їзді;

пл. Горького, 6 – ревізія поверхового щита;

вул. Бельгійська, 18 – ремонт дверей входу в машинне приміщення;

вул. Новомістенська, 35 – продовжується ремонт в під’їзді;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіка.