Оперативний звіт по виконаних роботах за 30.10.2019

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12 – продовження ремонту під’їзду № 3;

вул. Лисенко, 10 - продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Першотравнева, 26 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Робітнича, 94 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я.Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 14 – усунуто протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – проведено заміну ламп освітлення ліфтової шахти у під’їзді №2;

вул. Іллінська, 49, вул. Засумська, 14 – проведено комісійне приймання ліфтів після проведення капітального ремонту разом з представником експертно-технічного центру;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Декабристів, 74 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Першотравнева, 22 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Декабристів, 125– відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підключення опалення  та налагодження роботи мереж у  житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за адресою: вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                     вул. Металургів, 77, під’їзд 2;  вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.***;                              вул. Металургів, 5, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***;

виконано зварювальні роботи за адресою: вул. Металургів, 77, під’їзд 2; вул. Праці, 32, кв.***;

проведені ремонтні роботи  мережі гарячого водопостачання за адресою: вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1;

відновлення  мережі холодного водопостачання за адресою:                                   вул. Металургів, 17, кв.***;

відновлення комунального  освітлення в квартирах за адресою:                              вул. Праці, 28, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. Металургів, 5, під’їзд 6;

відновлення  роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;            вул. Металургів, 14, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, 5 – ревізія поверхового щита;

вул. Троїцька, 13 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Новомістенська, 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Горького, 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23/2 – виконано обстеження трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Горького, 23/1 – ремонтні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 14 – ремонт покрівлі;

вул. Новомістенська, 35 – продовжується ремонт приямків;

вул. Новомістенська, 35 – продовжується ремонт в під’їзді;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/А – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної  мережі в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 65 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 8 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

3-й Парковий проїзд, буд. 6 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19, вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури інженерних мереж;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Глінки, буд. 11, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Охтирська, буд. 19, вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. С. Табали, буд. 30 –проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Охтирська, буд.19/3, вул. І.Сірка, буд.19, вул. І.Сірка, буд.29, пр-т М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 19, 21, 23, 35, 43, 49, 53, 69;                                           пр-т Курський, буд. 37, 39, 53; вул. Ковпака, буд. 13, 14, 15; вул. Л. Українки, буд. 4;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                         пр-т Курський, буд. 123 (1 під.);

розпочаті роботи по ремонту та склінню вікон під’їзду у житловому будинку: пр-т Курський, буд. 123 (1 під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 49 А, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено течію опалення в теплопункті в підвальному приміщенні. Підтягнули сальники, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 21, кв. №* – при обстеженні виявлено течію зі стелі в сан. вузлі. Разове залиття;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 19, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в квартирі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 23, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 43, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 10, кв. №* – проведена заміна вимикача в під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 31, кв. №* – проведена заміна вимикача в під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – проведена заміна лампочки в під’їзді на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 43/Б, кв. №* – проведена заміна вимикача в 2 –му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – проведена заміна лампочки в під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено акт;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*;

ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,                       вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*,                                           вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

зварювальні роботи на мережі опалення: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,                               вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 31; вул. Прокоф`єва, буд. 24;

відновлено ком. енергію за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 31, буд. 39/1;                                   вул. Прокоф`єва, буд. 12; вул. Заливна, буд. 1; вул. Воскресенська буд. 15;                                  вул. Петропавлівська буд. 107;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. О. Аніщенка, буд. 1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 54; пр-т М. Лушпи буд. 23, буд. 31; вул. Прокоф`єва, буд. 30, буд. 2; вул. Гамалія буд. 22; вул. Г. Кондратьєва, буд. 185;

усунено протікання системи опалення за адресою: вул. І. Сірка, буд. 37;                      вул. Г. Крут, буд. 12; вул. Харківська буд. 28/1; вул. О. Аніщенко буд. 1;

усунено протікання системи ГВП за адресою: вул. Заливна, буд. 31,                              вул. Петропавлівська буд. 74;

відновлення опалення за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7;                                   вул. Кооперативна, буд. 6; пр-т М. Лушпи, буд. 47, буд. 49, буд. 39;                                                    вул. Петропавлівська буд. 74, буд. 72 буд. 127; вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 144/2, буд. 144; вул. Харківська, 28/1, буд. 25; вул. І. Сірка, буд. 37, буд. 2; вул. Прокоф`єва, буд. 12, буд. 36, буд. 30; вул. Г. Кондратьєва, буд.183, 187, буд.144, буд.140; пр-т М. Лушпи, буд. 9, буд. 47 буд. 31, буд. 23, буд. 49, буд. 31; вул. Петропавлівська, буд. 127; вул. Гамалія, буд. 17/1;                                  вул. Перекопська, буд. 18; вул. Г. Крут, 20, 12; вул. Перекопська, буд. 12;                              вул. Заливна буд. 11, буд. 31, буд. 29; вул. Прокоф`єва, буд. 36; вул. Воскресенська, буд. 14; вул. Харківська, буд. 25, вул. О. Аніщенка буд. 1;

Відновлення опалення та виконані роботи по ремонту мережі опалення за адресою : вул. Коооперативна буд. 7.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.