Оперативний звіт по виконаних роботах за 31.10.2019

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12 – продовження ремонту під’їзду №3;

вул. Лисенко, 10 –  продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Першотравнева, 26 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 49 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації у підвальному  приміщенні;

вул. Засумська, 12/А – усунено протікання мережі ГВП у підвальному приміщенні – проведено зварювальні роботи;

пр-т М. Лушпи, 7 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання у квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 55 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Засумська, 14 – усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Першотравнева, 33 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Г. Кондратьєва, 152 – відключено та включено ХВП для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. І. Кавалерідзе, 9 – відключено та включено ХВП для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено регулювання дверей шахти ліфта у під’їзді №2 на 2 поверсі;

вул. Засумська, 12/а – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Білопільський шлях, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Я. Мудрого, 68 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Декабристів, 74 – відновлено комунальне освітлення.

Налагодження роботи мереж опалення  у житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 38,                                   вул. Героїв Крут, 38/а, вул. Героїв Крут, 36, вул. Героїв Крут, 36/в,                       вул. Героїв Крут, 40, вул. Героїв Крут, 42, вул. Героїв Крут, 74/а,                        вул. Героїв Крут, 70/б, пр-т М. Лушпи, 42, пр-т М. Лушпи, 30,                                          пр-т М. Лушпи, 26.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                         вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Праці, 37, кв.***;                                                   вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1-5, 8, 9;                       вул. Реміснича, 25, під’їзд 2, 3; вул. Л. Бикова , 2/1, під’їзд 4;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1-5, 8, 9;  вул. Реміснича, 25, під’їзд 2, 3;  вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи  мережі гарячого  водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1;  вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Металургів, 75, кв.***;                                  вул. Реміснича, 6, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 1,                        під’їзд 2; вул. Праці, 26, під’їзд 6;  вул. Металургів, 24, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 2;                         вул. вул. Реміснича,21, під’їзд 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 3, пров. Богуна, буд. 5, пр-т М. Лушпи, буд. 10 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. вул. Охтирська, буд. 9, вул. Харківська, буд. 58/А – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної  мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Прокоф’єва, буд. 3 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 41, вул. Римського-Корсакова, буд. 26, вул. Римського-Корсакова, буд. 32 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. І. Сірка, буд. 17 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 65, вул. Харківська, буд. 38, вул. Харківська, буд. 42, вул. Харківська, буд. 40/2, вул. СКД, буд. 34, вул. К. Зеленко, буд. 5 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Серпнева, буд. 5, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 29, пр-т М. Лушпи, буд.20 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 23/2 – ремонтні роботи на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 2 – виконано роботи по налагодженню системи опалення в будинку;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по налагодженню системи опалення в будинку;

пл. Горького, 2 – виконано роботи по налагодженню системи опалення в будинку;

вул. Горького, 41 – виконано роботи по налагодженню системи опалення в будинку;

пр-т Шевченка, 26 – відновлено водопостачання в будинку;

пр-т Шевченка, 11 – ліквідовано протікання стояка холодного водопостачання в квартирі;

вул. Привокзальна, 3 – ревізія щитової;

вул. Горького, 25 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23/2 – ревізія щитової;

пров. З. Красовицького, 9 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення по стояку;

вул. Горького, 34 – ревізія щитової;

пр-т Шевченка, 23 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пр-т Шевченка, 23 – прочищено каналізаційний стояк;

вул. Новомістенська, 35 – продовжується ремонт приямків;

вул. Новомістенська, 35 – продовжується ремонт в під’їзді;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Ремонт під`їзду за адресою: вул. Харківська, буд. 1/1;

ремонт цоколю за адресою: вул. Соборна, буд. 32;

ремонт покрівлі за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 31 – 886 м2;

виконання ел. робіт за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 47, пров. 2-й Продольний буд. 5;

закріплено щиток за адресою: вул. Харківська, буд. 1/1;

ревізія щитка за адресою: вул. Харківська, буд. 9;

відновлено ком. енергію за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 126,                                   вул. Харківська, буд. 25, пр-т М. Лушпи, буд. 39, вул. Харківська, буд. 1/1, буд. 9; пр-т Даргомижського, буд. 4;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 74, вул. І. Сірка, буд. 2, пл. Покровська, буд. 8, вул. Г. Кондратьєва, буд. 4, вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Прокоф`єва, буд. 22;

відновлення опалення за адресою: вул. Г. Крут, буд. 26, пл. Покровська, буд. 8, вул. Соборна, буд. 43, пл. Незалежності, буд. 8, вул. Перекопська, буд. 16;

вивіз листви та сміття за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1, буд. 175, буд. 171, буд. 171/А, буд. 146/1, буд. 143, буд. 145;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 29, 41, 55; пр-т Курський, буд. 53, 103;                         вул. Ковпака, буд. 14, 15; пр-т Шевченко, буд. 9;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                            пр-т Курський, буд. 123 (1 під.);

виконано роботи по ремонту та склінню вікон під’їзду у житловому будинку: пр-т Курський, буд. 123 (1 під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено течію опалення в теплопункті в підвальному приміщенні. Підтягнули сальники, течію усунуто;

пр-т Шевченко, буд. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду, проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду; проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Ковпака, буд. 14, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пр-т Шевченко, буд. 9, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 41, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 103/1, кв. №* – проведена заміна лампочки в 5-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* –  проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).