Оперативний звіт по виконаних роботах за 11.12.2019
ТОВ «КК «Коменерго-Суми»
Вул. Котляревського, 2/9 – завершено ремонт під’їзду №5;
вул. Першотравнева, 24 – продовження ремонту віконних відкосів після заміни вікон;

вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 81 – прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 67 – проведено часткову заміну трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Д. Галицького, 39 – проведено обстеження мережі опалення та заміри температури повітря у квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 38 – проведено обстеження мережі опалення та заміри температури повітря у квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 20 – усунуто протікання корінного крану мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено ГВП у будинку;

вул. Декабристів, 78 – проведено обстеження мережі опалення та заміри температури повітря у житлових приміщеннях по стояку квартири заявника, параметри в межах норми;
вул. Перемоги, 2 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;
вул. Іллінська, 12/2 – замінено рухомі та нерухомі контакти ліфта у під’їзді №3;
вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Лисенко, 10 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 21 – відновлено освітлення у квартирі заявника;
Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. 

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»
Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова,1, кв.***;                                   вул. Металургів, 4, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;                                           вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;                              
відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 1-3; вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***;                                     вул. Праці, 32, кв.***;     
проведені ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за  адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Металургів, 24, під’їзд 3; 

проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання  за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 3;   
відновлення  мережі опалення за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***;    

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул.Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;            
відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;    
відновлення комунального освітлення  за адресами: вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2;
відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 2;                   вул. Металургів, 14, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»
Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 37, 123, 129; вул. Ковпака, буд. 15, 43;                             вул. Р. Атаманюка, буд. 53, 55; вул. Новорічна, буд. 3; пров. Л. Українки, буд. 2/а;
завершені роботи по ремонту маш. приміщення в житловому будинку: вул. Ковпака, буд. 55 (І блок);
вул. Ковпака, буд. 43 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;
вул. Новорічна, буд. 3 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;
вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;
пр-т Курський, буд. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;
вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;
пров. Л. Українки, буд. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;
пр-т Курський, буд. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;
вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;
пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;
вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;
пр-т Курський, буд. 43, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;
пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;
вул. Р. Атаманюка, буд. 25, кв. №* – встановили лампочку при вході в 2-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;
вул. Р. Атаманюка, буд. 33, кв. №* – увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;
вул. Р. Атаманюка, буд. 51, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;
вул. Р. Атаманюка, буд. 31, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;
Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. 

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).       

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;
вул. Серпнева, буд. 5 – виконано роботи по усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;
вул. Римського-Корсакова, буд. 24 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;
вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;
вул. І. Сірка, буд. 25, вул. СКД, буд. 14 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;
вул. СКД, буд. 21 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;
вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, вул. Харківська, буд .40, вул. С. Табали, буд. 30, вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;
вул. Римського-Корсакова, буд. 26 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;
вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. М. Вовчка, буд. 27, вул. Водна, буд. 65/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Серпнева, буд. 5, вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;
вул. Харківська, буд. 38, вул. Загону генерала Чеснова, буд. 4, вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;
вул. І. Сірка, буд. 25, вул. СКД, буд. 9 – проведено роботи по прибиранню в підвальному приміщенні;
Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна кранів на системі ХВП за адресою: вул. Кузнечна буд. 4 – 1шт;
заміна засувки на системі опалення за адресою: вул. Кузнечна буд. 1 – 1 шт.  

відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Харківська буд. 1,                                  вул. Харківська буд. 8, вул. Харківська буд. 8/2;
прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Прокоф`єва буд. 24,                         вул. Г. Кондратьєва буд. 143,  вул. Прокоф`єва буд. 24/Б;
виконання ел. робіт за адресою: пр. 9 –го Травня буд. 4; 
відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Харківська буд. 1/1,                                  вул. Петропавлівська буд. 76, вул. Заливна буд. 31, вул. Харківська буд. 9;
відновлення опалення за адресою: вул. Прокоф `єва буд. 24/Б;
обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 36;
усунуто протікання на системі ХВП за адресою: вул. Кузнечна буд. 4;
Вивіз листя та гілля – за графіком.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.
ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 22 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, 34 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 29 – ревізія електрощитової;

вул. Привокзальна, 3 – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку рушниковисушувача;

вул. Горького, 23/2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Курський, 125 – виконано обстеження інженерних мереж в теплопункті;

пров. Інститутський, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 10 – виконано роботи по заміні радіатора на сходовій клітині;

пр-т Шевченка, 10 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;
пл. Горького, 5 – виконано роботи по налагодженню системи опалення;

вул. Горького, 41 – ревізія електрощитової;

пр-т Курський, 125 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 36 – скління віконних рам в під’їзді;

вул. Леваневського, 26 – закриття слухових вікон на технічному поверсі;

пров. Дерев’янка, 6 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»
Ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*,                        вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;
відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,                                          вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*;
зварювальні роботи на мережі водопостачання:                                                     вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*;
прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 42, кв.*,                              вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*.
