Оперативний звіт по виконаних роботах за 13-15.12.2019 року «КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Першотравнева, 24 – продовження ремонту віконних відкосів після заміни вікон;

- вул. Котляревського, 1/1 – виконано улаштування дошок оголошень біля під’їздів №1,2,3,6;

- пров. Гетьманський, 14 – проведено демонтаж частини штукатурки над вікном у під’їзді №2;

- вул. Іллінська, 40 – проведено частковий ремонт трубопроводу мережі ливневої каналізації;

- вул. Першотравнева, 22 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Г. Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Першотравнева, 33 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

- пров. Гетьманський, 14 – проведено обстеження у квартирі заявника – протікання не виявлено;

- вул. Котляревського, 2/2А – відключено опалення по стояку квартири заявника для усунення протікання опалювального приладу у квартирі;

- пр. Т. Шевченка, 2 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі;

- вул. Косівщинська, 79 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  « Міськводоканал»;

- вул. Г.Кондратьєва, 152 – усунено протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні;

- вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Троїцька, 21 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Привокзальна, 15 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Іллінська, 10 – ревізія поверхового щитка – відновлено контакти;

- вул. Нахімова, 40 – відновлено освітлення у квартирах – замінено запобіжник.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

- Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 1;                                  вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Металургів, 77, під’їзд 1;                                         вул. Металургів, 26, під’їзд 1;

- Відновлення гарячого  водопостачання за адресами: вул. Металургів,16, під’їзд 1-4; вул. Металургів, 14, кв.***;  вул. Холодногірська, 41, кв.***;               вул. Холодногірська,51, під’їзд 1-2;

- Проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за  адресами: вул. Металургів,16, під’їзд 1-4;  вул. Л. Бикова, 1, кв.***;                                          вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1;  вул. Металургів, 9, під’їзд 5;

- Проведені ремонтні роботи  мережі  холодного  водопостачання  за  адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

- Відновлення  мережі опалення за адресами: вул. Н. Холодногірська, 8, кв.***;  вул. Холодногірська, 41, кв.***;  вул.Лермонтова,1, під’їзд 1-5;                                вул. Лермонтова,3, під’їзд 1; вул.Реміснича,19, під’їзд 1-2; вул.Реміснича,25, під’їзд 1-2; вул.Реміснича,31, під’їзд 1-3; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;                          вул.  Праці, 30,кв.***;

- Виконано зварювальні роботи за адресами: вул.Металургів,16, під’їзд 4;                   вул. Холодногірська,51 , під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 1,  під’їзд 1;

- Відновлення  комунального  освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул.Реміснича,31, кв.***;                                         вул. Холодногірська , 41, кв.***;

- Відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул.  Металургів, 7, під’їзд 1;

- Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Металургів,14, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: пр. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*,                                           вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,                                                  вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,                                                вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*, пр. М. Лушпи, 42, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: пр. М. Лушпи, 30, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: пр. М. Лушпи б. 43/2,                                 вул. Харківська б.1

Прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Г. Кондратьєва б.140, вул. Прокоф`єва б.12, вул. Харківська б.8/2, вул. Г. Кондратьєва б.187,                         вул. Г. Кондратьєва  б.54, вул. Малиновського б.9, вул. Г. Кондратьєва б.171, вул. Г. Кондратьєва б.165/13, вул. Харківська б.9, вул. Кузнечна б.1,                            вул. Соборна19, вул. Г. Кондратьєва б.130, вул. Харківська б.8,                                   вул. О. Олеся б.2, вул. І. Сірка б.2

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Воскресенская,3/5, вул. Соборна 32, вул. Г. Кондратьєва б.35

Відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Прокоф`єва б.24,                                   вул. Г. Кондратьєва б.6, пр. М. Лушпи б.39/1

Відновлення опалення за адресою: вул. Кузнечна 1, вул. Петропавлівська  123, вул. З. Космодем`янської 8, вул. Заливна б.31

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Малиновського б.9,                       вул. Г. Кондратьєва б.171, вул. Гамалія б.33, вул. Харківська б.8

Вивіз листя та гілля – вул. О. Олеся б.6,4, вул. Академічна б.5,                                    вул. Г. Кондратьєва б.19,35,37, вул. Огарьова б.3

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

- Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 45, 47, 103, 131; вул. Ковпака, б. 41, 43, 55;              вул. Р. Атаманюка, б. 31, 43/б, 69, 55, 57, 59; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1;                       вул. Супруна, б. 12/1.

- Розпочаті роботи по ремонту машинного приміщення в житловому будинку: вул. Ковпака, б. 55 (2 блок)

- Проведені роботи по герметизації стиків панелей в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 23 (2,3 під)

- Проведені роботи по герметизації стиків панелей в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 63 (1,4 під)

- Вул. Л. Українки, б. 4/1 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

- Вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* - при обстеженні виявлено течію мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по встановленню хомута, протікання усунуто.

- Вул. Л. Українки, б. 4 кв. №* – при обстеженні виявлено течію мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені роботи по встановленню хомута, протікання усунуто.

- Пр. Курський, б. 47, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

- Пр. Курський, б. 103, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

- Пр. Курський, б. 45, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання  в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто.

- Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* - проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* - проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

- Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* - проведено ревізію поверхового ел. щитка, освітлення в квартирі відновлено.

- Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* - встановили лампочку в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

- Вул. Г. Чибісова, б. 15, кв. №* -  встановили лампочку в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

- Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* - відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

- Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* - відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

- Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

- Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

- пров. Інститутський, 7 - виконано роботи по налагодженню системи опалення;

- вул. Горького, 25 - виконано роботи по налагодженню системи опалення;

- пр. Шевченка, 24 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- пр. Шевченка, 14 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- вул. Привокзальна, 35/Е – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвалі;

- вул. Новомістенська, 35 – відновлено освітлення в квартирі;

- вул. Леваневського, 22 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Бельгійська, 19 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Леваневського, 28 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Супруна, 32/1 – переведено реле часу на таймері насосу;

- пр. Шевченка, 28 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. Горького, 2 – ревізія електрощитової;

- пр. Курський, 119 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- пр. Шевченка, 8 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до           КП «Міськводоканал»;

- вул. Новомістенська, 28 – ремонт віконної рами;

- вул. Бельгійська, 34 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

вул. М. Вовчка, буд.19,

пр. М. Лушпи, буд.10,

вул. І. Сірка, буд.15,

вул. СКД, буд.9,

вул. СКД, буд.18,

вул. Харківська, буд.42 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Миру, буд.5,

вул. Харківська, буд.58/А,

вул. СКД, буд.12,

вул. Прокоф’єва, буд.3 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

вул. Р. Корсакова, буд.24,

вул. Охтирська, буд.30,

вул. Менделєєва, буд.4 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Харківська, буд.34,

вул. СКД, буд.16 - проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні.

вул. Інтернаціоналістів, буд.22 - проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП.

вул. Харківська, буд.58/В,

вул. Н. Сироватська, буд.69,

вул. К. Зеленко, буд.1,

вул. К. Зеленко, буд.12 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення.

вул. Харківська, буд.33,

вул. Інтернаціоналістів, буд.22,

вул. К. Зеленко, буд.12,

вул. СКД, буд.16,

вул. С. Табали, буд.52/А - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Н. Сироватська, буд.52,

вул. Н. Сироватська, буд.66,

пров. Карбишева, буд.124,

вул. Харківська, буд.58/А,

вул. Харківська, буд.58/Г,

вул. Охтирська, буд.26,

вул. Серпнева, буд.7,

вул. Р. Корсакова, буд.24,

вул. І. Сірка, буд.15,

вул. І. Сірка, буд.23,

вул. І. Сірка, буд.31,

вул. Інтернаціоналістів, буд.22,

вул. СКД, буд.14,

вул. К. Зеленко, буд.1 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.