Оперативний звіт по виконаних роботах за 29.11-01.12.2019

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження ремонту під’їзду №5;

вул. Супруна, 8 – проведено обстеження житлового будинку по зверненню заявників;

вул. Троїцька, 21 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

пр-т Т. Шевченка, 2 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Харківська, 58/Б – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 12/Г – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 10 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 59 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  « Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП  « Міськводоканал»;

вул. Нахімова, 38 – усунуто протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Я. Мудрого, 61 – проведено обстеження мережі опалення у квартирі заявника, виявлено причини протікання – внутрішньо квартирне питання, надано консультації;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Декабристів, 74 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Нахімова, 40 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 10, 12, 51/Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. В. Чорновола, 55 – усунуто протікання запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Д. Галицького, 35, 39 – усунуто протікання запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 12,49 – відновлено опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Робітнича, 94 – відновлено опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 16/5 – усунуто протікання запірної арматури у квартирі заявника;

вул. І. Кавалерідзе, 9 – відновлено роботу рушниковисушувача – видалено повітря з мережі;

вул. В. Чорновола, 78 – відновлено роботу рушниковисушувача – видалено повітря з мережі;

вул. Я. Мудрого, 52 – відновлено роботу рушниковисушувача – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Інтернаціоналістів, 41  – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Засумська, 11 – відновлено циркуляцію мережі ГВМ – замінено запірну арматуру у підвальному приміщенні та стравлено повітря;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Нахімова, 21 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

пров. Гетьманський, 14 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Робітнича, 67 – замінено автоматичні вимикачі у електрощитку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Металургів, 77, під’їзд 3;                              вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;                                   вул. Металургів, 77,  кв.***;

відновлення мережі опалення за адресами: вул. Праці, 31, кв.***;                                      вул. Холодногірська, 41 ,кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 3, кв.***; вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***;                     вул. Металургів, 16, кв.***;   вул. Металургів, 24, кв.***;  вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул.  Реміснича, 25, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі  холодного водопостачання  за  адресами:   вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                     вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                          вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Праці, 30, під’їзд 2;  вул. Праці, 30, кв.***;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за  адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 51, кв.***;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Металургів, 9, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***;  вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення  комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Металургів, 13, під’їзд 1;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: пр-т М. Лушпи, 24, кв.*, пр-т М. Лушпи, 30, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*;

ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                             вул. І. Сірка, 12, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*,                         вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,                           вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*,

зварювальні роботи на мережі водопостачання: пр-т М. Лушпи, 30, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. І.Сірка, буд.15, вул. Харківська, буд. 42, вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд.14 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Генерала Чеснова, буд. 3 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по усуненню протікання ливневої каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 23 – виконано хлорування в підвальному приміщенні.

вул. Харківська, буд. 54 – проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 14 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в місці загального користування.

вул. Римського-Корсакова, буд. 28, вул. І. Сірка, буд. 31, пр-т М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Нижньосироватська, буд. 54, вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Миру, буд. 5, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1, вул. СКД, буд. 21, вул. С. Табали, буд. 30, вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. Харківська, буд. 38, вул. Харківська, буд. 39, вул. Харківська, буд. 42, вул. СКД, буд. 14 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано скління вікон сходової клітини в під’їзді будинку;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – виконано прибирання в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 100, вул. Богуна, буд. 8, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. К. Зеленко, буд. 5 – виконано позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 23, 57; вул. Ковпака, буд. 13, 55;                                  пр-т Курський, буд. 53, 55, 103, 131, 135;

виконані роботи по ремонту вхідних дверей в житловому будинку:                      пр-т Курський, буд. 133 (1 під.);

виконані роботи по склінню вікна на сходовій клітині житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 13 (6 пов.);

пр-т Курський, буд. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено течію зі стелі в квартирі. Перекрито гаряче водопостачання на стояк. У мешканця квартири вище виявлено течію рушникосушарки в квартирі, заплановані ремонтні роботи самостійно на 04.12.2017 р.;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – проведена заміна автомату та вимикача в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 45, кв. №* – проведені відновлювальні роботи в розподільчій коробці, освітлення в житловому будинку відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна системи опалення за адресою: пров. 9-го Травня  буд. 4 – 1м/п;

заміна каналізаційної системи за адресою: вул. Гамалія буд. 17/1- 1 м/п;

відновлення асфальтобетонного покриття за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 48-12 м2;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Шишкарівська буд. 11, вул. Г. Кондратьєва буд. 191, вул. Гамалія буд. 21, пр-т 9 Травня буд. 4, вул. Гамалія буд. 1, вул. Шишкарівська буд. 11, вул. Г. Кондратьєва буд. 191, вул. Гамалія буд. 21, вул. Кузнечна буд. 1, пр-т М. Лушпи буд. 23, пр-т М. Лушпи буд. 31, вул. Шишкарівська буд. 15, вул. Петропавлівська буд. 117, вул. Шишкарівська буд. 15,  вул. Прокоф`єва буд. 2, вул. О. Аніщенко буд. 3, вул. Г. Кондратьєва буд. 144/2, вул. Петропавлівська буд. 53, вул. Соборна буд. 32, вул. Харківська буд. 8/2, вул. Заливна буд. 29, 31; вул. Героїв Крут буд. 4, 10, 12, 20, 26; вул. Г. Кондратьєва буд. 118, вул. І. Сірка буд. 37;

відновлення циркуляції ГВП за адресами: вул. Прокоф`єва буд. 12,                              вул. Харківська буд. 6/2,  пр-т М. Лушпи буд. 39,  вул. Петропавлівська буд. 76;

відновлення ел. енергії за адресами: вул. Г. Кондратьєва буд. 143,                                вул.  Петропавлівська  буд. 76, пр-т М. Лушпи буд. 9;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Харківська буд. 8, пр-т М. Лушпи буд. 31,  вул. Петропавлівська буд. 51, вул. І. Сірка буд. 37;

відновлення опалення за адресами: вул. Шишкарівська б.15,                                               вул. Г. Кондратьєва буд. 189, вул. Петропавлівська буд. 98, 98 Д, Ж,                                         вул. О. Береста буд. 5, вул. Лебединська буд. 12, вул. Петропавлівська буд. 68, вул. Шишкарівська буд. 15, вул. Петропавлівська буд. 76, вул. Покровська буд. 25,  вул.  Героїв Крут буд. 10, вул. О. Аніщенко буд. 3, вул. Кузнечна буд. 1;

усунуто протікання системи опалення за адресою: пр-т 9 –го Травня буд. 4;

усунуто протікання системи ХВП за адресою: вул. Гамалія буд. 1;

усунуто протікання системи ГВП за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 31;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 144/2, вул. Петропавлівська буд. 53, вул. Соборна буд. 32;

ремонт покрівлі за адресою: вул. Петропавлівська буд. 90-80 м2;

вивіз сміття та листя за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 46, 48;                                 вул. Гамалія буд. 1, 18, 20, 17/1, 19, 21, 31;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. територія ЧРЗ, 9 – прочищено каналізаційний стояк в будинку;

вул. Новомістенська, 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Суджанський, 20 – ревізія поверхового щита;

вул. 2-га Залізнична, 22/А – ліквідовано протікання стояка по рушниковисушувачу;

вул. Новомістенська, 23 – виконано роботи по налагодженню системи опалення в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Залізнична, 10/1 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. Інститутський, 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Дерев’янка, 6 – виконано роботи по налагодженню системи опалення в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 10 – відновлення комунального освітлення в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 14 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 5/А – відновлення комунального освітлення в теплопункті;

пр-т Шевченка, 25 – виконано роботи по налагодженню системи опалення в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 24 – виконано роботи по налагодженню системи опалення в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 8 – ревізія електрощита;

вул. Привокзальна, 35/Е – ревізія поверхового щита;

вул. Леваневського, 22 – ремонт входу в підвальне приміщення;

вул. Новомістенська, 29 – часткова заміна системи водовідведення з даху будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.