Оперативний звіт по виконаних роботах за 20-22.12.2019

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Першотравнева, 24 – продовження ремонту віконних відкосів після заміни вікон;

вул. Нахімова, 34 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

вул. Д. Галицького, 69 – прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації;

пр-т Шевченка, 2/В – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Я. Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  « Міськводоканал»;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  « Міськводоканал»;

вул. Д. Галицького, 69 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження мережі ХВП у квартирі заявника – надано консультації заявнику;

вул. Засумська, 14 – злито мережу опалення для усунення протікання опалювального приладу у квартирі заявника – відновлено опалення;

вул. Я. Мудрого, 61 – усунуто протікання на горищі будинку;

пр-т М. Лушпи, 7 – усунуто протікання у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/Г – проведено обстеження щодо наявності стороннього підключення до електромережі, сторонніх підключень не виявлено;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Усунуто протікання системи ГВП, замінено шаровий кран за адресою:                       вул. Харківська буд. 25;

відновлення опалення за адресою: вул. Петропавлівська буд. 74,                                     вул.  Петропавлівська буд. 68,  вул. Заливна буд. 11;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Козацький вал буд. 4,  вул. Харківська буд. 25;

виконання ел. робіт за адресою: вул. І. Сірка буд. 37;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул.  Харківська буд. 8/2;

обстеження дворової каналізації за адресою: пров. 9 –го Травня буд. 4;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 5 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в квартирі;

вул. Рибалка, 8 – виконано обстеження трубопроводу опалення в квартирі;

вул. Рибалка, 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 23 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

вул. Бельгійська, 23 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23/1 – ліквідовано протікання запірної арматури на трубопроводі опалення;

вул. Новомістенська, 4 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 23/2 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Горького, 39 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Леваневського, 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, 19 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалка, 6 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 33 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 28 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині4

вул. Рибалка, 4 – почистили каналізаційний стояк в квартирі;

вул. Троїцька, 13 – відновлено освітлення в квартирі;

пр-т Шевченка, 7 – ремонт каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, 7 – малий ремонт в під’їзді (оздоблювальні роботи);

вул. Горького, 2 – ремонт поріжків;

пр-т Шевченка, 11 – ремонт стіни в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 13, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                            вул. Металургів, 9/1, під’їзд 3;  вул. Праці, 30, кв.***;

проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за  адресами: вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 7;  вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***;  вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Лермонтова, 3, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***;                                          вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення  мережі опалення за адресами: вул. Металургів, 16, кв.***;                      вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1-9;                                вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1-3; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1-2;

проведені ремонтні роботи мережі  опалення за адресами:                                        вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1-2;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання  за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 4;  вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Металургів, 5, кв.***;  вул. О. Шапаренко, 6, кв.***; вул. Металургів, 4, кв.***;  вул. Холодногірська, кв.***;  вул. Лермонтова, кв.***;

відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 3;                       вул. Лермонтова, 3, під’їзд  2; вул. Металургів,13, під’їзд  2;                                               вул. Реміснича, 35, під’їзд 3;

відновлення роботи  ліфтів за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 3;                        вул. Реміснича, 31, під’їзд 2;  вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*,                     вул. Героїв Крут, 62, кв.*;

заміна кульових кранів: вул. І. Сірка, 12, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*;

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

заміна ділянки дощової системи трубопроводу: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 14, кв.*,                                   вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 45, 47, 133; вул. Р. Атаманюка, буд. 59, 69;                        вул. Ковпака, буд. 15, 55; вул. Л. Українки, буд. 4/1;

продовжуються роботи по ремонту цементної стяжки ганку в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 21/1 (I під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 59 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневого трубопроводу в 1-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневого трубопроводу в 1-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з трубопроводу в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по закріпленню трубопроводу та прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з та проведена часткова заміна трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневого трубопроводу в 2-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання змішувача в кухні. Перекрили холодне водопостачання на стояк, заявник виконує ремонтні роботи самостійно, по завершенню робіт водопостачання буде відновлено;

пр-т Курський. буд. 135, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – встановили лампочку при вході в 5-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 49, кв. №* – встановили лампочку в 3-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – проведена ревізія в ел/щитовій будинку, освітлення в кватирах відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 46, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 114 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Охтирська, буд. 29 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по усуненню протікання ливневої каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Харківська, буд. 54/1, пр-т М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Паркова, буд. 1, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 40 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Глінки, буд. 7, вул. Глінки, буд. 11, вул. М. Вовчка, буд. 9  – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.