Оперативний звіт по виконаних роботах за 23.12.2019

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Першотравнева, 24 – продовження ремонту віконних відкосів після заміни вікон;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП  « Міськводоканал»;

вул. Шкільна, 5/В – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  « Міськводоканал»;

вул. Зв’язківців, 9 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  « Міськводоканал»;

вул. Засумська, 14 – відновлено опалення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Набережна р. Стрілка, 38 – проведено обстеження мережі опалення, надано консультації;

вул. Робітнича, 67 – усунуто протікання запірної арматури у квартирі заявника – замінено корінний кран;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                               вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,                           вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*,                                                      вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 68, кв.*,                                           вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

ремонт каналізаційного стояку:  вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

зварювальні роботи на системі водопостачання: вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*,                            вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 64, кв.*,                                  вул. Героїв Крут, 76, ОДС, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*,                            вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*,                           вул. І. Сірка, 12, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                        вул. Героїв Крут, 36, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, буд. 15, 55; пр-т Курський, буд. 37, 39, 47;                                     вул. Р. Атаманюка, буд. 31, 67, 69;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на радіаторі в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію  відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію  відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію  відновлено;

пр-т Курський, буд. 123, кв. №* – проведена заміна патрону і лампочки в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – проведена заміна лампочки в загальному коридорі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 8, кв. №* – проведена заміна патрону та 2-х лампочок на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 2, кв. №* – проведена заміна лампочки на сходовій клітині, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. СКД, буд. 9, вул. Прокоф’єва, буд. 3, вул. Прокоф’єва, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 3 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. Римського-Корсакова, буд. 28, вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 12 – проведено роботи по усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. Нижньосироватська, буд. 54, вул. Глінки, буд. 11, вул. Харківська, буд. 33, вул. Харківська, буд. 40, вул. СКД, буд. 10  – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Римського-Корсакова, буд. 34, пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

пл. Пришибська, буд. 16 – виконано позачергове прибирання прибудинкової території;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 12 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 36 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалка, 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 5 – виконано роботи по налагодженню системи опалення;

вул. Троїцька, 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 35 – виконано роботи по налагодженню системи опалення;

вул. Горького, 25 – виконано роботи по налагодженню системи опалення;

вул. Горького, 23/2 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 26 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Р. Линтварьових, 70 – виконано заміну запірної арматури на трубопроводі опалення;

вул. Новомістенська, 37 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 36 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 4 – виконано роботи по налагодженню системи опалення;

вул. Леваневського, 2 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 28 – ревізія електро щитової;

вул. Горького, 2 – ремонт порожків;

пр-т Шевченка, 11 – ремонт стіни в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за  адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.***;                          вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

відновлення гарячого водопостачання  за адресами: вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Праці, 26,кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;                                           вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

відновлення мережі опалення  за адресами: вул. Металургів, 17, кв.***;                    вул.  Металургів, 4, кв.***;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання  за  адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                 вул.  Металургів, 5,  кв.***;

відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1,   під’їзд 1; вул.  Металургів, 5, під’їзд  4; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5;

відновлення роботи  ліфтів  за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 4;                   вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул.  Металургів, 14, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 39/1, вул. Харківська буд. 6/2, пр-т М. Лушпи буд. 23, вул. Заливна буд. 29,   вул. Заливна буд. 31;

відновлення опалення за адресою: вул. Петропавлівська буд. 74,                                  вул. Кузнечна буд. 1;

усунуто протікання засувки на системі опалення за адресою:                                         вул. Соборна буд. 19;

усунуто протікання крану на системі ГВП за адресою:                                               вул. Г. Кондратьєва буд. 143;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Прокоф`єва  буд. 24,           пр-т 9 Травня буд. 4, вул. Прокоф`єва буд. 24, вул. Соборна буд. 19,                                                 пр-т М. Лушпи буд. 49, вул. Заливна буд. 11, пр-т М. Лушпи буд. 47,                                                    вул. Г. Кондратьєва буд. 126, вул. Г. Кондратьєва буд. 36, вул. Г. Кондратьєва буд. 143, вул. Петропавлівська буд. 127, вул. Г. Кондратьєва буд. 165/134;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська буд. 1/1, вул. Харківська буд. 22, вул. Прокоф`єва  буд. 36, вул. Г. Кондратьєва буд. 143, пр-т М. Лушпи буд. 31;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 143,                           вул. Харківська буд. 22/1,  вул. Харківська буд. 9,  20 років Перемоги буд. 3/А;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 165/134;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.