Оперативний звіт по виконаних роботах за 26.12.2019 року

«КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Першотравнева, 24 – продовження ремонту віконних відкосів після заміни вікон;

- вул. Іллінська, 10, 12, 12/1, 12/2 - проведено прибирання підвальних приміщень;

- вул. Пушкіна, 20, 53, 55; вул. Садова, 53  - проведено прибирання підвальних приміщень;

- вул. Нахімова, 19, 21, 34, 36, 38- проведено прибирання підвальних приміщень;

- вул. Д.Галицького, 65/А – прочищено мережу каналізації;

- вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

- пров. Гетьманський, 14 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Іллінська, 12 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника – установлено хомут;

- вул. Нахімова, 21 – відновлено опалення у квартирі заявника;

- вул. Іллінська, 51/1 – відновлено циркуляцію ГВП;

- вул. Нахімова, 21 – прочищено трубопровід мережі ливневої каналізації;

- вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

- Відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,

- Встановлення хомута: вул. І. Сірка, 15, кв.*,

- Прочищення дощової каналізації: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*,

- Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,                             вул. Мірошніченко, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

- Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 37, під’їзд 1;                              вул.  Металургів ,13, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1;

- Відновлення гарячого  водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 31, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;   вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. Лермонтова, 3, кв.***;                                      вул. Холодногірська, 39, кв.***;

- Проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання  за  адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

- Відновлення  мережі опалення    за адресами: вул. Металургів,17, кв.***;

Відновлення  комунального  освітлення  в квартирах за адресами:                                   вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. Н. Холодногірська, 8, кв.***;

- Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича,21, під’їзд 1;

- Відновлення роботи ліфтів за  адресами: вул. Металургів,24, під’їзд 2,3;                      вул.  Металургів,3, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

- Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 51, 53, 103; вул. Л. Українки, б. 4/1, 14;                             вул. Ковпака, б. 15, 41.

- Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

- Пр. Курський, б. 51, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

- Пр. Курський, б. 103, кв. №* - при обстеженні виявлено течію мережі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи на трубопроводі, течію усунуто, гаряче водопостачання відновлено.

- Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто.

- Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню   к/з, течію усунуто.

- Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* - при обстеженні виявлено течію радіатора в квартирі. Проведені зварювальні роботи на радіаторі, течію усунуто, опалення відновлено.

- Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* - при обстеженні виявлено течію мережі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи на трубопроводі, течію усунуто, гаряче водопостачання відновлено.

- Пр. Курський, б. 51, кв. №* - стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

- Пр. Курський, б. 53, кв. №* - стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

- Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* - проведено ревізію в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

- Пр. Курський, б. 51 кв. №* - встановлено патрон та лампочка на 7-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

- Пр. Курський, б. 53 кв. №* - встановлена лампочка на сходовій клітині, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

- вул. СКД, буд.12, вул. Прокоф’єва, буд.29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

- вул. Охтирська, буд.40, вул. Харківська, буд.58/В - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

- вул. Охтирська, буд.29, вул. Богуна, буд.19, вул. Харківська, буд.40/1, вул. Прокоф’єва, буд.1 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

- вул. Охтирська, буд.19, вул. Охтирська, буд.19/3, вул. Харківська, буд.58/Г, вул. СКД, буд.3/3, вул. СКД, буд.12, вул. СКД, буд.50 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП.

- вул. Харківська, буд.54, вул. Інтернаціоналістів, буд.14 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника.

- вул. Харківська, буд.100 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення.

- вул. Харківська, буд.58/В, вул. СКД, буд.16  - проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні.

- вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника.

- вул. І. Сірка, буд.31, вул. Харківська, буд.40, вул. СКД, буд.50 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ГВП.

- вул. Н. Сироватська, буд.66, вул. Харківська, буд.39 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

- вул. Борова, буд.47, вул. І. Сірка, буд.19, вул. І. Сірка, буд.23, вул. Харківська, буд.39 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

- вул. І. Сірка, буд.21 – виконано скління вікон сходової клітини в під’їзді будинку.

- вул. Водна, буд.65/1 – проведено роботи по вивезенню будівельного сміття після ремонтних робіт.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

- Відновлення циркуляції за адресою: вул.  Г. Крут б.26

- Відновлення опалення за адресою: вул. Покровська б.25, пр. М. Лушпи б.43/2, вул. Заливна б.31

- Відключення та відновлення ХВП/ГВП для проведення планових рем. робіт за адресою: вул. Харківська б.25, вул. Кооперативна б.6,  вул. Г.Крут б.26,  Героїв Небесної Сотні б. б.

- Прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Прокоф`єва 24/Б, 30, 12; пр-д Даргомижського б.10, вул. Г. Кондратьєва б.6,130; вул. Академічна б.7, пр. М. Лушпи б.9, вул. Заливна б.13, вул. Гамалія б.19

- Виконання ел. робіт за адресою:вул. Г. Кондратьєва б.110, б.165/135, б.75

- Відновлення ком. ел. енергії за адресою: пр. М. Лушпи б.9, вул. Заливна б.13, вул. Прокоф`єва б.36

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

- пров. Інститутський, 7 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

- вул. Новомістенська, 4 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

- вул. Троїцька, 18 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

- вул. Рибалка, 8 – ремонт запірної арматури на стояку опалення в квартирі;

- вул. Привокзальна, 35 – виконано роботи по налагодженню системи опалення;

- вул. Супруна, 28 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- вул. Рибалка, 8 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                  КП «Міськводоканал»;

- вул. Привокзальна, 35 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- вул. Супруна, 3 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                  КП «Міськводоканал»;

- пр. Курський, 119 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. Бельгійська, 34 – виконано обстеження трубопроводу опалення в квартирі;

- пр. Шевченка, 18 – виконано обстеження системи опалення в підвальному приміщенні;

- пров. Інститутський, 7 – ремонт виходу на покрівлю;

- вул. Горького, відновлено освітлення в квартирі;

- вул. Привокзальна, 10 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- пр. Шевченка, 11 – ремонт стіни в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.