Оперативний звіт по виконаних роботах за 02.12.2019 року

«КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Котляревського, 2/9 – продовження ремонту під’їзду №5;

- вул. Котляревського, 2/6, 2/9, 2/7, 2/8, 2/5, 2/3, 2/2, 1/1  – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

- вул. Лисенка, 10, вул. Перемоги, 4 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

- вул. Роменська, 92, 92/1, 89, 100,  вул. Лермонтова, 13 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

- вул. Декабристів, 125,143 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

- вул. Кузнечна, 5 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Я.Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Троїцька, 21 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Д.Галицького, 35 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП  « Міськводоканал»;

- вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

- вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

- вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у кабіні ліфта у під’їзді №6;

- вул. Роменська, 81 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні – проведено зварювальні роботи;

- вул. Засумська, 12/А – проведено обстеження мережі електропостачання – внутрішньо квартирне питання, надано консультації;

- вул. Г.Кондратьєва, 152 – проведено ревізію поверхового електрощитка – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

- Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича,25, кв.***;                                   вул. Металургів, 26, під’їзд 1;

- Відновлення  мережі опалення  за адресами: вул. Л. Бикова , 6/1, кв.***;                                вул.Праці,31,кв.***;вул.Холодногірська,41,кв.***;                                                 вул. Холодногірська,37,кв.***;

- Відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 3,  кв.***; вул. Холодногірська,45,кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***;                      вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Л. Бикова , 2/1, кв.***; вул. Реміснича,25, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***; вул. Лермонтова, 17 ,  кв.***;

- Проведені ремонтні  роботи мережі  холодного водопостачання  за  адресами:  вул. Реміснича,10/А,  під’їзд 1; вул. Праці, 31, під’їзд 1;

- Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                     вул. Холодногірська,37 , під’їзд 1; вул. Праці, 31, під’їзд 1;

- Виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Холодногірська,37, під’їзд 1; вул. Праці, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича,10/А,  під’їзд 1;

- Відновлення  комунального освітлення  в квартирах за адресами:                             вул. Праці, 26 , кв.***;

- -                                             0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Відновлення комунального  освітлення  за адресами:  вул. Металургів, 77, під’їзд 1;

- Відновлення  роботи ліфтів  за адресами: вул. Холодногірська,49, під’їзд 1; вул.  Реміснича,35, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

- Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                            вул. Г. Крут,66,кв.*, вул. Г. Крут,40,кв.*, вул. Г. Крут,68/А, пр. М. Лушпи,24.                п. 1.

- Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів,63/Б, 2-й п., вул. Г. Крут,42,3-й п, вул. Інтернаціоналістів,57/А, 2-й п.

- Ручне регулювання стояків опалення: вул. Г. Крут,66,кв.*,                                    вул. Г. Крут,36/В, кв.*,

- Заміна шарових кранів: вул. Г. Крут,50, кв.*

- Перевірка відповідності технічних параметрів на вводах житлових будинків  в зв’язку з масовими скаргами мешканців: вул. М. Лушпи,42, вул. Г. Крут,36,54/Б, вул. І. Сірка,12,14,15,                                                                        вул. Харківська,24, вул. Інтернаціоналістів,15

- Відключення і включення води по заявкам мешканців:                                         вул. Г. Крут,64,кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

- вул. Привокзальна, 6 – виконано обстеження радіатора в квартирі;

- вул. Леваневського, 28 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. 2-га Залізнична, 10/1 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- вул. Новомістенська, 4 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- пр. Шевченка, 8 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до           КП «Міськводоканал»;

- пров. З. Красовицького, 9 – виконано часткову заміну трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

- вул. Горького, 25 – виконано ремонт запірної арматури на трубопроводі опалення;

- вул. Леваневського, 26 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Леваневського, 22 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Привокзальна, 35/Е - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Горького, 25 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Новомістенська, 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

- вул. Новомістенська, 33 – виконано роботи по налагодженню системи гарячого водопостачання;

- пров. І. Дерев’янка, 6 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Рибалка, 8 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. Леваневського, 22 – ремонт входу в підвальне приміщення;

- вул. Новомістенська, 29 – часткова заміна системи водовідведення з даху будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

- Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 31, 67; вул. Ковпака, б. 14, 41, 55;                             пр. Курський, б. 37, 43, 53, 55, 103, 135; вул. Супруна, б. 12/1, 21;                                вул. Лікаря З. Красовицького, б. 5; вул. Л. Українки, б. 25.

- Виконані роботи по виготовленню та встановленню дверей будки виходу на покрівлю в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 49 (2 під.)

- Проведені роботи по склінню віконних рам на сходовій клітині житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 59 (5 під. 2 пов.)

- Вул. Р. Атаманюка, б. 59 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

- Пр. Курський, б. 37 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

- Вул. Супруна, б. 21, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Пр. Курський, б. 103, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Вул. З. Красовицького, б. 5, кв № * - при обстеженні виявлено течію гарячого водопостачання в квартирі. Підтягнули американку, течію усунуто.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* - при обстеженні виявлено течію гарячого водопостачання в квартирі. Підтягнули американку, течію усунуто.

- Пр. Курський, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* - при обстеженні виявлено течію мережі каналізації в підвальному приміщенні. Проведені роботи по заміні ділянки каналізації, течію усунуто.

- Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* - при обстеженні виявлено течію системи опаленні в квартирі. Злито опалення на будинок. Проведені роботи по заміні труб  опалення, течію усунуто, опалення відновлено.

- Вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* - при обстеженні виявлено течію гарячого водопостачання в квартирі. Підтягнули американку, течію усунуто.

- Пр. Курський, б. 43, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

- Пр. Курський, б. 135, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

- Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

- Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* - стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

- Пр. Курський, б. 53, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* - проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* - проведені відновлювальні роботи в розподільчій коробці, освітлення в житловому будинку відновлено.

- Пр. Курський, б. 55, кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

- Вул. Г. Чибісова, б. 16а, кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

- Вул. Супруна, б. 21, кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

- вул. С. Табали, буд.30 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

- вул. Паркова, буд.1 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

- вул. СКД, буд.21 - виконано роботи по з’єднанню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

- вул. Р. Корсакова, буд.24 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

- вул. Н. Сироватська, буд.69, 3-й Парковий проїзд, буд.6, вул. СКД, буд.18, вул. СКД, буд.50 – проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні.

- вул. Охтирська, буд.23, пр. М. Лушпи, буд.10, вул. СКД, буд.50 – проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні.

- вул. Харківська, буд.33 – проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника.

- вул. Харківська, буд.44 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника.

- пр. М. Лушпи, буд.10, пр. М. Лушпи, буд.20 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП.

- вул. І. Сірка, буд.25 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення.

- пр. М. Лушпи, буд.20, вул. СКД, буд.14 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

- вул. Інтернаціоналістів, буд.12, вул. І. Сірка, буд.31, вул. Харківська, буд.39, вул. К. Зеленко, буд.5 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

- вул. І. Сірка, буд.15 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення.

- вул. Харківська, буд.41 – виконано роботи по обстеженню ДВК.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

- Поточний ремонт ДВК за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.50, вул. Прокоф`єва б.36

- Відновлення асфальтобетонного покриття за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.144/2- 23,15 м3, вул. О. Олеся б.4-15, 36 м 4

- Поточний ремонт покрівлі за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.48 – 257,83 м2, пр. М. Лушпи б.9 – 610,30 м2, вул. Малиновського б.2- 85 м2,                                   вул. Г. Кондратьєва б.38-69,57 м2, вул. Г. Кондратьєва б.175 – 106 м2

- Герметизація стиків панелей за адресою: вул. Харківська б.25 – 105м/п

- Прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Г. Кондратьєва б.140, вул. Воскресенська б.2, вул. І. Сірка б.37, пр. М. Лушпи б.55, вул. Перекопська б.17, пл. Покровська б.6 газета "Панорама", пр. М. Лушпи б.31, вул. Заливна б.31, пр. М. Лушпи б.39/1, пр. М. Лушпи б.47, 20 років Перемоги б.3, вул. Харківська б.22/1,

- Вул. Соборна б.32, вул. Петропавлівська б.76 , вул. Петропавлівська б.68, вул. Харківська б.22, вул. Харківська б.8/2, вул. Г. Крут б.20,                                         пр. Даргомижського б.10, вул. Прокоф`єва,24/Б, 24

- Відновлення опалення за адресою: вул. Воскресенська б.2

- Вивіз сміття та листя за адресою: вул. Петропавлівська б.93, вул. О. Олеся б.1, 5, 4

- Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Прокоф`єва б.24/Б

Прибирання прибудинкової території – за графіком.