Оперативний звіт по виконаних роботах за 05.12.2019

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження ремонту під’їзду №5;

вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                       КП  «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 10 – усунуто протікання опалювального приладу у квартирі заявника – відновлено опалення;

вул. Робітнича, 84 – частково замінено запірну арматуру мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 35 – усунуто протікання мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, 30/2 – усунено протікання мережі каналізації;

вул. Іллінська, 8 – відновлено опалення у житловому будинку – відкрито засувку;

вул. Засумська, 14 – відновлено опалення у житловому будинку;

вул. В. Чорновола, 55 – відключено/включено ХВП для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Іллінська, 12  –  відновлено освітлення у кабінеті ліфта;

вул. Котляревського, 2/5 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Роменська, 88 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, буд. 13; пр-т Курський, буд. 33; вул. Р. Атаманюка, буд. 49, 59; вул. Л. Українки, буд. 4;

продовжуються роботи по ремонту маш. приміщення в житловому будинку: вул. Ковпака, буд. 55 (І блок);

продовжується ремонт підлоги колясочної в житловому будинку:                               вул. Ковпака, буд. 43 (3 під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто;

пр-т Курський, буд. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

пр-т Курський, буд. 33, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 14, кв. №* – проведена заміна патрону та 3м проводу, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський. буд. 45, кв. №* – проведені роботи в розподільчій коробці, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 33, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                                вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

ручне регулювання стояків опалення: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*;

заміна вентилів: вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 42, кв.*,                                  вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*,                                                вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;                         вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***;  вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***; вул. Лермонтова, 3, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***;                                      вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;

відновлення мережі опалення за адресами: вул. Праці, 30, кв.***;                               вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Лермонтова, 3, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул.  Металургів, 5, під’їзд 3;

проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за  адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 5; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;                                       вул.  Металургів, 13, під’їзд 3;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                 вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Холодногірська, 31, кв.***;                         вул. Реміснича, 31, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1,   під’їзд 3;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 3;                       вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 22, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, пр-т М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40/1 – виконано роботи по частковій заміні трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконано роботи по частковій заміні трубопроводу ливневої каналізаційної;

вул. СКД, буд.14 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 14 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 9, вул. Охтирська, буд. 26, вул. Охтирська, буд. 40, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Римського-Корсакова, буд. 26, вул. М. Вовчка, буд. 11, вул. Миру, буд. 19, вул. Нижньосироватська, буд. 66, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Охтирська, буд. 26, вул. Глінки, буд. 7, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ГВП;

вул. Охтирська, буд. 20, вул. Харківська, буд. 38, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 36 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

Оперативний звіт КП «Сумитеплоенергоцентраль»

про виконану роботу за 05.12.2019рр.:

Встановлення метало пластикових вікон за адресою: вул. Петропавлівська  б.74 (під.1,3,5,7,9)

Герметизація стиків панелей за адресою: пр.. М.Лушпи б.9- 642 м/п;                           вул. Г.Крут б.10 – 122 м/п; вул. Г.Крут б.4 – 364 м/п; вул. І.Сірка б.37 –                       878 м/п; вул. Г.Крут б.12 – 617 м/п;

Ремонт покрівлі за адресою: вул. Петропавлівська б.72 – 75 м2, вул. Г. Крут б.10 – 168 м2, пр. М.Лушпи б.47 – 262 м2

Ремонт під`їзду за  адресою: вул. Прокоф`єва б.2

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Прокоф`єва б.8, пр. М.Лушпи б.47,                   вул. І.Сірка б.37

Відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Харківська б.1/1,                                          вул. Харківська б.9

Прочищення каналізаційної системи за адресами: пр. М.Лушпи б.55,                        вул. Покровська б.11, вул. Харківська б.1, вул. Заливна б.31,                                    вул. Петропавлівська б.76, вул. Соборна б.32, вул. Петропавлівська б.72,                 вул. О.Аніщенко б.3, вул. Харківська б. 8

Відновлення опалення за адресою: вул. Садова б. 71, пр. М.Лушпи б.47,                  вул. Петропавлівська б.72 , вул. Воскресенська б. 15 , пр. М.Лушпи б. 9

Обстеження дворової каналізації за адресою: пр. М.Лушпи б.55,                              вул. Покровська б.11, вул. Соборна б.32, вул. Петропавлівська б.72

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

Виконані роботи ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ» по

території обслуговування за 05 грудня 2019року:

вул. Привокзальна, 7 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. Інститутський, 7 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 38 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пров. Інститутський, 7 – відновлено контакт в щитовій;

вул. Горького, 25 – планове відключення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт;

вул. Привокзальна, 7 – виконано заміну запірної арматури в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 2 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 36 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 8 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до          КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 4 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр. Шевченка, 10 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, 28- виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.