Оперативний звіт по виконаних роботах за 10-12.01.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/7 – завершено ремонт під’їзду №1 та №2;

вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 94 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 14 – прочищено мережу каналізації;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП  «Міськводоканал»;

вул. Садова, 53 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  «Міськводоканал»;

вул. Набережна р. Стрілка, 36 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Перемоги, 2 – проведено обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні – протікання не виявлено;

вул. Нижньовироватська, 67 – усунуто протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника – улаштовано хомут;

вул. Роменська, 100 – відновлено ХВП у житловому будинку;

вул. Набережна р. Стрілка, 10/А – відновлено опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

пр-т Шевченка, 2 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника – надано роз’яснення щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 3/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                   пр-т М. Лушпи, 30, кв.*, пр-т М. Лушпи, 42, кв.*;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 46, кв.*,  вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*;

встановлення хомута: вул. І. Сірка, 14, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,                                        вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. І. Сірка, 14, кв.*;

заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 46 б, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

Прочищення каналізаційної мережі:  вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                 вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*,                            вул. Героїв Крут, 82/в, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 2;  вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 2;                       вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 3;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.***;  вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;                          вул. Лермонтова, 17, кв.***;  вул. Реміснича, 25, кв.***;

відновлення  опалення  за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.*** ;                       вул. Реміснича, 21, кв.***;

відновлення  комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 2, під’їзд 2;  вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича,35, під’їзд 2;                      вул. Металургів,14, під’їзд 1;

прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 5;  вул. Металургів, 24, під’їзд 2;  вул. Праці, 31, під’їзд 1;

відновлення гарячого  водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;                          вул. Лермонтова, 17, кв.***;  вул. Праці, 31, кв.***; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1-2;

відновлення опалення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;                                   вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1-5; вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1;                                     вул. Реміснича, 31, під’їзд 1-3; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1-2;                                      вул. Реміснича, 25,  під’їзд 1-4;

проведені ремонтні роботи  мережі  гарячого водопостачання за адресами: вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 4-6;

проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за  адресами: вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 4-6;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами:                                                 вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 4-6;

відновлення  комунального  освітлення в квартирах за адресами:                                    вул. Реміснича, 10, кв.***;  вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

відновлення комунального освітлення  за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;  вул. Праці, 31, під’їзд 1;  вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 50, вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Водна, буд. 65/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. Менделєєва, буд. 4, вул. Охтирська, буд. 19, вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Римського-Корсакова, буд. 32 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 14, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Охтирська, буд. 19, вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Нижньосироватська, буд. 69 – проведено роботи по усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4, вул. М. Вовчка, буд. 17 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. СКД, буд. 36 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

вул. Богуна, буд. 2/1, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. СКД, буд. 10 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. СКД, буд. 9, вул. СКД, буд. 40, вул. 4-та Продольна, буд. 12/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 58, вул. Нижньосироватська, буд. 65, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 38 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Охтирська, буд. 19, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 50, вул. К. Зеленко, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. М. Вовчка, буд. 11, вул. Глінки, буд. 11, вул. Харківська, буд. 54, вул. СКД, буд. 14, вул. СКД, буд. 21, вул. СКД, буд. 38, вул. СКД, буд. 48, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 12 – відновлено електропостачання до квартири;

вул. Бельгійська, 30 – виконано обстеження системи холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 7 – виконано обстеження системи опалення будинку;

вул. Рибалка, 8 – відновлено гаряче водопостачання в будинку;

вул. Новомістенська, 37 – виконано обстеження протікання трубопроводу гарячого водопостачання в квартир.

пр-т Шевченка, 8 – виконано обстеження каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 5 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 5/А – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, 30 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 25 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Новомістенська, 37 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Новомістенська, 35 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, 19 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, 19 – ремонтні роботи на каналізаційному трубопроводі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 12 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Троїцька, 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                  КП «Міськводоканал»;

вул. територія ЧРЗ, 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, 1 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до            КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 14 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – ревізія поверхового щита;

пр-т Шевченка, 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 35/А – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 25 – ліквідовано протікання радіатора в квартирі;

вул. Супруна, 26 – ревізія електро щитової;

пр-т Курський, 119 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. З. Красовицького, 9 – прочищено каналізаційний стояк по сан вузлу в квартирі;

вул. Леваневського, 2 – прочищено каналізаційний стояк по сан вузлу в квартирі;

вул. Супруна, 28 - виконано роботи по налагодженню системи опалення;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, буд. 15; пр-т Курський, буд. 39, 55, 103/1, 131;                           вул. Р. Атаманюка, буд. 28; вул. Л. Українки, буд. 4;

виконані роботи по закриттю продухів на технічному поверсі в житловому будинку: вул. Леваневського, буд. 14 (1,2 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        вул. Р. Атаманюка, буд. 67 (1 під.);

пр-т Курський, буд. 103/1,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 28, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Злили воду по стояку, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт  повідоме;

пр-т Курський, буд. 55,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання зі стелі сан. кімнати. Разове залиття;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №*  – при обстеженні виявлено течію корінного крану гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання зі стелі ванної кімнати. Разове залиття;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – відновлено контакт в  поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – відновлено контакт в  поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – проведена заміна пакетнику на автомат, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 49, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок в 2-му під’їзді на 1-му та 2-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 53, 133, 135; пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5; вул. Р. Атаманюка, буд. 59, 69; вул. Ковпака, буд. 13;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                           вул. Р. Атаманюка, буд. 67 (І під.);

виконано ремонт дерев’яних дверей входу в під’їзд житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 43 (3 під.);

вул. Л. Українки, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення кухонного каналізаційного стояку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору на 1-му поверсі загального коридору. Встановили хомут, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 45, кв. №* – проведена заміна 3-х лампочок при вході в 1-й під’їзд та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 67, кв. №* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – проведена заміна патрону та лампочки в 2-му блоці на 6-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 43/б, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, 123;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 16,                            вул. Харківська буд. 22/1;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Перекопська буд. 16,                   вул. Г. Кондратьєва 148, вул. Прокоф`єва буд. 12, вул. Харківська буд. 25,                          вул. Петропавлівська буд. 68, вул. Г. Кондратьєва буд. 175, вул. Даргомижського буд. 4, вул. Петропавлівська буд. 81, вул. Г. Кондратьєва буд. 143, пр-т М. Лушпи буд. 55, вул. Заливна буд. 29, вул. І. Сірка буд. 37, вул. Заливна буд. 15, вул. Г. Кондратьєва буд. 145;

відновлення опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 171, вул. Героїв Крут буд. 26;

усунення протікання ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 175;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська буд. 81 – передано на прочистку до КП «Міськводоканал»;

відновлення циркуляції за адресою: вул. Харківська  буд. 6/2;

виконання ел. робіт за адресою: пр-т 9-го Травня буд. 8,                                             вул. Г. Кондратьєва буд. 118, вул.  Покровська буд. 25,  вул. Гамалія буд. 19;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Харківська буд. 1/1,                                          вул. Петропавлівська буд. 51;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Петропавлівська буд. 53, 51; вул. Прокоф`єва буд. 12, вул. Заливна буд. 15, вул. Петропавлівська буд. 68, вул. Г. Кондратьєва буд. 143, вул. О. Олеся буд. 1, вул. Прокоф`єва буд. 24, вул. Харківська буд. 8/2, вул. І. Сірка буд. 37, вул. Харківська буд. 6/2, вул. Кузнечна  буд. 18, вул. Г. Кондратьєва буд. 175, вул. Гамалія буд. 36/1, вул. Петропавлівська буд. 60, вул. Г. Кондратьєва буд. 118, 36;  вул. Г. Кондратьєва буд. 4;

відновлення опалення за адресою: вул. Харківська буд. 6/2, вул. Харківська буд. 8, вул. Харківська буд. 8/2;

усунення протікання опалення  за адресою: вул. Харківська буд. 8/2;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 175,                        вул. Гамалія буд. 36/1, вул. Петропавлівська буд. 60 – передано на прочистку до КП «Міськводоканал»;

відновлення циркуляції за адресою: вул. Харківська  буд. 6/2;

виконання ел. робіт за адресою: пр-т 9-го Травня буд. 8,                                               вул. Г. Кондратьєва буд. 118, вул.  Покровська буд. 25, вул. Гамалія буд. 19;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Харківська буд. 1/1,                                          вул. Петропавлівська буд. 51;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Петропавлівська буд. 53, 51; вул. Прокоф`єва буд. 12, вул. Заливна буд. 15, вул. Петропавлівська буд. 68, вул. Г. Кондратьєва буд. 143, вул. О. Олеся буд. 1, вул. Прокоф`єва буд. 24, вул. Харківська буд. 8/2, вул. І. Сірка буд. 37, вул. Харківська буд. 6/2, вул. Кузнечна буд. 18, вул. Г. Кондратьєва буд. 175, вул. Гамалія буд. 36/1, вул. Петропавлівська буд. 60, вул. Г. Кондратьєва буд. 118,36; вул. Г. Кондратьєва буд. 4;

відновлення опалення за адресою: вул. Харківська буд. 6/2 , вул. Харківська буд. 8, вул. Харківська буд. 8/2 ;

усунення протікання опалення  за адресою: вул. Харківська буд. 8/2;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 175,                       вул. Гамалія буд. 36/1, вул. Петропавлівська буд. 60 – передано на прочистку до КП «Міськводоканал»;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.