Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.01.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – розпочато ремонт під’їзду №3;

вул. Іллінська, 51/Г – проведено перевірку та прочищення димовентиляційного каналу у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 36 – проведено перевірку та прочищення димовентиляційного каналу у квартирі заявника;

вул. Харківська, 30/2 – проведено перевірку та прочищення димовентиляційного каналу у квартирі заявника;

вул. Роменська, 100 – проведено заміну вікна у під’їзді №2 між 2 та 3 поверхами;

вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                        КП « Міськводоканал»;

вул. Я. Мудрого, 57 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП  « Міськводоканал»;

вул. Роменська, 92/1 – проведено обстеження мережі каналізації, мережу не засмічено, сторонніх запахів немає;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – усунуто протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено частковий ремонт мережі ХВП у підвальному приміщенні – проведено зварювальні роботи;

вул. Нахімова, 19 – усунуто протікання трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні – замінено ділянку трубопроводу;

вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Нахімова, 19 – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Садова, 33 – проведено обстеження мережі опалення у підвальному приміщенні – протікання не виявлено;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Засумська, 16Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Декабристів, 143 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Кузнечна, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Котляревського, 1/1 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Пушкіна, 53 – проведено заміну ел. автоматів.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: вул. І. Сірка б.37, вул. Харківська буд. 8/2, вул. Харківська буд. 6/2, вул. Харківська буд. 6/2, вул. Героїв Крут буд. 4, вул. Заливна буд. 31;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська б.8, вул. О. Олеся б.4,                        пр-т М. Лушпи буд. 23, вул. Заливна буд. 29;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Харківська буд. 6/2,                                   вул. Прокоф`єва буд. 24, пр-т М. Лушпи буд. 31;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Петропавлівська буд. 81, пр-т М. Лушпи буд. 43/2, вул. Г. Кондратьєва буд. 148, вул. Петропавлівська буд. 68, вул. Г. Кондратьєва буд. 183, вул. Г. Кондратьєва буд. 130, вул. Харківська буд. 6/2, вул. Г. Кондратьєва буд. 175;

відновлення опалення за адресою: вул. Харківська буд. 6/2, пл. Покровська буд. 8, вул. Заливна буд. 31, вул. Харківська буд. 6/2, вул. Харківська буд. 6/2, вул. Лебединська буд. 12, вул. Г. Кондратьєва буд. 191, вул. Соборна буд. 42, Терезова буд. 1, вул.  Харківська  буд. 6/2;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*,                                      вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*;

прочищення трубопроводу водопостачання: вул. Героїв Крут, 42, кв.*;

встановлення хомута: вул.  І. Сірка, 14, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 43, кв.*,                                      вул. Мірошниченко, 15, кв.*, пр-т М. Лушпи, 30, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 3;  вул. Металургів, 7, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;

відновлення опалення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;                            вул. Лермонтова, 1, кв.***;

проведені ремонтні  роботи мережі  гарячого водопостачання  за  адресами: вул. Реміснича, 31, кв.***;

проведені  ремонтні роботи  мережі холодного водопостачання  за  адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 1; вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 4-6;

відновлення комунального освітлення  в квартирах за адресами:                              вул. Реміснича, 10, кв.***;  вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

відновлення комунального освітлення  за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1-2; вул. Праці, 2, під’їзд 12;                            вул. Реміснича, 21,  під’їзд 1;  вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за  адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд1, 2;          вул. Металургів, 24, під’їзд 2; вул. Металургів, 16, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 35/а – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 13 – виконано часткову заміну ділянки каналізаційного трубопроводу;

вул. Троїцька, 41 – виконано заміну запірної арматури на трубопроводі опалення;

пров. Дерев’янка, 6 – виконано роботи по налагодженню системи опалення;

вул. Привокзальна, 13 – ревізія електрощитової;

вул. Привокзальна, 13 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Супруна, 3 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 4 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пр-т Шевченка, 10 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 5 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 31, 33, 41, 51, 55; вул. Ковпака, буд. 13, 15; вул. Л. Українки, буд. 4, 4/1;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        вул. Р. Атаманюка, буд. 67 (І під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено);

вул. Ковпака, буд. 41, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 129, кв. №* – проведена заміна лампочок в 4-му під’їзді на 1-му та 2-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 33, кв. №* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 58, вул. СКД, буд. 21, вул. І. Сірка, буд. 15, пр-т М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 (нежитлове приміщення) – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 58 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 12, вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 52/А – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд.29/1 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено роботи по усуненню протікання інженерних мереж в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Глінки, буд. 11, вул. Харківська, буд. 54, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 38, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. 2-га Староріченська, буд. 6, вул. СКД, буд. 6/1, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 14, вул. СКД, буд. 25, вул. К. Зеленко, буд. 12, вул. Харківська, буд. 44, вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Глінки, буд. 7 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.