Оперативний звіт по виконаних роботах за 16.01.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту під’їзду №3;

вул. Я. Мудрого, 52 – проведено обстеження ДВК у квартирі заявника по зверненню;

вул. Іллінська, 12/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено роботи з часткової заміни запірної арматури мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 12/Г – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено обстеження мережі ГВП у квартирі заявника, надано консультації що для проведення заміни запірної арматури у квартирі необхідне роз пломбування лічильника;

пр-т Шевченка, 2В – замінено корінний кран ГВП у квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 9 – усунено протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні – проведено слюсарно-зварювальні роботи;

вул. Перемоги, 2 – проведено обстеження мережі ХВП у квартирі заявника – надано консультації;

вул. Іллінська, 49 – усунено протікання мережі ГВП – замінено ділянку трубопроводу та засувку;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №7;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. В.Чорновола, 55 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*, пр-т М. Лушпи, 30, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                                           вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*;

заміна ділянки трубопроводу водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*,                                          пр-т М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

Заміна запірної арматури: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*;

Відновлення опалення: пр-т М. Лушпи, 24, кв.*;

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 76, кв.*,                              вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Металургів, 13, під’їзд 1,3;                        вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1;                                   вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 1,2;  вул. Металургів, 24, під’їзд 4;                        вул. Реміснича, 25,  під’їзд 4;

відновлення  гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 31,  кв.***;  вул. Холодногірська, 31, кв.***; вул. Лермонтова, 3, кв.***;

відновлення опалення  за адресами: вул. Металургів, 75,   кв.***;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання  за  адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                   вул. Праці, 26, кв.***; вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***;

відновлення  комунального освітлення  за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35,  під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Металургів, 14, під’їзд 1; вул. Ковпака, 91, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. 4-та Продольна, буд. 12/1, вул. Харківська, буд. 40, вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 114, вул. Охтирська, буд. 3, вул. Охтирська, буд. 6, вул. Охтирська, буд. 26, вул. Миру, буд. 23 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, пр-т М. Лушпи, буд. 14, вул. Харківська, буд. 41, вул. С. Табали, буд. 52/Б – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Глінки, буд. 11, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. СКД, буд. 6, вул. С. Табали, буд. 52/Б – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд.7, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Охтирська, буд. 19, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. СКД, буд. 18, вул. СКД, буд. 48 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд.19 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 21/1, 43б, 53; вул. Ковпака, буд. 13, 15;                        пр-т Курський, буд. 103, 135; пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      вул. Р. Атаманюка, буд. 67 (І під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* - стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* - стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – проведена заміна автомату в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 49, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 129, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, буд. 29, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – проведена заміна 3-х лампочок в 2-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 12  – виконано заміну корінного крану в квартирі;

вул. Супруна, 3, 2/1 – виконано роботи по налагодженню системи опалення в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Залізнична, 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 3 – ревізія поверхового щита;

вул. Леваневського, 28 – провели обстеження на стороні підключення.

вул. Привокзальна, 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, 23 – провели обстеження на стороні підключення.

вул. Супруна, 26 – виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

вул. Горького, 34 – виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

вул. Рибалка, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 31 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

вул. Горького, 5 – ревізія поверхового щита;

вул. Привокзальна, 13 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна засувки на системі ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 36 - 1шт.,                                                            вул. Заливна буд. 9 - 1  шт.;

заміна системи опалення за адресою: вул. Терезова буд. 1 – 20 м/п,                                            вул. Харківська буд. 1 – 0,5 м/п, вул. Прокоф`єва буд. 24 - 20 м/п , вул. Харківська буд. 6/2 - 3м/п;

заміна кранів на системі опалення за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 23 - 1 шт.;

заміна кранів на системі ГВП за адресою: вул. Харківська буд. 1 – 3шт.,                     пр-т М. Лушпи буд. 31-2шт.;

заміна кранів на системі ХВП за адресою: вул. Харківська буд. 26/1- 1 шт.;

ізоляція інженерних мереж системи ГВП за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 55;

заміна к/з системи за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 9 – 2 м/п, вул. Харківська буд. 8- 5 м/п;

відновлення циркуляції за адресою: вул. Харківська буд. 1, пр-т М. Лушпи буд. 9, вул. Заливна буд. 9, вул. Прокоф`єва буд. 12;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Харківська буд. 1/1;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Г. Кондратьєва буд. 6, вул. І. Сірка буд. 37, вул. Г. Кондратьєва буд. 185, пр-т М. Лушпи буд. 39,                                   вул. Прокоф`єва буд. 24, вул. І. Сірка буд. 2;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.